## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
| по инвестиционному проекту | P_I-349312
Модернизация комплексов регистрации аварийных событий на ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, пл. Веденского
(наименование стройки)
| Сметный расчет составлен в текущих ценах года: | 2024
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 9.3721 | год окончания = | 0
1.2 | оборудования | 18005.5554 | только ПИРы = | -
1.3 | ПИР | 1.36 | обнулить остатки = | -
1.4 | прочих затрат | 1139.9204 | собственные = | 689.0853
2 | кроме того НДС | 3693.4245 | в т.ч. факт хозспособ = | 0
3 | Итого сметная стоимость с НДС в ценах на дату составления расчета | 22849.6323 | остаток сметы с НДС = | 22849.6323
4 | Законтрактованные объемы в твердо-фиксированной цене и собственные затраты, начисленные по факту | 0 | сальдо по складам (07 и 10 счет) = | 0
4.1 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и включенные в сметную стоимость | 0 | факт фин всего = | 0
4.2 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и не включенные в сметную стоимость | 0
4.3 | в т.ч. заактированные затраты по договорам без НДС | 0 | в т.ч. КЗ с НДС = | 0
4.4 | в т.ч. НДС на заактированные затраты | 0
4.5 | в т.ч. не заактированные затраты по договорам без НДС | 0 | в т.ч. ДЗ с НДС = | 0
4.6 | в т.ч. НДС на не заактированные затраты | 0
5 | Не законтрактованный остаток сметной стоимости в текущих ценах с НДС | 22849.6323 |  | в т.ч. остаток финансирования по договорам с НДС | остаток сметы в прогнозных ценах |  | остаток сметы в текущих ценах
5.1 | в т.ч. услуги сторонних организаций с НДС | 22160.547 |  |  | в т.ч. Подряд с НДС | в т.ч. собственные | в т.ч. Подряд с НДС | в т.ч. собственные
5.2 | в т.ч. собственные затраты | 689.0853
6 | Итого, планируемый объем финансирования капитальных вложений с учетом НДС | 26846.243 | Индекс-дефлятор
6.1 | В том числе на 2021 год | 0 | 104.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | В том числе на 2022 год | 0 | 114.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | В том числе на 2023 год | 0 | 109.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | В том числе на 2024 год | 0 | 109.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | В том числе на 2025 год | 0 | 107.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | В том числе на 2026 год | 1.2641 | 105.2629 | 0 | 1.2641 | 0 | 1.1424 | 0
6.7 | В том числе на 2027 год | 18792.8211 | 104.4209 | 0 | 17993.4875 | 799.3336 | 15511.7301 | 689.0853
6.8 | В том числе на 2028 год | 8052.1578 | 104.4209 | 0 | 8052.1578 | 0 | 6647.6745 | 0
6.9 | В том числе на 2029 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | В том числе на 2030 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | В том числе на 2031 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Итого, полная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 26846.243 |  | 0 |  |  | 5.8163e-06 | -3.9364e-06
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
Форма №1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "Россети Московский регион"
| в т.ч. СМР , тыс. руб. |  |  | _______________________________________
в текущих ценах с НДС-18%
| Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)
Утвержден: «_____»________________20___ г.
| Сводный сметный расчет в сумме: | 22849.6323 | тыс. руб.
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Модернизация комплексов регистрации аварийных событий на ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, пл. Веденского
(наименование проекта)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства.
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 | Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов | 0 | 8.6423 | 17481.1217 | 0 | 17489.764
|  | Итого по Главе 2 | 0 | 8.6423 | 17481.1217 | 0 | 17489.764
|  | Итого по Главам 1-2 | 0 | 8.6423 | 17481.1217 | 0 | 17489.764
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-3 | 0 | 8.6423 | 17481.1217 | 0 | 17489.764
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-5 | 0 | 8.6423 | 17481.1217 | 0 | 17489.764
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-6 | 0 | 8.6423 | 17481.1217 | 0 | 17489.764
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 0 | 8.6423 | 17481.1217 | 0 | 17489.764
Глава 8. Временные здания и сооружения.
2 | Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, п. 25, приложение 1, п. 22 | Временные здания и сооружения (Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов) | 0 | 0.26964 | 0 | 0 | 0.26964
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0.26964 | 0 | 0 | 0.26964
|  | Итого по Главам 1-8 | 0 | 8.9119 | 17481.1217 | 0 | 17490.0336
Глава 9. Прочие работы и затраты.
3 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01 | ПНР (Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов) | 0 | 0 | 0 | 42.3959 | 42.3959
4 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр, приложение 1, п. 37 | Зимнее удорожание (Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов) | 0 | 0.18715 | 0 | 0 | 0.18715
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0.18715 | 0 | 42.3959 | 42.5831
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 9.0991 | 17481.1217 | 42.3959 | 17532.6167
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №469 | Строительный контроль 2,14% (Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов) | 0 | 0 | 0 | 375.198 | 375.198
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025 | Содержание службы заказчика-застройщика 3,93% (Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов) | 0 | 0 | 0 | 689.0853 | 689.0853
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 1064.2833 | 1064.2833
|  | Итого по Главам 1-10 | 0 | 9.0991 | 17481.1217 | 1106.6792 | 18596.9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.
7 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01 | ПИР (Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов) | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36
|  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 9.0991 | 17481.1217 | 1108.0392 | 18598.26
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов) | 0 | 0.27297 | 524.4337 | 33.2412 | 557.9478
Всего по сводному расчету г. без НДС. |  |  | 0 | 9.3721 | 18005.5554 | 1141.2804 | 19156.2078
9 | Налоговый кодекс РФ ст. 49 | НДС 20% | 0 | 1.8744 | 3601.1111 | 90.439 | 3693.4245
|  | Всего с НДС | 0 | 11.2465 | 21606.6664 | 1231.7194 | 22849.6323
| Ответственный исполнитель: | [5 empty] | Филимонов А. В.
| Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости | [5 empty] | Д.М. Молодцов
[6 empty] | 8781м | 17.09.2025
Примечание:
Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.
Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

## ОСР 02-01
| Наименование проекта: | Модернизация комплексов регистрации аварийных событий на ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, пл. Веденского
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
| Наименование сметы: | Шкаф РАС для решений с использованием протокола GOOSE с приемом до 96 GOOSE сообщений (по 64 сигнала в каждом) и общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт. и (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 48)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01 | Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов | 0 | 8.6423 | 17481.1217 | 0 | 17489.764
|  | Итого | 0 | 8.6423 | 17481.1217 | 0 | 17489.764
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0.26964 | 0 | 0 | 0.26964
|  | Итого | 0 | 0.26964 | 0 | 0 | 0.26964
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0.18715 | 0 | 0 | 0.18715
|  | Итого | 0 | 0.18715 | 0 | 0 | 0.18715
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 9.0991 | 17481.1217 | 0 | 17490.2208
|  | ОТ |  |  |  |  | 0.81601
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0.24898
|  | МР |  |  |  |  | 6.2806
|  | НР |  |  |  |  | 0.82793
|  | СП |  |  |  |  | 0.46876
|  | оборудование |  |  |  |  | 17481.1217
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-01
| Наименование проекта: | Модернизация комплексов регистрации аварийных событий на ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, пл. Веденского
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
| Наименование сметы: | Шкаф РАС для решений с использованием протокола GOOSE с приемом до 96 GOOSE сообщений (по 64 сигнала в каждом) и общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт. и (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 48)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01 | ПНР, Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов | 0 | 0 | 0 | 42.3959 | 42.3959
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 42.3959 | 42.3959
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 42.3959 | 42.3959
|  | ОТ |  |  |  |  | 20.2852
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 13.7939
|  | СП |  |  |  |  | 8.3168
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 12-01
| Наименование проекта: | Модернизация комплексов регистрации аварийных событий на ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, пл. Веденского
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
| Наименование сметы: | Шкаф РАС для решений с использованием протокола GOOSE с приемом до 96 GOOSE сообщений (по 64 сигнала в каждом) и общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт. и (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 48)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-01 | ПИР, Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 1.36

## Источники ЦИ
| Наименование проекта: | I-349312 «Модернизация ПС 110 кВ Фрязино с установкой комплексов регистрации аварийных процессов»
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.
Номер расчета (ОСР) | Наименование расчета (ОСР) | Технические показатели | Стоимость, в тыс.руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета) | Уд. стоим, в тыс.руб. без НДС. | Вид затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01 | Шкаф РАС для решений с использованием протокола GOOSE с приемом до 96 GOOSE сообщений (по 64 сигнала в каждом) и общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт. и (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 48) | Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов | 17489.764 | 1 | шт. | 17489.764 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 110/35/6кВ № 352 «Гжель» с заменой трансформаторов 2х25 на 2х63 МВА, заменой ячеек ОРУ-110кВ, установкой ячеек КРУМ -35кВ (126 МВА; 12 шт.(РУ); 8 220 кв.м.; 44 800 п.м.; 6 т.у.; 68 шт.(прочие)). Приказ об утверждении от 14.08.24 № 2955. ЛС № 02-01-06 (П.1, 8); 09-01-04 (Подраздел: Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 8.6423 | Монтажные работы
[8 empty] | 17481.1217 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 17489.764 | Итого
09-01 | ПНР | Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов | 42.3959 | 1 | шт. | 42.3959 | Объект-аналог: Реконструкция ПС 110/35/6кВ № 352 «Гжель» с заменой трансформаторов 2х25 на 2х63 МВА, заменой ячеек ОРУ-110кВ, установкой ячеек КРУМ -35кВ (126 МВА; 12 шт.(РУ); 8 220 кв.м.; 44 800 п.м.; 6 т.у.; 68 шт.(прочие)). Приказ об утверждении от 14.08.24 № 2955. ЛС № 02-01-06 (П.1, 8); 09-01-04 (Подраздел: Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 42.3959 | Прочие работы
[8 empty] | 42.3959 | Итого
12-01 | ПИР | Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов | 1.36 | 1 | шт. | 1.36 | Локальный сметный расчет №12-01-75В | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 1.36 | Прочие работы
[8 empty] | 1.36 | Итого
Примечание:
Источники ценовой информации представляют собой результаты расчетов по сметам с использованием сметных нормативов и данных проектов-аналогов и является сводной таблицей сметных расчетов и обоснований.
В столбце 1 указывается номер сметного расчета (локального сметного расчета) (сметы разработчика, расчетной модели). Порядковые номера расчетов располагаются по возрастанию. Номера сметных расчетов не имеют отношения к номерам сметных расчетов проектов-аналогов.
В столбце 2 указывается наименование расчета (локального сметного расчета) в соответствии с наименованиями, рекомендуемые в таблице 1 из числа перечня наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов
В столбце 3 указываются технические показатели сметного расчета и технических решений. Технические показатели и решения детализируются в зависимости от степени проработки проектной документации и наличия соответствующих обосновывающих материалов.
В столбце 4 указывается стоимость по сметному расчету (локальному сметному расчету) в текущем уровне цен без учета временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.
В столбце 5 указывается количественная характеристика технологических решений.
В столбце 6 указывается измеритель количества, указанного в столбце 5 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 7 указывается расчетная величина удельного показателя сметного расчета как отношение затрат, указанных в столбце 4 на количественный показатель столбца 5.
В столбце 8 указывается наименование проекта-аналога (сметного расчета) с использованием которого выполнен сметный расчет.
При использовании данных проектов-аналогов (формировании сметных расчетов) следует учитывать следующее:
в качестве проекта-аналога принимается проектная документация утвержденная в соответствии с градостроительной деятельностью;
объект-аналог выбирается в отношении заявленных в столбце 3 технических показателей планируемого к реализации инвестиционного проекта;
в качестве основы для формирования сметных расчетов принимается ведомость объемов работ проектной документации, которая пересчитывается для заданных количественных технологических решений, указанных в столбце 5, а также объемов (количества) оборудования и материалов, указанного в столбце 3 на вкладке "Цены на ОБ и МАТ".

## ЛСР № 12-01-75В
ЛСР № 12-01-75В
Шкаф регистратора аварийных событий (РАС) 256 сигналов
№ п/п | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб. | Наименование объекта-аналога
1 | Стоимость проектно-изыскательских работ по данным объекта-аналогаРеконструкция ПС 110/35/6кВ № 352 «Гжель» с заменой трансформаторов 2х25 на 2х63 МВА, заменой ячеек ОРУ-110кВ, установкой ячеек КРУМ -35кВ (126 МВА; 12 шт.(РУ); 8 220 кв.м.; 44 800 п.м.; 6 т.у.; 68 шт.(прочие) 1 этап. Приказ об утверждении от 14.08.24 № 2955 | Методика разработки и применения укрупнённых нормативов цены строительства, а также порядок их утверждения, утверждённой приказом Минстроя России от 29.05.2019 № 314/пр, п. 74, 75 | 8,64231428571428/187311,54*29505,24 | 1.36 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ № 352 «Гжель» с заменой трансформаторов 2х25 на 2х63 МВА, заменой ячеек ОРУ-110кВ, установкой ячеек КРУМ -35кВ (126 МВА; 12 шт.(РУ); 8 220 кв.м.; 44 800 п.м.; 6 т.у.; 68 шт.(прочие) 1 этап. Приказ об утверждении от 14.08.24 № 2955
|  | Стоимость строительно-монтажных работ по объекту-аналогу-187311,54 тыс. руб. без НДС |  |  | Стоимость строительно монтажных работ по объекту-аналогу (по итогу глав 1-7 ССР), тыс. руб. без НДС | 187311.54
|  | Стоимость проектно-изыскательских по объекту-аналогу-29505,24 тыс. руб. без НДС |  |  | Стоимость строительно монтажных работ по проектируемому объекту, тыс. руб. без НДС | 8.6423
|  | Стоимость проектно-изыскательских по объекту-аналогу-8,64231428571428 тыс. руб. без НДС |  |  | Стоимость проектно-изыскательских работ по объекту-аналогу (по итогу главы 12 ССР, без учета авторского надзора), тыс. руб. без НДС | 29505.24
Расчет произведен согласно проекту Задания на проектирование "Строительство административного здания Северных электрических сетей филиала ПАО "МОЭСК" |  |  |  |  | Стоимость проектно-изыскательских работ по объекту-аналогу (по итогу главы 12 ССР, без учета авторского надзора), тыс. руб. без НДС | 12378.08

## Форма 20.1 УНЦ (hidden)
|  | Субъект Российской Федерации: | МО | [11 empty] | Приложение №1
|  | Год ввода объекта в эксплуатацию: | 2027 | [11 empty] | к приказу Минэнерго России
|  | ТУ/ТЗ/ЗП: | [12 empty] | от «__» _____ 20 г. №___
|  | Шифр (идентификационный номер): | 8781м
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Инвестиционная программа:________ПАО Россети Московский регион________
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  |  | Год раскрытия информации: | 2025 год
| № | Наименование инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта
[5 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент Кф1 | Коэффициент Кф2 | Коэффициент Кф3 | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс. рублей (без НДС) (ст.11=ст.6*ст.9*ст.10)
1 | 1 | I-349312 «Модернизация ПС 110 кВ Фрязино с установкой комплексов регистрации аварийных процессов» | Таблица И12. УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) (тыс. руб.) | РЗА и прочие шкафы (панели), | нд | Шкаф РАС для решений с использованием протокола GOOSE с приемом до 96 GOOSE сообщений (по 64 сигнала в каждом) и общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт. (для ПС с количеством присоединений 110 – 750 кВ до 48) | 1 | ед. | И12-01-8 | 22117.68 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 27647.1
П6 | 4 | I-349312 «Модернизация ПС 110 кВ Фрязино с установкой комплексов регистрации аварийных процессов» | Таблица П6. Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (тыс. руб.) | нд | нд | нд | 1 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4255.01
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. руб. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31902.11

## Контроль не превышения ОФП УНЦ (hidden)
Год ввода в эксплуатацию: |  |  | 2027 | *
КОНТРОЛЬ НЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ПОЛНОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НАД ФИНАНСОВЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ПО УНЦ.
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу: | I-349312 «Модернизация ПС 110 кВ Фрязино с установкой комплексов регистрации аварийных процессов»
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | 22221.0535
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 26665.2642
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | 31902.11
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 38282.532
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | 44051.804
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 52862.1648
УНЦ ОТКЛОНЕНИЕ (НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ) | [5 empty] | 26196.9005 | 49.56%
Показатель | до 2023 (ФАКТ) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО
Объем финасирования инвестиций по годам, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Индекс-дефлятор МЭР |  | 109.0965 | 109.1135 | 107.8163 | 105.2629 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | -
|  |  | НЦС НС | Калькулятор НС | УНЦ НС |  | НЦС Реконструкция | УНЦ Реконструкция
|  |  | 22221053.51 | #REF! | 44051803.9606 |  | 22221053.51 | 44051803.9606