
0

2











Технические требования 

[bookmark: _GoBack]	ОКПД 2 27.32.13.111 Поставка кабеля силового для нужд Благовещенской ТЭЦ

Лот № 0037-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил



СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Наименование закупаемой продукции	3
1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3
2.	Требования к продукции	3
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3
Таблица 3. Требования к продукции	3





1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc227036187]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc227036188]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД 2 27.32.13.111 Поставка кабеля силового для нужд Благовещенской ТЭЦ» (далее – продукция)»
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc227036189]Цель использования закупаемой продукции 
Продукция предназначена для исполнения договора  №121-1 от 25.09.2024  «Выполнение работ по корректировке проектной документации по Объекту «Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи)», в рамках выполнения инвестиционного проекта H_505-АГ-48 для нужд Благовещенской ТЭЦ» заключенного между филиалом АО «ДГК» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc227036190]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc227036191]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc227036192]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc227036193]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель ВВГнг(А) - FRLS - 3х1,5 ГОСТ 31996-2012
	м
	2849

	2. 
	Кабель ВВГнг(А) - FRLS - 3х2,5 ГОСТ 31996-2012
	м
	3985

	3. 
	Кабель ВВГнг(А) - FRLS - 3х4 ГОСТ 31996-2012
	м
	1551

	4. 
	Кабель ВВГнг(А) - FRLS - 5х6 ГОСТ 31996-2012
	м
	40

	5. 
	Кабель универсальный с медными жилами в оболочке из ПВХ КПСЭнг(А) - FRLS 1х2х0,75 Спецкабель
	м
	5 335


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc227036194]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc227036195][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2 27.32.13.111 Поставка кабеля силового для нужд Благовещенской ТЭЦ
	с даты подписания договора
	В течение 45-ти календарных дней


[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc227036196]Таблица 3. Требования к продукции 
Кабельная продукция (позиция №1.1.-1.5. Таблицы 1.1): 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
Участник должен 
	-//-


	1.1. 
	Кабель
	ВВГнг(А) - FRLS - 3х1,5 ГОСТ 31996-2012
	
	

	1.2. 
	Кабель
	ВВГнг(А) - FRLS - 3х2,5 ГОСТ 31996-2012
	
	

	1.3. 
	Кабель
	ВВГнг(А) - FRLS - 3х4 ГОСТ 31996-2012
	
	

	1.4. 
	Кабель
	ВВГнг(А) - FRLS - 5х6 ГОСТ 31996-2012
	
	

	1.5. 
	Кабель универсальный с медными жилами в оболочке из ПВХ
	КПСЭнг(А) - FRLS 1х2х0,75
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1. 
	Место поставки
	Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная 177 (Благовещенская ТЭЦ)
	
	

	2.2. 
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 8-00 до 17-00
	
	

	2.3. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	3.1. 
	Сроки гарантии
	24 месяца со дня подписания товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД) на продукцию
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	


1. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0.1. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
