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1. [bookmark: _Toc126680203]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc126680204] Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2 19.20.29.172 Поставка масло трансформаторного ГК для нужд
Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск  (далее продукция).
1.2. [bookmark: _Toc126680205] Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023 “Капитальный и текущий ремонт оборудования , зданий, сооружений” Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc126680206][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc126680207]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc126680208]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Масло трансформаторное ГК
	кг
	4260



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc126680211][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	В течение 15 дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc126680213][bookmark: _Toc51339698]   2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc126680214]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2 19.20.29.172 Поставка масло трансформаторного ГК для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»                                                в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	
Наименование параметра

	
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	
	

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	
	

	1. 
	Масло трансформаторное ГК
	Марка масла
	ГК
	
	
	
	
	

	2. 
	
	Соответствие стандартам
	ТУ 38.1011025-85 / ГОСТ Р 54331-2011
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	
	

	2.1
	Место поставки
	Доставка включена в стоимость продукции и производится на склад покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 44.
	
	
	
	
	

	2,.    2.2
	Условия приемки
	Перед отправкой на склад Покупателя, его представителями производится приемка товара на складе Поставщика на соответствие характеристикам продукции. Приемка товара производиться с понедельника по пятницу
	
	
	
	
	

	2,    2.3
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	
	

	3.1
	Срок гарантии
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	
	
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	
	

	4.1
	Паспорт на русском языке
	1 шт. 
	
	
	
	
	

	4.2
	Сертификат 
	1 шт.
	
	
	
	
	

	4.3
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	
	
	
	

	    5.
	Прочие (дополнительные требования к продукции)
	
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2025 года выпуска.
	
	
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	
	
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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