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1. [bookmark: __RefHeading___Toc18129_2130071761][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc124933888][bookmark: _Toc182317110]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc18131_2130071761][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc182317111]Обозначения и сокращения
	ГАЭС
	Гидроаккумулирующая электростанция

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	МТР
	Материально - технические ресурсы

	ПАО
	Публичное акционерное общество





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc18133_2130071761][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc182317112][bookmark: _Toc124933889]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.20.22 Поставка аккумуляторных батарей для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc18135_2130071761][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc124933890][bookmark: _Toc182317113]Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии запасными частями, необходимыми для срочного устранения последствий возможных аварийных ситуаций филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc18137_2130071761][bookmark: _Toc182317114][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc124933891]Существующее положение 
[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126]Настоящие технические требования сформированы с учетом характеристик существующего оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в целях технического обслуживания оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии.
[bookmark: _Hlk48209761]Поставляемый товар будет использован для срочного устранения последствий возможных аварийных ситуаций филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"

2. [bookmark: __RefHeading___Toc18139_2130071761][bookmark: _Toc75446572_Копия_1][bookmark: _Toc124933892][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc182317115]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc18141_2130071761][bookmark: _Toc182317116][bookmark: _Toc124933893]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc18143_2130071761][bookmark: _Toc124933894][bookmark: _Toc182317117]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18145_2130071761][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc182317118][bookmark: _Toc124933895]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2 (с наименованием)
	Применение законодательства о национальном режиме
	Еденица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Батарея аккумуляторная

	27.20.22.000
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	6

	2. 
	Батарея аккумуляторная
	27.20.22.000
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	4


 


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc18147_2130071761][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc182317119][bookmark: _Toc124933896][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc18149_2130071761][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc124933897][bookmark: _Toc182317120][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень и объем закупаемой продукции в соответствии с Таблицей 1.1
	30.08.2027
	30.08.2027



0



1

3

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc18151_2130071761][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc124933898][bookmark: _Toc182317121][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18153_2130071761][bookmark: _Toc182317122][bookmark: _Toc124933899] Таблица 3. Требования к продукции 
 Наименование продукции (позиции Таблицы 1.1): ОКПД2 27.20.22 Поставка аккумуляторных батарей для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc18155_2130071761][bookmark: _Toc182317123]-
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	[bookmark: __RefHeading___Toc18157_2130071761][bookmark: _Toc182317124]-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки продукции
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, пгт. Богородское, д. 100.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.
	Условия транспортирования
	Поставляемая продукция должна пройти все предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.
Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. Весь товар должен быть упакован и защищен надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.
	Объем комплектации
	Поставщик обязан поставить товар в полном объеме.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок гарантии на продукцию
	Гарантийный срок службы закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 1.1., передать Покупателю относящиеся к нему документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД в 2 экз., упаковочный лист в 1 экз, декларация соответствия аккумуляторов, техническое руководство (руководство по эксплуатации), паспорт аккумуляторной батареи
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть произведена не ранее января 2027 года, быть ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
	Согласие с требованием
	
	




	6.2.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024  No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице  1.1  Технических требований
	Согласие с требованием
	Участник в своем предложении на поставляемую продукцию в составе Заявки должен указать информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.), при установлении запрета или ограничения поставки продукции в целях подтверждения происхождения товаров указывается: из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей  17  Федерального закона от  31.12.2014  No488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», из государств  –  членов ЕАЭС (кроме РФ)  –  номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств  –  членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС.
	




[bookmark: __RefHeading___Toc32478_2130071761]Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
	 № п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1 
	Батарея аккумуляторная
	Номинальное напряжение: 12В.
Номинальная ёмкость не менее 9 А/ч.
Размеры (длина, ширина, высота) (±1 мм): 151, 65, 94/99 мм.
Тип клемм (выводов): FASTON F2 (6.35 мм).
Масса не более 3 кг.
Срок службы не менее 5 лет.
	Указание наименования продукции, типа, марки,
технических характеристик:
-номинальному напряжению;
-номинальной емкости;
- размеру;
- типу клемм (выводов);
-массе;
-сроку службы.
	-
	

	1.2 
	Батарея аккумуляторная
	Номинальное напряжение: 12В.
Номинальная ёмкость не менее 5 А/ч.
Размеры (длина, ширина, высота) (±1 мм): 90, 70, 101/107 мм.
Тип клемм (выводов): FASTON F2 (6.35 мм).
Масса не более 2 кг.
Срок службы не менее 5 лет.
	Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик:
-номинальному напряжению;
-номинальной емкости;
- размеру;
- типу клемм (выводов);
-массе;
-сроку службы.
	-
	



3. [bookmark: _Toc182317125]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292] Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). 
4. [bookmark: __RefHeading___Toc18163_2130071761][bookmark: _Toc182317126]Приложения
Приложение №1: Форма спецификация поставляемого оборудования и материалов.

[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]












Приложение №1 к Техническим требованиям


	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:1] [1:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:2] [2:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестр: для товаров из РФ – реестр российской промышленной продукции, предусмотренный  статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», для товаров из государств. – членов ЕАЭС (кроме РФ) – евразийский ресстр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие
[bookmark: _Ref40301253]
6

7

