## ПЗ (hidden)
Пояснительная записка к сметной документации:
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275052(472200)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Петрищево д., ул. Тенистая, уч.62 Ю8-26-302-292697(157072)
I-358354
Сметная документация выполнена в соответствии с Методикой определения сметной стоимостью строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов РФ на территории РФ, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр
Адрес объекта строительства: Московская область.
В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной и рабочей документации. Локальные сметы составлены по сметным нормативам ТСНБ-2001 Московской области редакция 2014 г.: на строительные и специальные строительные работы; на монтажные работы; на пусконаладочные работы; на материалы, изделия и конструкции в строительстве; В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (Приказы Минстроя РФ от 21.12.2020 № 812пр, от 02.09.2021 № 636пр, от 11.12.2020 № 774пр). К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты: К=1,02 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 92 пп. а); К=1,012 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 92 пп. в); К=1,03 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 91. Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в ценах на 01.01.2000 с пересчётом в текущий уровень цен с использованием расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к базе ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 года, разработанных ГАУ МО «Мособлэкспертиза». Стоимость материалов, изделий и оборудования в локальные сметы включена по прайс-листам с пересчетом в базисный уровень цен по письмам Минстроя РФ: от 15.12.2021 № 55265-ИФ/09, от 22.11.2021 № 50719-ИФ/09. Пересчет стоимости изыскательских проектных работ в базовый уровень цен по письму Минстроя РФ от 25.10.2021 № 46012-ИФ/09. В сметах применены поправочные коэффициенты: Демонтаж: Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки Демонтаж: Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения. Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений. Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 5,68%, приказ от 22.01.2018 № 50 ПАО «МОЭСК». Резерв средств заказчика на осуществление строительного контроля 2,14%, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в размере 3% от глав 1-12 согласно М-ке 421/пр 04.08.2020 п.179 пп. б).

## ССР Т
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275052(472200)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Петрищево д., ул. Тенистая, уч.62 Ю8-26-302-292697(157072)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03 |  |  |  | I-358354
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 185.0719 | 28.9838 |  |  | 214.0557
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 185.0719 | 28.9838 | 0 | 0 | 214.0557
Итого: по главам 1-2 |  |  | 185.0719 | 28.9838 | 0 | 0 | 214.0557
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 185.0719 | 28.9838 | 0 | 0 | 214.0557
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 185.0719 | 28.9838 | 0 | 0 | 214.0557
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 185.0719 | 28.9838 | 0 | 0 | 214.0557
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 185.0719 | 28.9838 | 0 | 0 | 214.0557
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 185.0719 | 28.9838 | 0 | 0 | 214.0557
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 4.6268 | 0.72459 |  |  | 5.3514
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 4.6268 | 0.72459 | 0 | 0 | 5.3514
Итого: по главам 1-8 |  |  | 189.6987 | 29.7084 | 0 | 0 | 219.4071
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 3.6043 | 0.56446 |  |  | 4.1687 |  | СМР | 235238.2581
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  | 17.1155 | 17.1155 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 3.6043 | 0.56446 | 0 | 17.1155 | 21.2843 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 193.303 | 30.2728 | 0 | 17.1155 | 240.6913 | 235238.2581
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 5.1508 | 5.1508
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 9.6307 | 9.6307
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.7815 | 14.7815
Итого: по главам 1-10 |  |  | 193.303 | 30.2728 | 0 | 31.897 | 255.4728
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 193.303 | 30.2728 | 0 | 31.897 | 255.4728
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026 | Проектные работы |  |  |  | 4.3653 | 4.3653
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.3653 | 4.3653
Итого: по главам 1-12 |  |  | 193.303 | 30.2728 | 0 | 36.2623 | 259.8381 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 239.6035 | 292.3163
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 5.7991 | 0.90818 | 0 | 1.0879 | 7.7951
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 5.7991 | 0.90818 | 0 | 1.0879 | 7.7951 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 199.1021 | 31.181 | 0 | 37.3502 | 267.6332 |  | 142.69
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 43.8025 | 6.8598 | 0 | 8.217 | 58.8793 |  | 156.5788
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 43.8025 | 6.8598 | 0 | 8.217 | 58.8793 | СМР ИП: | 138.9315 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 242.9045 | 38.0408 | 0 | 45.5672 | 326.5126 | СМР дог: | 138.3247
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Т ВЫП
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275052(472200)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Петрищево д., ул. Тенистая, уч.62 Ю8-26-302-292697(157072)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03 |  |  |  | I-358354
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 122.164 | 13.5603 |  |  | 135.7244
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 122.164 | 13.5603 | 0 | 0 | 135.7244
Итого: по главам 1-2 |  |  | 122.164 | 13.5603 | 0 | 0 | 135.7244
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 122.164 | 13.5603 | 0 | 0 | 135.7244
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 122.164 | 13.5603 | 0 | 0 | 135.7244
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 122.164 | 13.5603 | 0 | 0 | 135.7244
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 122.164 | 13.5603 | 0 | 0 | 135.7244
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 122.164 | 13.5603 | 0 | 0 | 135.7244
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 3.0541 | 0.33901 |  |  | 3.3931
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 3.0541 | 0.33901 | 0 | 0 | 3.3931
Итого: по главам 1-8 |  |  | 125.2181 | 13.8994 | 0 | 0 | 139.1175
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 2.3791 | 0.26409 |  |  | 2.6432 |  | СМР | 138303.1126
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 2.3791 | 0.26409 | 0 | 0 | 2.6432 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 127.5972 | 14.1634 | 0 | 0 | 141.7607 | 138303.1126
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 3.0337 | 3.0337
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 5.7428 | 5.7428
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.7764 | 8.7764
Итого: по главам 1-10 |  |  | 127.5972 | 14.1634 | 0 | 8.7764 | 150.5371
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 127.5972 | 14.1634 | 0 | 8.7764 | 150.5371
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026 | Проектные работы |  |  |  | 4.3653 | 4.3653
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.3653 | 4.3653
Итого: по главам 1-12 |  |  | 127.5972 | 14.1634 | 0 | 13.1417 | 154.9024 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 142.6684 | 174.0554
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 3.8279 | 0.4249 | 0 | 0.39425 | 4.6471
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 3.8279 | 0.4249 | 0 | 0.39425 | 4.6471 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 131.4252 | 14.5883 | 0 | 13.5359 | 159.5495 |  | 142.69
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 28.9135 | 3.2094 | 0 | 2.9779 | 35.1009 |  | 156.5788
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 28.9135 | 3.2094 | 0 | 2.9779 | 35.1009 | СМР ИП: | 138.9315 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 160.3387 | 17.7978 | 0 | 16.5139 | 194.6504 | СМР дог: | 138.3247
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Т ОСТ
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275052(472200)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Петрищево д., ул. Тенистая, уч.62 Ю8-26-302-292697(157072)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03 |  |  |  | I-358354
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 62.9079 | 15.4234 |  |  | 78.3313
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 62.9079 | 15.4234 | 0 | 0 | 78.3313
Итого: по главам 1-2 |  |  | 62.9079 | 15.4234 | 0 | 0 | 78.3313
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 62.9079 | 15.4234 | 0 | 0 | 78.3313
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 62.9079 | 15.4234 | 0 | 0 | 78.3313
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 62.9079 | 15.4234 | 0 | 0 | 78.3313
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 62.9079 | 15.4234 | 0 | 0 | 78.3313
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 62.9079 | 15.4234 | 0 | 0 | 78.3313
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 1.5727 | 0.38559 |  |  | 1.9583
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 1.5727 | 0.38559 | 0 | 0 | 1.9583
Итого: по главам 1-8 |  |  | 64.4806 | 15.809 | 0 | 0 | 80.2896
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1.2251 | 0.30037 |  |  | 1.5255 |  | СМР | 96935.1455
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  | 17.1155 | 17.1155 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 1.2251 | 0.30037 | 0 | 17.1155 | 18.641 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 65.7057 | 16.1094 | 0 | 17.1155 | 98.9306 | 96935.1455
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 2.1171 | 2.1171
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 3.888 | 3.888
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.0051 | 6.0051
Итого: по главам 1-10 |  |  | 65.7057 | 16.1094 | 0 | 23.1206 | 104.9357
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 65.7057 | 16.1094 | 0 | 23.1206 | 104.9357
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026 | Проектные работы |  |  |  |  | 0
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 65.7057 | 16.1094 | 0 | 23.1206 | 104.9357 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 96.9351 | 118.2609
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 1.9712 | 0.48328 | 0 | 0.69362 | 3.1481
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 1.9712 | 0.48328 | 0 | 0.69362 | 3.1481 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 67.6769 | 16.5927 | 0 | 23.8142 | 108.0838 |  | 142.69
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 14.8889 | 3.6504 | 0 | 5.2391 | 23.7784 |  | 156.5788
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 14.8889 | 3.6504 | 0 | 5.2391 | 23.7784 | СМР ИП: | 143.2053 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 82.5658 | 20.2431 | 0 | 29.0533 | 131.8622 | СМР дог: | 142.69
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Б (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2000 |  |  |  | I-358354
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ |  |  |  |  | 0
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0 | 0 |  |  | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | СМР | 0
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 0 | 0
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 0 | 0
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | 0 | Проектные работы |  |  |  |  | 0 | 26278.5
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 0 | 0
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.1163 | 161342.13
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.1309
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР ИП: | 156.5145 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР дог: | 146.1163
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР заголовок (hidden)
185454 | [9 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Тип версии | Согласованная | Дата документа | Номер документа | Комментарий | Год базовых цен | Год текущих цен | Месяц текущих цен | Итого по ССР, без НДС, базисные цены | Итого по ССР, только НДС, базисные цены | Итого по ССР включая НДС, базисные цены | Итого по ССР, без НДС, текущие цены | Итого по ССР, только НДС, текущие цены | Итого по ССР, включая НДС, текущие цены
I-358354 |  | RSCCR | X |  |  | утверждение ПСД |  | 2026 | 3 |  |  |  | 267633.25 | 58879.32 | 326512.57
[13 empty] | 267633.25 | 58879.32 | 326512.57
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустым
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: всегда оставляем "X"

## ССР позиции (hidden)
[6 empty] | Базисные цены | [7 empty] | Текущие цены | [7 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены
I-358354 |  | 2 | 1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | [8 empty] | 185071.91 | 28983.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214055.69
I-358354 |  | 2 | 2 | 02-01-02 | Установка РЩ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-358354 |  | 2 | 3 | 02-01-03 | Строительство ТП | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-358354 |  | 2 | 4 | 02-01-04 | Монтаж КРН | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-358354 |  | 2 | 5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-358354 |  | 8 | 2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | [8 empty] | 4626.8 | 724.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5351.39
I-358354 |  | 9 | 3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9% | [8 empty] | 3604.28 | 564.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4168.74
I-358354 |  | 9 | 4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17115.51 | 0 | 0 | 0 |  | 17115.51
I-358354 |  | 9 | 5 | 09-01-02 | ПНР РЩ | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-358354 |  | 9 | 6 | 09-01-03 | ПНР ТП | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-358354 |  | 9 | 6 | 09-01-04 | ПНР КРН | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-358354 |  | 9 | 7 | 09-01-05 | ПНР ТМ | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-358354 |  | 10 | 5 | ПП РФ №468 от 21.06.2010 | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150.79 | 0 | 0 |  | 5150.79
I-358354 |  | 10 | 6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9630.72 | 0 | 0 |  | 9630.72
I-358354 |  | 12 | 7 | Договор № 45-26-Ф-Ст от 24.03.2026 | Проектные работы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365.27 | 0 |  | 4365.27
I-358354 |  | 13 | 8 | п. 179 Методики №421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 7795.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7795.14
I-358354 |  | 14 | 9 | НДС 22% | НДС 22% | [8 empty] | 42526.66 | 6660.02 | 0 | 1714.94 | 3765.41 | 3251.93 | 960.36 | 0 |  | 58879.32
58879.32
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустой
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта

## справочник (hidden)
вид_расчета |  | Глава ССР | Описание
RSUCR | стоимость по УСР (СУПСС) | 1 | Глава 1. Подготовка территории строительства
RSCCR | стоимость по ССР (ПСД) | 2 | Глава 2. Основные объекты строительства
|  | 3 | Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
|  | 4 | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
|  | 5 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | 6 | Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
|  | 7 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | 8 | Глава 8. Временные здания и сооружения
|  | 9 | Глава 9. Прочие работы и затраты
|  | 10 | Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
|  | 11 | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
|  | 12 | Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | 13 | Непредвиденные затраты
|  | 14 | НДС
26883800
825693.3
2413079.8
1371677.2
|  |  |  | 380000 | 2493300
61488.62
171363.61
143665
97494.52