Технические требования

ОКПД2: 28.11.32 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов

для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 28.11.32 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора 1-Рем на ремонт гидроагрегатов в 2027г., заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Втулка верхняя черт.2134197 подшипника скольжения цапфы лопатки направляющего аппарата СЭК для гидротурбины (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) | шт. | 2 |
| 2 | Втулка средняя черт.2134195 подшипника скольжения цапфы лопатки направляющего аппарата СЭК для гидротурбины (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) | шт. | 2 |
| 3 | Планка опорная черт.2163714 | шт. | 8 |
| 4 | Планка упорная черт.2163716 | шт. | 8 |
| 5 | Опора черт.2161335 | шт. | 10 |
| 6 | Гайка черт.2161334 | шт. | 10 |
| 7 | Болт опорный черт.2161330 | шт. | 10 |
| 8 | Букса черт.2109390 | шт. | 1 |
| 9 | Игла черт.2109392 | шт. | 1 |
| 10 | Пружина черт.2103247 | шт. | 1 |
| 11 | Букса черт.2103253 | шт. | 1 |
| 12 | Игла черт.2103252 | шт. | 1 |
| 13 | Кольцо уплотнительное черт.10.5201.062 | шт. | 6 |
| 14 | Букса черт. 51.2159638 | шт. | 3 |
| 15 | Игла черт.51.2159637 | шт. | 3 |
| 16 | Кольцо из 4-х частей черт. 2135215СБ, толщиной 16 мм (материал: резина-пластина 1Ф-1-МБС-С-16 ГОСТ 7338-90) | компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | С даты подписания договора | не позднее 01.02.2027 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
|  | Втулка верхняя черт.2134197 подшипника скольжения цапфы лопатки направляющего аппарата СЭК для гидротурбины (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) | Артикул 2134197 | Требования к продукции - в соответствии с требованиями стандартов и проектной/рабочей документации завода- изготовителя (ЛМЗ, СТЗ) |  |
|  | Втулка средняя черт.2134195 подшипника скольжения цапфы лопатки направляющего аппарата СЭК для гидротурбины (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) | Артикул 2134195 |  |  |
|  | Планка опорная черт.2163714 | Артикул 2163714 |  |  |
|  | Планка упорная черт.2163716 | Артикул 2163716 |  |  |
|  | Опора черт.2161335 | Артикул 2161335 |  |  |
|  | Гайка черт.2161334 | Артикул 2161334 |  |  |
|  | Болт опорный черт.2161330 | Артикул 2161330 |  |  |
|  | Букса черт.2109390 | Артикул 2109390 |  |  |
|  | Игла черт.2109392 | Артикул 2109392 |  |  |
|  | Пружина черт.2103247 | Артикул 2103247 |  |  |
|  | Букса черт.2103253 | Артикул 2103253 |  |  |
|  | Игла черт.2103252 | Артикул 2103252 |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное черт.10.5201.062 | Артикул 10.5201.062 |  |  |
|  | Букса черт. 51.2159638 | Артикул 51.2159638 |  |  |
|  | Игла черт.51.2159637 | Артикул 51.2159637 |  |  |
|  | Кольцо из 4-х частей черт.2135215СБ, толщиной 16 мм (материал: резина-пластина 1Ф-1-МБС-С-16 ГОСТ 7338-90) | Артикул 2135215СБ |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | - 429965, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34, Чебоксарская ГЭС |  |  |
|  | Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется по тел. +7(8352)730-346 не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке и консервации | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Гарантийный срок не менее 60 месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю сертификаты качества; технические паспорта; иные относящиеся к нему документы, подтверждающие ее качество и соответствие стандартам. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Продукция должна быть пригодна и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются. Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем. В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все выше указанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя. |  |  |  |