

                           

















Технические требования 
[bookmark: _GoBack]ОКПД2: 28.11.32 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов
для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
 



1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 28.11.32 Поставка запасных частей для ремонта гидроагрегатов для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее продукция).
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора 1-Рем на ремонт гидроагрегатов в 2027г., заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Втулка верхняя черт.2134197 подшипника скольжения цапфы лопатки направляющего аппарата СЭК для гидротурбины (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4)
	шт.
	2

	2
	Втулка средняя черт.2134195 подшипника скольжения цапфы лопатки направляющего аппарата  СЭК для гидротурбины (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) 
	шт.
	2

	3
	Планка опорная черт.2163714
	шт.
	8

	4
	Планка упорная черт.2163716
	шт.
	8

	5
	Опора черт.2161335
	шт.
	10

	6
	Гайка черт.2161334
	шт.
	10

	7
	Болт опорный черт.2161330
	шт.
	10

	8
	Букса черт.2109390 
	шт.
	1

	9
	Игла черт.2109392 
	шт.
	1

	10
	Пружина черт.2103247 
	шт.
	1

	11
	Букса черт.2103253 
	шт.
	1

	12
	Игла черт.2103252 
	шт.
	1

	13
	Кольцо уплотнительное черт.10.5201.062
	шт.
	6

	14
	Букса черт. 51.2159638
	шт.
	3

	15
	Игла черт.51.2159637
	шт.
	3

	16
	Кольцо из 4-х частей черт. 2135215СБ, толщиной 16 мм (материал: резина-пластина 1Ф-1-МБС-С-16 ГОСТ 7338-90)
	компл.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	С даты подписания договора
	не позднее 01.02.2027



0

2

2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1 
	Втулка верхняя черт.2134197 подшипника скольжения цапфы лопатки направляющего аппарата СЭК для гидротурбины (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4)
	Артикул 2134197
	Требования к продукции - в соответствии с требованиями стандартов и проектной/рабочей документации завода- изготовителя 
(ЛМЗ, СТЗ)
	

	1.2 
	Втулка средняя черт.2134195 подшипника скольжения цапфы лопатки направляющего аппарата  СЭК для гидротурбины (допускается замена покрытия на УСЭК или УГЭТ-4) 
	Артикул 2134195
	
	

	1.3 
	Планка опорная черт.2163714
	Артикул 2163714
	
	

	1.4 
	Планка упорная черт.2163716
	Артикул 2163716
	
	

	1.5 
	Опора черт.2161335
	Артикул 2161335
	
	

	1.6 
	Гайка черт.2161334
	Артикул 2161334
	
	

	1.7 
	Болт опорный черт.2161330
	Артикул 2161330
	
	

	1.8 
	Букса черт.2109390 
	Артикул 2109390
	
	

	1.9 
	Игла черт.2109392 
	Артикул 2109392
	
	

	1.10 
	Пружина черт.2103247 
	Артикул 2103247
	
	

	1.11 
	Букса черт.2103253 
	Артикул 2103253
	
	

	1.12 
	Игла черт.2103252 
	Артикул 2103252
	
	

	1.13 
	Кольцо уплотнительное черт.10.5201.062
	Артикул 10.5201.062
	
	

	1.14 
	Букса черт. 51.2159638
	Артикул 51.2159638
	
	

	1.15 
	Игла черт.51.2159637
	Артикул 51.2159637
	
	

	1.16 
	Кольцо из 4-х частей черт.2135215СБ, толщиной 16 мм (материал: резина-пластина 1Ф-1-МБС-С-16 ГОСТ 7338-90)
	Артикул 2135215СБ
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	429965, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34, Чебоксарская ГЭС

	2.2. 
	Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется по тел. +7(8352)730-346 не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	2.3. 
	Требования к маркировке, упаковке и консервации
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Гарантийный срок не менее 60 месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю сертификаты качества; технические паспорта; иные относящиеся к нему документы, подтверждающие ее качество и соответствие стандартам. 

	5. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной.
Продукция должна быть пригодна и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации.

	5.2. 
	Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются. Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации
Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием  прав третьих лиц на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем. 
В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме  урегулировать с этими третьими лицами все выше указанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя. 






