Технические требования на поставку ТМЦ

ОКПД2 28.13.11.110 Поставка мобильных насосов для перекачки дизельного топлива

ОКПД2 27.11.32.120 Поставка мобильных бензиновых генераторов (инверторных), для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Карачаево-Черкесский филиал»

- пгт. Правокубанский 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемого Товара	4

1.3.	Цель использования закупаемого Товара 	4

1.4.	Существующее положение 	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к Товару	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемого Товара	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки Товара и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству Товара	7

Таблица 3. Требования к Товару	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	78

4.	Приложения	79

## 4.1.Приложение №1 к ТТ…………………………………………………………………………...80

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| СТО | стандарт организации |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидро-аккумулирующая электростанция |

#### Наименование закупаемого Товара

Поставка мобильных насосов для перекачки дизельного топлива, и мобильных бензиновых генераторов (инверторных) для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Карачаево-Черкесский филиал»

#### Цель использования закупаемого Товара

Закупка осуществляется с целю обеспечения защиты персонала от поражающих факторов БПЛА в процессе тушения пожара.

#### Существующее положение

1.4.1. Зеленчукская ГЭС - ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.

1.4.2. Техническая схема Зеленчукской ГЭС- ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей.

1.4.3. Площадки существующих сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС расположены на высотах 740-1012 м между метеостанциями г. Карачаевск (высота 861 м) и г. Черкесск (высота 525 м).

Сейсмичность площадки демонтажа здания – 8 баллов (карта общего сейсмического районирования ОСР-2015).

Климатические условия в месте расположения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС:

а) Температура воздуха в районе строительства:

- максимальная, º С                           				+38

- минимальная, º С                                            	            	- 31

- среднегодовая º С                                                                         +8

б) Относительная влажность, %

- среднемесячная максимальная,               			 	 73

- среднемесячная минимальная,                		          	 	 66

в) Среднегодовая скорость ветра, м/с                                		 3,1

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (с Изменением №1) актуализированная редакция СНиП 23-01-99* , район реконструкции сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС  характеризуется следующими климатическими характеристиками:

- климатический район строительства – III - климатический подрайон строительства – III Б;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 t н= минус 180С;

- средняя температура периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более минус 80С – tср = минус 0,60С;

- по расчетному значению веса снегового покрова для II района по СП 20.13330.2016 (с изменением №4), актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»- кПа=120кгс/м2.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. При необходимости, Поставщику предоставляется возможность работы с технической документацией (по заявке) в архиве Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (если запрашиваемая документация не является ДСП).

#### Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Выполняются следующие услуги: поставка Товара и разгрузка в указанном Заказчиком месте (на территории Филиала).

# Требования к Товару

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемого Товара

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара

| № п/п | ОКДП2 | Наименование Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28.13.11.110 | Мобильный насос для перекачки дизельного топлива | шт. | 2 |
|  | 27.11.32.120 | Инверторный бензиновый генератор | шт. | 2 |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка ТМЦ | Усл. | 1 |

### Требования к срокам поставки Товара и оказанию сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара

| № п/п | Наименование Товара | Требования к началу срока поставки Товара | Требования к окончанию срока поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Мобильный насос для перекачки дизельного топлива, инверторный бензиновый генератор | с даты заключения договора | 01.10.2026 |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка мобильных насосов для перекачки дизельного топлива, и мобильных бензиновых генераторов (инверторных) для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Карачаево-Черкесский филиал» | С даты заключения договора | 01.10.2026 |

#### Требования к качеству Товара

# Таблица 3. Требования к Товару

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Мобильный насос для перекачки дизельного топлива — 2 шт., инверторный бензиновый генератор — 2 шт..

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Объем и состав поставки Товара | Мобильный насос для перекачки дизельного топлива — 2 шт. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  |  | Инверторный бензиновый генератор — 2 шт. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Область применения | Служит для организации аварийного резерва топлива для заправки пожарных машин |  |  |  |  |
|  | Цель услуги | Превентивные мероприятия, с целью снижения последствий воздействия БПЛА, на критические объекты Филиала | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к продукции | Мобильный насос для перекачки дизельного топлива. Мобильный ТРК для перекачки дизельного топлива производительностью от 50 л/мин Заправочный комплект предназначен для установки на двухсотлитровую бочку. Работа от сети 220 В, 50 Гц. Комплектация: - заправочный автоматический пистолет - фильтр тонкой очистки - электронасос 220 В - ручной топливораздаточный кран - четырехметровый раздаточный шланг - телескопическая труба или всасывающий шланг - механический счетчик расхода (не обязательно) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к продукции | Бензиновый генератор. Технические характеристики: - Напряжение 220 В - Стартер - ручной стартер/электростартер - Max мощность — до 3.8 кВт - Мощность номинальная при 220 В - 3.5 кВт - Альтернатор - синхронный Тип двигателя - 4-х тактный - Обмотка альтернатора двигателя - медь - Тип кожуха - закрытый - Емкость топливного бака — не менее 10 л Комплектация: - С колесами - да - С ручками - да Вес нетто — не более 50 кг Тип электростанции - Инверторный - Вид топлива - бензин - Эл. выходы /220/12 - /2/1 шт - Аккумулятор в комплекте - да - Сила тока розеток 220/12 - 16/5 А - Индикатор уровня топлива - да - Датчик масла - да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |  |
|  | Температурный режим | Температурный режим эксплуатации от минус 15°до плюс 400° | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Влажность | Повышенная относительная влажность: 80% | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Доставка | Доставка ТМЦ до Заказчика (до территории Филиала). | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Разгрузка | Разгрузка осуществляется Филиалом | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Гарантийные обязательства | Срок службы не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с изделиями и СИЗ | Все поставляемые ТМЦ должны иметь в комплекте поставки паспорта, сертификаты и инструкции производителя. Поставщик обязан одновременно с передачей защитных сооружений передать Покупателю относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования | 1. Качество, количество и сроки поставки поставляемой Продукции должно быть в полном соответствии с условиями договора. 2. Основные условия поставки указаны в договоре Заказчика. 3. Допускается привлечение Подрядчиком третьих лиц для исполнения обязательств по договору. 4. Продукция должна быть изготовлена на территории РФ из материалов, изготовленных в РФ (подтверждаются сертификатами). | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | При осуществлении закупки применяется национальный режим в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |  |  | Участник закупки должен представить в составе заявки номер реестровой записи. |  |  |
|  | Сведения о новизне | Поставляемые изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 1 квартала 2026 г., (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. | Согласие с требованием |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению),

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Форма Коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и ИНН Участника: _________________________________

[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)] |  | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Номер реестровой записи из реестра, предусмотренного приложением №2 ПП 1875 | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Кол-во | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, НДС (__%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Коммерческое предложение.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

- Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

- Результат суммирования стоимостей отдельных видов продукции, указанных в Коммерческом предложении, должен совпадать с суммами (в рублях без НДС и с НДС), указанными в Письме о подаче оферты

- Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).