# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг 
ОКПД2 [71.12.11.970] Техническое обслуживание АССК Ирганайской ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала

ЛОТ №

- Наименование закупаемой продукции

Техническое обслуживание автоматизированной системы сейсмометрического контроля (АССК) Ирганайской ГЭС.

- Цель оказания Услуг:

Целью Услуги является поддержание основных технических параметров автоматизированной системы сейсмометрического контроля (АССК) Ирганайской ГЭС.

- Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 [71.12.11.970] Техническое обслуживание АССК Ирганайской ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала | Ирганайская гидроэлектростанция, Российская Федерация, Республика Дагестан, Унцукульский район | Автоматизированная система сейсмометрического контроля (АССК) | нет |

- Требования к продукции:

| № п/п | Наименование Услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Закупка материалов и запасных частей, транспортировка и доставка материалов на место оказания Услуг. Перечень и объем материалов указан в Перечнях типовых работ (Приложение № 1. к настоящему Техническому заданию) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию) |  |
| 2. | Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение Заказчиком проекта производства работ (далее - ППР) в соответствии с СТО РусГидро 02.01.62-2021 "Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования". |  |  |
| 3. | Подготовительные работы; |  |  |
| 4. | Осмотр оборудования, не позднее 20 дней до начала работ, (уточнение с Заказчиком состава услуг по техническому обслуживанию) |  |  |
| 5. | Входной контроль поступающих материалов и запасных частей |  |  |
| 6. | Оказание Услуг по техническому обслуживанию в соответствии с Перечнями типовых Услуг (Приложение № 1.1. к настоящему Договору) |  |  |
| 7. | Предъявление Объекта технического обслуживания комиссии Заказчика, оформление отчетной и исполнительной документации в соответствии с СТО РусГидро 02.01.62-2021 "Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования" |  |  |
| 8. | Занесение результатов работ в журналы технического обслуживания по видам оборудования в соответствии с СТО РусГидро 02.01.62-2021 "Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования", (ежегодно). |  |  |
| 9. | Услуги в 2024 г. по техническому обслуживанию автоматизированной системы сейсмометрического контроля (АССК) Ирганайской ГЭС выполняются в соответствии с Перечнями типовых Услуг (Приложение № 1. к настоящим Техническим требованиям) |  |  |
| 10. | Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании оказания Услуг. |  |  |
| 11. | Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. |  |  |
| 12. | Материалы и запасные части, необходимые для оказания Услуг по техническому обслуживанию закупаются Исполнителем согласно Приложению №1 к настоящему ТТ. |  |  |
| 13. | Исполнитель своими силами и за свой счёт обеспечивает: закупку, приемку, транспортировку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, несет ответственность за сохранность всех материалов. |  |  |
| 14. | При закрытии Актов выполненных работ Исполнителем должны быть предоставлены паспорта и сертификаты качества на поставляемые материалы и запасные части на бумажном носителе (1 экземпляр); Закупка материалов и запасных частей должна быть выполнена за месяц до начала работ. |  |  |
| 15. | Все закупаемые и применяемые материалы и запасные части должны быть новыми и не использованными ранее. |  |  |
| 16 | Исполнитель отвечает за обеспечение техники безопасности при оказании Услуг, выполнение технических и организационных мероприятий, комплектность персонала, безопасность производства работ в соответствии с Правилами по охране труда, и должны соответствовать характеру выполняемых работ. |  |  |
| 17. | Допуск персонала Исполнителя для оказания Услуг осуществляется в соответствии с «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО "РусГидро" №300 от 28.04.2023) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |
| 18. | Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика. |  |  |
| 19. | Исполнитель осуществляет согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). |  |  |
| 20. | Исполнитель должен обеспечить/выполнить инженерную подготовку и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц. |  |  |
| 21. | Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов. Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: а) наличия соответствующих сертификатов; б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; г) правильности складирования и хранения; д) комплектность поставляемых материалов |  |  |
| 22. | Текущий контроль выполняемых Услуг Исполнителем должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. |  |  |
| 23. | Приемочный контроль, перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. |  |  |
| 24. | В соответствии с требованиями нормативно-технической документации указанной в Приложении №1 к настоящим ТТ. |  |  |
| 25. | Представить Заказчику с Актами сдачи-приемки Услуг и исполнительную документацию (журналы ведения работ, сертификаты качества на применённые материалы и запасные части, акты входного контроля качества поставляемых материалов, протоколы) |  |  |
| 26. | Журналы проведения услуг по ТО предоставлять отдельно по каждой группе оборудования. Журналы ТО оформлять по форме определенной Заказчиком. |  |  |
| 27. | Отчётные документы по техническому обслуживанию представить на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls |  |  |
| 28. | Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов технического обслуживания своими силами и за свой счет. |  |  |
| 29. | Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение дефекта. Потери от простоя оборудования в ремонте по этим причинам компенсируются Исполнителем. |  |  |
| 30. | Все гарантии должны быть включены в состав Договора с Исполнителями оказания Услуг. |  |  |
| 31. | В случае повреждения имущества Заказчика, не являющегося результатом оказания Услуг по Договору, в ходе выполнения технического обслуживания, Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта. |  |  |
| 32. | Если в ходе оказания Услуг возникает необходимость привлечения соисполнителя, необходимо предоставить документы, подтверждающие готовность и возможность соисполнителей выполнить работы при их привлечении. |  |  |

- Требования к срокам оказания Услуг.

Таблица 3

| № п/п | Наименование Услуг | Требования к началу срока оказания Услуг | Требования к окончанию срока оказания Услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 [71.12.11.970] Техническое обслуживание АССК Ирганайской ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала | С даты заключения Договора | по 20.12.2027 |

- Требования к качеству услуг

| № п/п 1 | Наименование параметра 2 | Требование Заказчика 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к оказанию Услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию Услуг |  |
|  | - Оказание Услуги не должно отрицательно влиять на работоспособность системы, допускается остановка отдельных элементов системы не более чем на 0,5 часа, но не больше чем 4 часа в месяц. - После окончания работ провести проверку работоспособности оборудования с занесением записи в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств Комплексной системы безопасности. Все записи в журнале должны заверяться подписью представителя Заказчика и представителя Исполнителя. - Заявки, кроме установленного регламентом обслуживания, на услуги по диагностированию компонентов комплексной системы безопасности, выявлению причин и устранению неисправностей технических средств должны приниматься Исполнителем круглосуточно, по телефону, в следующих случаях: - неисправности технических средств комплексной системы безопасности, которые связаны с неполадками оборудования; - выполнение разовых работ, связанных с реконструкцией основного оборудования, выходом приказов, распоряжений, связанных с организационными мероприятиями по повышению безопасности объекта. - внеплановые работы (обслуживание) проводятся в случае необходимости при возникновении неблагоприятных климатических условий, а также в случае обнаружения неисправности составных частей системы за счет исполнителя. - необходимость проведения внеплановых работ определяется заявкой заказчика, плановым осмотром исполнителя в соответствии с регламентом. |  |
|  | - Гарантия на оказанные Услуги по устранению неисправностей, поставляемое для замены оборудование – не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию. - План оказания Услуг по техническому обслуживанию должен согласоваться с Заказчиком на предмет плановых остановок оборудования Заказчиком для выполнения ремонтов, ТПиР, а также на предмет согласования графиков использования средств механизации. - При оказании Услуг должны выполняться все требования ПТБ, ППБ, ПТЭ и требования внутренних документов и правил, действующих на предприятии. Все проводимые работы должны быть согласованы с полномочными представителями Заказчика, список которых Заказчик предоставляет Исполнителю перед началом проводимых работ. - Исполнитель ведет журнал регламентных работ. По окончании работ (этапа работ) составляет акт приема-сдачи Услуг. |  |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | - регламентные работы, выполняемые в соответствии с графиком регламентных работ; - диагностирование и устранение причин нештатных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации систем; - техническая консультативная поддержка эксплуатирующего персонала и руководителей по любым вопросам, связанным с эксплуатацией систем в целях эффективного использования; - администрирование программного обеспечения; - восстановление технических характеристик отдельных компонентов в соответствии с требованиями проекта; - анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания, эксплуатации систем; - техническая поддержка оборудования, а при отклонении его от технических характеристик и норм приобретение нового (замена оборудования за счет исполнителя); - Любая информация, полученная в ходе ознакомления с объектом и документацией, а также в ходе выполнения работ, к которой относятся все сведения о производственных активах Заказчика, содержании его Производственных программ, производственных и бизнес-процессов, является собственностью Заказчика и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика. |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |
|  | Исполнитель должен иметь в своем штате специалистов, обладающих знаниями для работы с программным обеспечением, под управлением которого работает оборудование КСБ, установленное на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», что подтверждается соответствующими сертификатами. Исполнитель, а также субисполнитель должны обладать лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
| 1.6.3. | Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. |  |
| 1.6.4. | Подготовка рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Подрядчика, в случаях, указанных в НТД. |  |

Приложения к Техническому заданию:

- Перечень нормативно-технической документации;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации.