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на оказание услуг 
ОКПД2 [71.12.11.970] Техническое обслуживание АССК Ирганайской ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала

ЛОТ № 






























1. Наименование закупаемой продукции
Техническое обслуживание автоматизированной системы сейсмометрического контроля (АССК) Ирганайской ГЭС.

2. Цель оказания Услуг: 
Целью Услуги является поддержание основных технических параметров автоматизированной системы сейсмометрического контроля (АССК) Ирганайской ГЭС.

3. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 [71.12.11.970] Техническое обслуживание АССК Ирганайской ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала

	Ирганайская гидроэлектростанция, Российская Федерация, Республика Дагестан, Унцукульский район
	Автоматизированная система сейсмометрического контроля (АССК)
	нет



4. Требования к продукции:
	№
п/п
	Наименование Услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Закупка материалов и запасных частей, транспортировка и доставка материалов на место оказания Услуг. Перечень и объем материалов указан в Перечнях типовых работ (Приложение № 1. к настоящему Техническому заданию)
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию)

	2.
	Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение Заказчиком проекта производства работ (далее - ППР) в соответствии с СТО РусГидро 02.01.62-2021 "Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования".
	

	3.
	Подготовительные работы;
	
	

	4.
	Осмотр оборудования, не позднее 20 дней до начала работ,  (уточнение с Заказчиком состава услуг по техническому обслуживанию)
	
	

	5.
	Входной контроль поступающих материалов и запасных частей
	
	

	6.
	Оказание Услуг по техническому обслуживанию в соответствии с Перечнями   типовых Услуг (Приложение № 1.1. к настоящему Договору)
	
	

	7.
	Предъявление Объекта технического обслуживания комиссии Заказчика, оформление отчетной и исполнительной документации в соответствии с СТО РусГидро 02.01.62-2021 "Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования"
	
	

	8.
	Занесение результатов работ в журналы технического обслуживания по видам оборудования в соответствии с СТО РусГидро 02.01.62-2021 "Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования", (ежегодно).
	
	

	9.
	Услуги в 2024 г. по техническому обслуживанию  автоматизированной системы сейсмометрического контроля (АССК) Ирганайской ГЭС  выполняются в соответствии с Перечнями типовых Услуг (Приложение № 1. к настоящим Техническим требованиям)
	
	

	10.
	Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании оказания Услуг.
	
	

	11.
	Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.
	
	

	12.
	Материалы и запасные части, необходимые для оказания Услуг по техническому обслуживанию    закупаются Исполнителем согласно Приложению №1 к настоящему ТТ.
	
	

	13.
	Исполнитель своими силами и за свой счёт обеспечивает: закупку, приемку, транспортировку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, несет ответственность за сохранность всех материалов.
	
	

	14.
	При закрытии Актов выполненных работ Исполнителем должны быть предоставлены паспорта и сертификаты качества на поставляемые материалы и запасные части на бумажном носителе (1 экземпляр); Закупка материалов и запасных частей должна быть выполнена за месяц до начала работ.
	
	

	15.
	Все закупаемые и применяемые материалы и запасные части должны быть новыми и не использованными ранее.
	
	

	16
	Исполнитель отвечает за обеспечение техники безопасности при оказании Услуг,  выполнение технических и организационных мероприятий, комплектность персонала, безопасность производства работ в соответствии с Правилами по охране труда, и должны соответствовать характеру выполняемых работ.
	
	

	17.
	Допуск персонала Исполнителя для оказания Услуг осуществляется в соответствии с «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО "РусГидро" №300 от 28.04.2023) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
	
	

	18.
	Подготовку рабочих мест и допуск  выполняет персонал Заказчика.
	
	

	19.
	Исполнитель осуществляет согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя  официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
	
	

	20.
	Исполнитель должен обеспечить/выполнить инженерную подготовку и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц.
	
	

	21.
	Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов.
Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: 
а) наличия соответствующих сертификатов;
б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; 
в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; 
г) правильности складирования и хранения; 
д) комплектность поставляемых материалов
	
	

	22.
	Текущий контроль выполняемых Услуг Исполнителем должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
	
	

	23.
	Приемочный контроль, перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке,  должен быть согласован с Заказчиком.
	
	

	24.
	В соответствии с требованиями нормативно-технической документации указанной в Приложении №1 к настоящим ТТ.
	
	

	25.
	Представить Заказчику с Актами сдачи-приемки Услуг и исполнительную документацию (журналы ведения работ, сертификаты качества на применённые материалы и запасные части, акты входного контроля качества поставляемых материалов, протоколы)
	
	

	26.
	Журналы проведения услуг по ТО предоставлять отдельно по каждой группе оборудования. Журналы ТО оформлять по форме определенной Заказчиком.
	
	

	27.
	Отчётные документы по техническому обслуживанию представить на бумажном носителе в 1 экземпляре,  на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls
	
	

	28.
	Исполнитель   обязуется   производить   в   течение   гарантийного   периода     эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов технического обслуживания своими силами и за свой счет.
	
	

	29.
	Гарантийный   период   эксплуатации   увеличивается   на   время   простоя оборудования, необходимое на устранение дефекта. Потери от простоя оборудования в ремонте по этим причинам компенсируются Исполнителем.
	
	

	30.
	Все гарантии должны быть включены в состав Договора с Исполнителями оказания Услуг.
	
	

	31.
	В случае повреждения имущества Заказчика, не являющегося результатом оказания Услуг по Договору, в ходе выполнения технического обслуживания, Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта.
	
	

	32.
	Если в ходе оказания Услуг  возникает необходимость привлечения соисполнителя, необходимо предоставить документы, подтверждающие готовность и возможность соисполнителей  выполнить работы при их привлечении.
	
	



5. Требования к срокам оказания Услуг.
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование Услуг
	Требования к началу срока оказания Услуг
	Требования к окончанию срока оказания Услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 [71.12.11.970] Техническое обслуживание АССК Ирганайской ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала
	С даты заключения Договора
	[bookmark: _GoBack]по 20.12.2027



6. Требования к качеству услуг

	№ п/п
1
	Наименование параметра
2
	Требование Заказчика
3

	
	
	

	1. 
	Требования к оказанию Услуг

	1.1. 
	Общие требования к оказанию Услуг

	1.1.1. 
	1.1 Оказание Услуги не должно отрицательно влиять на работоспособность системы, допускается остановка отдельных элементов системы не более чем на 0,5 часа, но не больше чем 4 часа в месяц. 
1.2 После окончания работ провести проверку работоспособности оборудования с занесением записи в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств Комплексной системы безопасности. Все записи в журнале должны заверяться подписью представителя Заказчика и представителя Исполнителя.
1.3 Заявки, кроме установленного регламентом обслуживания, на услуги по диагностированию компонентов комплексной системы безопасности, выявлению причин и устранению неисправностей технических средств должны приниматься Исполнителем круглосуточно, по телефону, в следующих случаях:
· неисправности технических средств комплексной системы безопасности, которые связаны с неполадками оборудования;
· выполнение разовых работ, связанных с реконструкцией основного оборудования, выходом приказов, распоряжений, связанных с организационными мероприятиями по повышению безопасности объекта. 
· внеплановые работы (обслуживание) проводятся в случае необходимости при возникновении неблагоприятных климатических условий, а также в случае обнаружения неисправности составных частей системы за счет исполнителя.
· необходимость проведения внеплановых работ определяется заявкой заказчика, плановым осмотром исполнителя в соответствии с регламентом.


	1.1.2. 
	1.4 Гарантия на оказанные Услуги по устранению неисправностей, поставляемое для замены оборудование – не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
1.5  План оказания Услуг по техническому обслуживанию должен согласоваться с Заказчиком на предмет плановых остановок оборудования Заказчиком для выполнения ремонтов, ТПиР, а также на предмет согласования графиков использования средств механизации.
1.6 При оказании Услуг должны выполняться все требования ПТБ, ППБ, ПТЭ и требования внутренних документов и правил, действующих на предприятии. Все проводимые работы должны быть согласованы с полномочными представителями Заказчика, список которых Заказчик предоставляет Исполнителю перед началом проводимых работ.
1.7 Исполнитель ведет журнал регламентных работ. По окончании работ (этапа работ) составляет акт приема-сдачи Услуг.


	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	· регламентные работы, выполняемые в соответствии с графиком регламентных работ;
· диагностирование и устранение причин нештатных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации систем;
· техническая консультативная поддержка эксплуатирующего персонала и руководителей по любым вопросам, связанным с эксплуатацией систем в целях эффективного использования;
· администрирование программного обеспечения;
· восстановление технических характеристик отдельных компонентов в соответствии с требованиями проекта;
· анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания, эксплуатации систем;
· техническая поддержка оборудования, а при отклонении его от технических характеристик и норм приобретение нового (замена оборудования за счет исполнителя);
· Любая информация, полученная в ходе ознакомления с объектом и документацией, а также в ходе выполнения работ, к которой относятся все сведения о производственных активах Заказчика, содержании его Производственных программ, производственных и бизнес-процессов, является собственностью Заказчика и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.


	1.3. 
	Требования к персоналу Исполнителя

	1.3.1. 
	Исполнитель должен иметь в своем штате специалистов, обладающих знаниями для работы с программным обеспечением, под управлением которого работает оборудование КСБ, установленное на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», что подтверждается соответствующими сертификатами. 
Исполнитель, а также субисполнитель должны обладать лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

	1.4. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.3.
	Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.

	1.6.4.
	Подготовка рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Подрядчика, в случаях, указанных в НТД.




Приложения к Техническому заданию:
1. Перечень нормативно-технической документации;
2. Требования к оформлению и составлению сметной документации.








	
