

	






Техническое требование на оказание услуг


«ОКПД2 71.20.11.190 Химический анализ контрольной пробы твердого топлива для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ» 
Лот № 




СОДЕРЖАНИЕ
1.      Общие сведения	4
1.1.	Обозначения и сокращения	4
1.2.	Наименование закупаемой продукции	5
1.3.	Цель оказания услуг	5
Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5
2.	     Требования к продукции	5
2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5
2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг:	5
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5
2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	5
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5
2.2.	Требования к качеству услуг	6
Таблица 4. Требования к качеству услуг	6-11




























[bookmark: _Toc125619791]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc125619792]Обозначения и сокращения

	СИ
	Средства измерений

	АО
	Акционерное общество

	НТД
	Нормативный технический документ

	ПОТ
	Правила охраны труда

	ФЗ
	Федеральный закон
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1.3. Цель оказания услуг 
Осуществление контроля и качества выполнения анализа твердого топлива в химической лаборатории структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ.
[bookmark: _Toc125619794]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь,
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Лабораторная проба угля Б-3 бурый
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[bookmark: _Toc125619797]Требования к перечню и объему услуг:
- Проведение химического анализа 1 (одной) лабораторной пробы угля;
- Объём оказываемых услуг должен включать в себя показатели качества угля согласно Таблице 2
- Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.
- Отправка пробы угля в адрес Исполнителя осуществляется за счет Заказчика. 
- Проба угля исследуется по месту нахождения Исполнителя  
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125619798]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
Анализ пробы угля по следующим показателям
	[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc125619799]№
п/п
	Результаты анализа
	Результаты пересчета аналитических данных 
(ГОСТ 27313-2015) 

	
	Наименование определений
	Аналитическая проба
	Рабочее
состоя
ние
	Сухое
состоя
ние
	Сухое беззольное
состояние

	1. 
	Содержание влаги, % (ГОСТ 11014-01 с изм. 1)
	+
	+
	
	

	2. 
	Зольность, % (ГОСТ Р 55661-2013)
	+
	+
	+
	

	3. 
	Содержание серы общей, % (ГОСТ 8606-2015)
	+
	
	
	

	4. 
	Содержание водорода, % (ГОСТ 2408.1-95)
	+
	
	
	

	5.
	Выход летучих веществ, % (ГОСТ Р 55660-2013)
	+
	
	
	+

	6.
	Теплота сгорания по бомбе, МДж/кг (ГОСТ 147-2013)
	+
	
	
	

	7.
	Расчетные операции углехимического анализа
	
	
	
	




Требования к срокам оказания услуг
Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.
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[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Химический анализ  контрольной пробы твердого топлива
	С даты подписания договора
	31.12.2027 г.



5

4
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Таблица 4. Требования к качеству услуг

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	- Работы выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно- техническими и руководящими документами;
-  Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов. 
-  Лаборатория Исполнителя должна быть аккредитована на право проведения анализа твердого топлива в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для оказания услуг по химическому анализу твердого топлива.
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требование к наличию разрешительных документов на 
оказание услуг
	
	

	1.2.1.
	Требование к наличию 
разрешительных документов на 
оказание услуг
	- До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право
оказания услуг.
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к способам оказания услуг
	- Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием;
- Транспортировка пробы угля к месту нахождения Исполнителя осуществляется силами Заказчика.
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативно-техническими и руководящими документами.
-Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность результатов анализа.
	Согласие с требованием
	

	1.5. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и  материалам
	- Услуги оказываются инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами Исполнителя.
- Услуги оказываются оборудованием, прошедшим поверку или аттестацию.
	Согласие с требованием
	

	1.6. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к персоналу исполнителя
	- Обладать необходимыми 
профессиональными знаниями и опытом;
- Наличие профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	

Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	По результатам услуг указать показатели качества в соответствующих протоколах.
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	- Сдача-приемка работ осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг;
- Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.
	Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	- По завершению оказания услуг Исполнитель не позднее 31.12.2026 г. направляет Заказчику:
- Протоколы химического анализа контрольной пробы угля.
- акт приема-сдачи оказанных услуг;
- счет, счет-фактура (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями).
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	- Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией;
- Надлежащее оформление протоколов проведения анализа.
- Выполнение всех работ в установленные сроки;
- Соответствие результата услуг техническим характеристикам.
	Согласие с требованием
	



