

	






Техническое требование на оказание услуг
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[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc125619792]Обозначения и сокращения

	ОПК, ОК
	Образец для проверки квалификации

	АО
	Акционерное общество

	НТД
	Нормативный технический документ

	МСИ 
	Межлабораторные сличительные испытания


[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc125619793]Наименование закупаемой продукции
«Участие лаборатории химического цеха в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ) филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ» 

[bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
1.3.1.Соответствие требованиям: обеспечение выполнение требования стандартов ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (п.7.7.2.б), МИ 2427-2024 (п.5.7.2 б)
1.3.2.Подтверждение компетентности: демонстрация лаборатории на  способность проводить испытания с нужным уровнем точности.
1.3.3. Контроль качества: оценка качества работы лаборатории, выявление возможных проблем, контролирование точности измерений.
1.3.4.Управление качеством: результаты МСИ используются для анализа со стороны руководства и оценки пригодности методик.
1.3.5.Сопоставление результатов: позволяет сравнить результаты лаборатории с другими участниками для определения своего технического уровня.
[bookmark: _Toc125619794]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ОКПД2 71.20.19.190 Участие лаборатории химического цеха в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ) структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь,
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Природная вода Анадырского водохранилища
	


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc125619795][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc125619796]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc125619797]Требования к перечню и объему услуг:
-Предоставление Заказчику ОПК, инструкцию по обращению с ОПК, руководство по эксплуатации ОПК, форму протокола измерений.
- Объём  должен включать в себя показатели согласно Таблице 2
- Объем показателей может корректироваться по соглашению сторон.
- Обеспечить доставку ОПК Заказчику
- Отправка ОПК Исполнителем осуществляется за счет Заказчика. 
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125619798]- Проведение оценки результатов ,получение свидетельства об участии в программе ПК и индивидуальное заключение
Таблица 2. Перечень контролируемого показателя в образце для МСИ

	[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc125619799]№
	Определяемый показатель, единицы величины
	Ориентировочный интервал значений
	НД на метод испытаний

	1. 
	Цветность
	10-100 град.
	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности (Метод Б)

	2. 
	Нитрит-ионы
	0,05-5 мг/л
	МУ 08-47/233 Воды производственные тепловых электростанций Фотометрический метод определения массовой концентрации нитритов и нитратов (Измерение массовой концентрации нитритов)

	3. 
	рН при 25 °C
	5-10 ед. рН
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018) Количественный  химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом




Требования к срокам оказания услуг
Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125619800]
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	
«ОКПД2 71.20.19.190 Участие лаборатории химического цеха в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ)» 

	 22.06.2026 г.
	15.12.2026 г.
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Таблица 4. Требования к качеству услуг

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-  Разработка и реализация программ проверки квалификации должны проводиться Исполнителем компетентным в проведении межлабораторных сличений и иметь возможность получения экспертной оценки при использовании определенных типов образцов для проверки квалификации. 
- Исполнитель должен быть самостоятельной юридической единицей с соответствующей правовой ответственностью.
 
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требование к наличию разрешительных документов на 
оказание услуг
	
	

	1.2.1.
	Требование к наличию 
разрешительных документов на 
оказание услуг
	- Исполнитель должен быть аккредитован в национальной системе аккредитации, для подтверждения  своей компетентности в проведении МСИ. 
-Исполнитель должен быть аккредитован в национальной системе аккредитации в качестве провайдера МСИ, в соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», а также иметь аттестат аккредитации провайдера проверок квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ). Область деятельности: проведение МСИ природных, сточных вод.

- До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию аттестата аккредитации на право
оказания услуг.
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к способам оказания услуг
	- Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим Техническим требованием;
- Транспортировка ОПК  к месту нахождения лаборатории осуществляется силами Исполнителя.
-Контрольные образцы с инструкциями по их исследованию должны доставляться с соблюдением требований по хранению и транспортировке. Контрольные образцы должны доставляться организациями почтовой связи или курьерской почтой при температуре окружающей среды, а контрольные образцы, хранение и транспортировка которых предусмотрена при низкой температуре, курьерской почтой в термоизолирующих контейнерах с охлаждающими элементами
- Способ транспортировки образцов для испытаний должен гарантировать сохранность образца и соответствовать НД на правила транспортировки объекта испытаний и перевозки грузов.
- При возникновении случаев задержки получения образцов для испытаний Заказчик должен своевременно известить Исполнителя
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативно-техническими и руководящими документами.
-Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность оформления протоколов для выдачи  результатов.
- Заказчик в случае несогласия с оценкой результатов ее участия в МСИ может обратиться в орган по аккредитации для уточнения оценки и, при необходимости, ее пересмотра
	Согласие с требованием
	

	1.5. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Требования к применяемым при оказании услуг материалам
	-  Матрица, измеряемые величины и концентрации образцов для проверки квалификации должны максимально соответствовать типам образцов или материалов, с которыми Заказчик работает при повседневных испытаниях и калибровках
- Материал ОК должен быть стабилен в течение времени проведения МСИ.

	Согласие с требованием
	

	1.6. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-  Исполнитель должен располагать управляющим и техническим персоналом, имеющим необходимые полномочия, ресурсы,  быть технически компетентным для выполнения своих обязанностей, обеспечивать непредвзятость в оценке результатов, что является ключевым аспектом для надежности результатов МСИ . 


	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	

Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-  Результаты испытаний и оценка качества являются конфиденциальными. 
-  Без согласия Заказчика результаты не должны разглашаться или передаваться третьим лицам. 

	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	- Сдача-приемка работ осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг;
- Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.
	Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	- По завершению оказания услуг Исполнитель не позднее 15.12.2026 г. направляет Заказчику:
- Протоколы, свидетельство об участии.
- акт приема-сдачи оказанных услуг;
- счет, счет-фактура (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями).
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	- Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с ГОСТами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией;
- Надлежащее оформление протоколов и выдача свидетельства участника
- Выполнение всех работ в установленные сроки;
- Соответствие результата услуг техническим характеристикам.
	Согласие с требованием
	



                          
                    
