Технические требование на поставку МТР

№ 4005.1 ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля
силового с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) для пополнения аварийного запаса.

# Общие сведения
#### Обозначения и сокращения
ГОСТ	государственный стандарт
ТУ	технические условия

#### Наименование закупаемой продукции
Кабель силовой с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ)
# Требование к продукции
#### Требования к объемам и срокам поставки
### Перечень и объем закупаемой продукции
# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
№ п/п	Требование Заказчика[1]
	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1	Кабель силовой бронированный ААБл - 10 3х120	км.	0,800
2	Кабель силовой бронированный ААБл - 10 3х240	км.	0,400
3	Кабель силовой бронированный ААШв - 10 3х120	км.	0,250
[1] Номенклатура и марка Кабеля силового с БПИ изменению не подлежит в связи с тем, что закупаемая кабельная продукция будет применена в составе существующих кабельных линий

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
	Кабель силовой с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) п.1-2 Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	с даты подписания договора	До 31.03.2026 с возможностью досрочной поставки

#### Требования к качеству продукции
# Таблица 3. Требования к продукции
Кабель силовой.

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Кабель силовой с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ).

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям[2]*		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
1.1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)		-//-	-//-	-//-
1.2.	Соответствие кабеля силового с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи ААБл - 10 3х120, ААБл - 10 3х240 ГОСТ 18410-73		Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ	-
1.3.	А - алюминиевая токопроводящая жила; / А - алюминиевая оболочка; / Б - броня из стальных оцинкованных лент; / Л - слой из полиэтилентерефталатных лент в подушке под броней; / 3 - трёхжильный; / 120, 240 - площадь поперечного сечения силовой жилы (мм2); / 10 - номинальное напряжение кабеля (кВ).		Указание характеристик
2.	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации		-//-	-//-	-//-
2.1.	Соответствие стандартам	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Кабель силовой с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) должен иметь декларацию о соответствии ГОСТ 18410-73	Согласие с требованием	Предоставление документов в составе заявки Участника/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу[3]*
3.	Требования к гарантии и сроку службы		-//-	-//-	-//-
3.1.	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).	Не менее 54 (пятьдесят четыре) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД	Указание гарантийного срока
4	Требование к доставке		-//-	-//-	-//-
4.1.	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»	Продукция должна быть доставлена: / 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13	Согласие с требованием	-//-
5	Требования к сроку выпуска продукции		-//-	-//-	-//-
5.1.	Продукция должна быть новой 2025 г. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)		Согласие с требованием	-//-
6.	Прочие (дополнительные) требования к продукции
6.1.	Требования к происхождению поставляемой продукции		в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению / №2.	Согласие с требованием	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийских промышленных товаров, содержащей в том числе: / • информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории России, ЕАЭС соответствующих операций
[2] * Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
[3] * Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184).

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.