
















Технические требования на поставку МТР
«ОКПД2 47.41.30 Поставка материалов ССИиТС»[footnoteRef:2] [2: ] 

Лот № 3-ЭКСПДИТ-2026-КЧФ




1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
[bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]1.1. Наименование закупаемой продукции«ОКПД2 47.41.30 Поставка материалов ССИиТС»

[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2. Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Hlk48209761]МТР, расходные материалы и запасные части закупаются для выполнения работ по эксплуатационно техническому обслуживанию и содержания в рабочем состоянии и устранение дефектов систем и оборудования связи телекоммуникаций и  АСУ ТП  ССИиТС, в соответствии с прилагаемым перечнем (Приложение №1).
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125126]
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Перечень и объем закупаемой продукции обозначены в Таблице (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью данных ТТ
2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284] Требования по срокам поставки продукции 
Требования к началу срока поставки продукции – с даты заключения договора; Требования к окончанию срока поставки продукции – в течение 60 дней с даты заключения договора
Поставка производится одним этапом всего комплекта МТР указанная в Таблице (Приложение №1)
[bookmark: _Toc46743510]В случае возникновения срочной потребности в продукции – поставка необходимых комплектующих в течение 3-х суток (сумма в пределах заключенного договора).
 Требования к перечню и объему закупаемых сопутствующих услуг
Доставка МТР до склада Заказчика в объеме и на сумму, указанную в договоре поставки производится по адресу: 369244, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, пгт. Правокубанский, Зеленчукская ГЭС Филиала «ПАО РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал». 
2.2. Требования к качеству продукции
Требования к продукции 
Все МТР должны соответствовать требованиям ГОСТов и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ Госстандарт России) и, если это дополнительно указано в настоящих ТТ, сертификаты соответствия, выданные отраслевыми органами сертификации.
        Наличие сертификатов соответствия обязательно.
Доставка товара Заказчику осуществляется силами Поставщика и за его же счет и производится на склад Заказчика в рабочее время с 08-00 до 16-00 согласно графика поставки.
Приемка товара по качеству и количеству осуществляется на складе Заказчика.
Товар без документов не принимается, ответственность за его сохранность Заказчик не несет.
  Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
    Год выпуска расходных материалов и запасных частей: Не позднее 2025 года. 
Гарантийный срок на поставленные МТР должен составлять не менее одного года с момента поставки.
 Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение 
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

4.1. Приложение № 1, Перечень МТР
























Приложение № 1
к техническим требованиям на
поставку материалов и запасных
частей на эксплуатацию систем и оборудования ССИиТС 

Перечень МТР
	№
	Наименование материала и
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	оборудования
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Кримпер 0,08-16мм (пресс клещи обжимные) или эквивалент
	шт
	1

	2
	Вилка электрическая разборная угловая с заземлением 16А 250В
	шт
	10

	3
	Переносная светодиодная лампа 60 W 15 м
	шт
	2

	4
	Штангенциркуль электронный цифровой 150 мм
	шт
	1

	5
	Изолента ПВХ  0,18х10 9,1 м
	шт
	10

	6
	Изолента ПВХ 18 мм X 9,1 м
	шт
	10

	7
	Изолента  ПВХ  18 мм X 9,1 м
	шт
	10

	8
	Изолента ПВХ морозостойкая высшего класса 33, рулон 19 мм х 20 м
	шт
	10

	9
	Зарядное устройство Foxsur F20  или эквивалент
	шт
	2

	10
	Перчатки для точных работ ,2XL
	пар
	10

	11
	Телефонный коннектор RJ-11 (6P4C) 100 шт. в упаковке или эквивалент
	шт
	1

	12
	Втулочный наконечник НШВИ 2120 шт или эквивалент
	наб
	1

	13
	TISHRIC TSR172 USB 3.0 к SAS адаптер для HDD 2.5/3.5 дюйма или эквивалент
	шт
	1

	14
	Аккумулятор для телефона MITEL 612D или эквивалент
	шт
	5

	15
	Клеммы для проводов соединительные набор в кейсе 50шт
	наб
	2

	16
	Клеммы обжимные кольцевые наконечники
	наб
	2

	17
	Вафельное полотно рулон 50 м хлопок, плотность 240 г/м2, ширина 45 см.
	шт
	1

	18
	Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 2,5х100мм, цвет черный
	уп
	5

	19
	Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 2,5х150мм, цвет черный
	уп
	5

	20
	Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 2,5х200мм, цвет черный
	уп
	5

	21
	Стяжки пластиковые 3,6х250мм, 100 штук, цвет черный
	уп
	5

	22
	Стяжки пластиковые 3,6х300мм, 100 штук, цвет черный
	уп
	5

	23
	Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 7,6х350мм, цвет черный
	уп
	5

	24
	Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 7,6х400мм, цвет черный
	уп
	5

	25
	Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 7,6х450мм, цвет черный
	уп
	5

	26
	Витая пара U/UTP кат 5E 4 пары LSZH 305м белый GENERICA BC1-C5E04-128-305-G или эквивалент
	шт
	1

	27
	Влажные чистящие салфетки для экранов мониторов и оптических поверхностей
	шт
	5

	28
	Антибактериальные универсальные спиртовые салфетки 13x17 см, 100 шт
	шт
	5

	29
	IPmatika IGW410 - VoIP-шлюз на 4 порта FXO или эквивалент
	шт
	1

	30
	IPmatika IGW400 — VoIP-шлюз на 4 порта FXS или эквивалент
	шт
	1

	31
	АРМ-5153 столик подкатной АКТАКОМ или эквивалент
	шт
	1

	32
	Проходной соединительный адаптер RJ45 Cablexpert TA350/1 или эквивалент
	шт
	30

	33
	Нагрузочная вилка для аккумулятора 12-24
	шт
	1

	34
	Набор термоусадочных трубок термоусадка черный, 100мм
	шт
	5

	35
	Набор термоусадочных трубок, термоусадка белая, 100мм
	шт
	5

	36
	Коннектор телефонный RJ-12 6P6C CAT 3 или эквивалент
	наб
	1

	37
	Коннектор RJ11/6P4C - 100 штук или эквивалент
	наб
	1

	38
	Клеммы для проводов обжимные 315 шт
	наб
	1

	39
	Профи Инструмент для снятия изоляции
	шт
	1

	40
	Телефонный витой трубочный шнур RJ-11(4P-4C) 2 м для подключения телефонных трубок, или эквивалент
	шт
	20

	41
	Проводной телефон RITMIX RT-311 black, световая индикация входящего звонка, настольная/настенная установка или эквивалент
	шт
	5

	42
	Телефон RITMIX RT-330 white, 3 однокнопочных набора номера в памяти или эквивалент
	шт
	5

	43
	JetKVM IP-KVM контроллер или эквивалент
	шт
	1

	44
	Коннектор RJ45 для витой пары универсальные ножи экранированный 100 шт или эквивалент
	шт
	1

	45
	Кримпер + стриппер + набор НШВИ 1250 штук + прочный кейс или эквивалент
	шт
	1

	46
	Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, PVC нг(А)-LS, серый (305 м) или эквивалент
	шт
	1

	47
	Набор для трассировки кабелей Fluke Networks Intellitone Pro 200 Lan MT-8200-60-KIT, цифровой или эквивалент
	шт
	1

	48
	Овен ПР103-24.1618.16.1.0 м или эквивалент
	шт
	1

	49
	Midspan-2/602G - PoE-инжектор Gigabit Ethernet на 2 порта. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Мощность PoE на порт - до 30W. Суммарная мощность PoE - до 60W (или эквивалент)
	шт
	3

	50
	PoE коммутатор/удлинитель интерфейса Ethernet 10/100/1000Mbs PEXT 1/4. 4 PoE выхода, 1 PoE вход, совм. с 802.3af/at, до -40С (или эквивалент)
	шт
	2
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