Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [23.63.10.000] Поставка бетона для ремонта гидротехнических сооружений                             для нужд  Производственного участка в г. Рыбинск»

Лот №____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЖигФ

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [23.63.10.000] Поставка бетона для ремонта гидротехнических сооружений для нужд Производственного участка в г. Рыбинск (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«КВВГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Бетон тяжелый класс В20 (М250) | 23.63.10.000 | м3 | 50 |
| 2. | Доставка бетона (территория Рыбинской ГЭС Дамба 46, плотина №5, плотина №2) |  | рейс | По заявкам |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | ОКПД2 [23.63.10.000] Поставка бетона для ремонта гидротехнических сооружений для нужд Производственного участка в г. Рыбинск | с даты подпи-сания договора | Поставка по последней заявке не позднее 15.12.2026г. * |

- 2.1.3.Сопутствующие услуги (транспортные услуги)

Таблица 2.2 Требования у услугам  поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доставка (м3) до 8м3 г. Рыбинск, территория Рыбинской ГЭС Дамба 46, плотина №5, плотина №2 | С даты подписания договора | Поставка по последней заявке не позднее 15.12.2026* |
| 2. | Простой (час) | С даты подписания договора | Поставка по последней заявке не позднее 15.12.2026* |

- (*)  Поставка продукции осуществляется Исполнителем по заявкам Заказчика в течение года для проведения ремонтно-восстановительных работ в рамках договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023 в соответсвии  с календарным графиком выполнения работ.

(**) Объем продукции является ориентировочным. Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1. Таблицы 1.1): ОКПД2 [23.63.10.000] Поставка бетона для ремонта гидротехнических сооружений для нужд Производственного участка в г. Рыбинск.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| - 1.1. | Бетон класс В20 (М250) | Класс прочности |  | В20 | ГОСТ 26633-2015 |
|  |  | Заполнитель |  | Щебень фр.5-20 |  |
|  |  | Количество доставок |  | 10 |  |
|  |  | Время разгрузки на объекте |  | До 2,5 часов |  |
|  |  | Морозостойкость |  | F 200 |  |
|  |  | Водонепроницаемость |  | W6 |  |
| - 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| - 2.1. | Место поставки |  | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС, Дамба 46, плотина №5, плотина №2 |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции |  | По заявке Заказчика |  |  |
| - 2.3 | Доставка |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору должны быть включены в стоимость предложения. |  |  |
| - 2.4 | Условия доставки |  | Продукция должна быть поставлена партиями по заявкам Заказчика, в соответствии с потребностями на производстве Заявка на соответствующую партию продукции направляется по факсу/электронной почте/нарочно Поставщику в срок не позже 3 календарных дней до даты поставки. |  |  |
| - 2.5 | Требования к транспорту |  | Продукция должна поставляться в автомобильных бетон смесителях Поставщика. Допуск на территорию покупателя осуществляется только для лиц, имеющих гражданство РФ. |  |  |
| - 3. | Подтверждение соответствия, разрешения, лицензии изготовителя |  |  |  |  |
| - 3.1. | Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать основным характеристикам и требованиям Покупателя, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно-технической документации (НТД). |  |  |  |  |
| - 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| - 4.1. | Срок гарантии |  | - Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |
| - 5 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| - 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | - Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - - сертификаты качества; - - технические паспорта; - - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз - -транспортную накладную - -иные документы согласно п. 3.3 Договора |  |  |
| - 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| - 6.1. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |
| - 6.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |