|  | УТВЕРЖДАЮ: И.о. заместителя главного инженера по производственной деятельности ПАО «Россети Урал» Ю.В. Лебедев «_____» ________________20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для организации и проведения сравнения цен в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП

на право заключения договора на поставку строительных материалов (ПЭ)

г. Екатеринбург

2026 год

- Общие сведения о предмете сравнения цен в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП (далее - закупка):

  - Предмет закупки:

Право заключения договора на поставку строительных материалов (ПЭ)

  - Основание для проведения закупки:

План закупок 2026 года.

  - Заказчик: ПАО «Россети Урал» (филиал «Пермэнерго»).

  - Место поставки: Пермский край

  - Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора

    - Участник закупки должен осуществить поставку продукции в требуемых объемах и не позднее сроков, приведенных в Ценовом предложении (Приложение №4 к Техническому заданию). Заявки, не обеспечивающие поставку продукции в указанные сроки, к участию в закупке не допускаются.

  - Источник финансирования: прибыль на инвестиции, себестоимость.

  - Ценовые показатели:

| закупка/лот (ID заявки) | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена в руб. с НДС | в т.ч. НДС, % | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61625 | Поставка строительных материалов (ПЭ) | 414 509,21 | 22 | 25.72.14.190 |

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

  - Условия оплаты:

Оплата производится за продукцию по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Покупателем (Грузополучателем) документа о приемке продукции при наличии подписанного Сторонами Договора поставки продукции в оригинале, в соответствии с п.2.4. Договора (Приложение №2 к настоящему ТЗ).

  - Требования, предъявляемые к поставке продукции:

    - Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортном в адрес Грузополучателей силами и за счёт Поставщика в соответствии с объемом, указанным в приложении №4 к настоящему ТЗ. Досрочная поставка продукции и иные способы отгрузки могут производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.

    - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем, а также должна быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре, указанным в приложении №4 к настоящему ТЗ в производственные отделения филиалов ПАО «Россети Урал», согласно реквизитов Грузополучателей, указанных в приложении №3 к настоящему ТЗ, в установленные сроки.

    - Вместе с поставкой продукции должна быть предоставлена соответствующая техническая документация (паспорта, инструкции и пр.), копии сертификатов, заверенные Поставщиком.

  - Требования, предъявляемые к продукции:

    - Продукция, указанная в приложении №4 к настоящему ТЗ по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, декларации о соответствии, сертификаты происхождения, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции. Продукция не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов, проявляющихся в результате действия Заказчика (использование продукции) при допустимой эксплуатации в условиях обычных для России.

Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим требованиям ПАО «Россети» и иметь копию заключения о Проверке качества, подтверждающего возможность применения продукции на объектах группы компаний «Россети» либо подтверждение включения продукции в Перечень допущенного оборудования, либо подтверждение положительной либо завершенной Проверки качества продукции на момент поставки оборудования (В соответствии с п.4.3.4 Договора - Приложение №2 к настоящему ТЗ)[].

    - Вся поставляемая продукция по техническим характеристикам должна соответствовать опросным листам, чертежам, приложенным к приложению №4 к настоящему ТЗ (при условии их наличия в ТЗ).

    - Участник имеет право предложить эквивалент заказываемой продукции, соответствующий техническим требованиям Заказчика, с предоставлением документов, подтверждающих соответствие параметров эквивалента техническим требованиям заказываемой продукции и опросным листам, чертежам(при их наличии). Решение о согласовании/не согласовании замены требуемой продукции аналогом принимается закупочной комиссией на этапе рассмотрения заявок Участников и отражается в соответствующем Протоколе.

    - Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны продукции не должны превышать действующих норм для обслуживающего и ремонтного персонала.

Поставляемые товары должны соответствовать требованиям экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

    - Продукция должна быть новой (ранее не использованной), являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки. Срок изготовления не ранее 2026г.

    - Технические требования к продукции:

1.10.6.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять не менее 1 (одного) года с момента поставки продукции на склад Грузополучателя.

1.10.7 В отношении продукции, указанной в приложении №4  к  Техническому заданию, а именно позиции № 1,2,6,21,25 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлен запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств.

В отношении продукции, указанной в приложении №4  к  Техническому заданию, а именно позиции № 20,27 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств.

- Организационно-технические требования к Участникам закупки:

  - Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям (отборочные требования):

    - Техническое предложение участника закупки по поставке продукции должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложение №4 к Техническому заданию.

    - Иметь в составе заявки комплект документов, перечисленный в п.3 настоящего ТЗ.

    - Участником закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

- Перечень технических документов, обязательно предоставляемых Участниками в составе заявки на закупку:

  - Приложение №4 к Техническому заданию участника в формате excel, заполненное в соответствии с инструкцией по заполнению:

    - Приложение №4 к Техническому заданию заполняется строго по форме Заказчика, с обязательным заполнением столбцов, помеченных «*», с указанием гарантийного срока и соответствия технической части (пункты 1 и 2 под таблицей со знаком «*»).

    - Участник закупки рассчитывает Цену за единицу продукции, путём применения «Единого итогового коэффициента снижения Участника на виды продукции (0<K≤1)» к «Цене за единицу продукции по оценке Заказчика». Отсутствие указания «Единого итогового коэффициента снижения Участника на виды продукции (0<K≤1)», либо указание «Единого итогового коэффициента снижения Участника» равного 0 или превышающего 1 (единицу) является основанием для отклонения Заявки участника.

    - Применяемый «Единый итоговый коэффициент снижения Участника на виды продукции (0<K≤1)» является единым для всех видов продукции.

    - В столбце «Ставка НДС, %» Участник указывает размер применяемой ставки НДС в процентах (5, 10, 22 и пр.). В случае применения упрощенной системы налогообложения (без НДС) в столбце «Ставка НДС, %»  указывается 0 или столбец не заполняется.

    - В столбце 12* «Включено в Реестр промышленной продукции/реестр промышленных товаров государств - членов ЕАЭС» требуется указать сведения для каждого из заявленных производителей по каждому виду продукции, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Не допускается изменять форму Приложения №4 к Техническому заданию.

    - Не допускается изменять содержание, порядок строк и столбцов в таблице Приложения №4 к Техническому заданию.

    - В целях подтверждения страны происхождения товара в соответствии с п.1.10.7 Технического задания Участник в Приложении №4 к Техническому заданию заполняет столбец 12* «Включено в Реестр промышленной продукции/реестр промышленных товаров государств - членов ЕАЭС (да (указать № реестровой записи) / нет)» по каждой номенклатурной позиции с  обязательным указанием в столбце 13* информации о совокупном количестве баллов / об уровне радиоэлектронной продукции из соответствующего реестра (при их наличии).

    - В случае непредоставления / не полного предоставления / некорректного предоставления / предоставления недостоверных сведений в столбцах 12* и 13*, заявка такого Участника приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства.

    - В случае нарушения требований инструкции по заполнению (пп.3.1.1 - 3.1.9 настоящего Технического задания) заявка подлежит обязательному отклонению.

    - Информация, указанная Участником в приложении № 4, в дальнейшем изменению не подлежит.

    - Не заполнение Участником закупки столбцов, не помеченных «*» в приложении №4 к Техническому заданию, не является основанием для отклонения заявки Участника.

- Выбор победителя закупки

Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена заявки при условии соответствия самой заявки условиям сравнения цен.

Если Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством о порядке применения национального режима установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:

- при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения, поданного в соответствии с Законом 223-ФЗ и Стандартом участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

- в случае заключения договора с участником закупки, указанным в пп. а) настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. а) настоящего пункта;

- при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

# Приложение 1 (обязательное).  Обоснование начальной (максимальной) цены договора (форма).

Приложение 2 (обязательное). Проект договора (форма).

# Приложение 3 (обязательное). Реквизиты грузополучателей.

Приложение 4 (обязательное). Предложение о цене договора в формате excel (форма).

Все приложения к настоящему Техническому заданию являются его неотъемлемой частью и изменению не подлежат.

Техническое задание составил:

| Должность, структурное подразделение | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Начальник ОЛиМТО ДЗЛиМТО | Губина О.С. |

Приложение 1 к Техническому заданию (обязательное)

ФОРМА

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

## Поставка строительных материалов (ПЭ)

| Начальная (максимальная) цена договора | 414 509,21 |
| --- | --- |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием | Нормативный метод |
| Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии) | Единый стандарт закупок |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора | Приложение №1.1 к ТЗ - Расчет НМЦ |

Срок поставки полностью соответствует указанному в Приложении №4 к Техническому заданию, в том числе в части указания промежуточных сроков поставок

Проверка качества оборудования, материалов и систем проводится в соответствии с Методикой и Порядком проведения аттестации в ПАО «Россети» (протокол заседания Правления ОАО «Россети» от 31.03.2014 № 225пр) (адрес в сети Интернет: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/). Перечень допущенного оборудования / продукции формируется из оборудования, прошедшего проверку качества в ПАО «Россети», и размещается на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования (адрес в сети Интернет: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/).