- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ОКПД2 27.33 Поставка шкафа защит системы возбуждения генератора для выполнения работ на Нижегородской ГЭС

- (Лот №0084-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2025-ГРВКК-СШФ)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.33 Поставка шкафа защит системы возбуждения генератора для выполнения работ на Нижегородской ГЭС (далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходных договоров:

- №1240-129-2021 от 12.07.2021 «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене гидроагрегата ст.№1,4,7» для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкаф защит системы возбуждения генератора * | В соответствии с приложением №1, к настоящим Техническим требованиям |  |
| * В стоимость закупаемой продукции включены пусконаладочные работы. Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий |  |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | # ОКПД2 27.33 Поставка шкафа защит системы возбуждения генератора для выполнения работ на Нижегородской ГЭС | С даты подписания договора | - В течение 150 календарных дней с даты подписания договора. |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2.1): ОКПД2 27.33 Поставка шкафа защит системы возбуждения генератора для выполнения работ на Нижегородской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Шкаф защит системы возбуждения генератора |  | Тип | ШЭ1113-910ЕТ-61Е2 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | Производитель | ООО НПП «ЭКРА» |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие чертежу | Да №027-014-7-ЭО3 (прил. №1 к настоящим техническим требованиям) |  |  |  |
|  |  |  | ЗИП | Комплект запасных блоков для шкафов ШЭ1113-910ЕТ |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | 606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 60 месяцев с даты изготовления оборудования. |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочный лист на Продукцию; Сертификат о происхождении Продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную. При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Предоставляется при поставке продукции: - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Сертификат или декларация соответствия согласно ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования»; - Сертификат или декларация соответствия согласно ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Требования к рабочей документации и чертежам |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Рабочая документация и чертежи предоставляются по официальному запросу через секретаря закупочной комиссии. |  |  |  |  |  |  |

3.	Приложения

- Приложение № 1: - 027-014-7-ЭО3 «Рабочая документация. Гидроагрегат №7. Дополнительная защита системы возбуждения»

С возможностью досрочной поставки.