





















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 85.42.19.900 Оказание услуг по профессиональному обучению по программе «Техническое обслуживание элегазового оборудования и работа с приборами и устройствами для элегаза» сотрудников АО "Гидроремонт-ВКК" 
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1. Общие сведения

[bookmark: _Toc41997827]1.1. Наименование закупаемой продукции:
ОКПД2 85.42.19.900 Оказание услуг по профессиональному обучению по программе «Техническое обслуживание элегазового оборудования и работа с приборами и устройствами для элегаза» сотрудников АО "Гидроремонт-ВКК" (далее - Услуги) 

[bookmark: _Toc41997830]1.2 Цель использования закупаемой продукции:
Данная услуга позволит выполнять ремонты коммутационного элегазового оборудования без привлечения сторонних организаций.

1.3 Основание для оказания услуг.
В рамках исполнения п.1.9 Дорожной карты (приложения к Приказу №869 от 17.10.2026) и СТО РусГидро 02.02-155-2025.

2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54643703]2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 85.42.19.900 Оказание услуг по профессиональному обучению по программе «Тех-ническое обслуживание элегазового оборудования и работа с приборами и устройствами для элегаза» сотрудников АО "Гидроремонт-ВКК"
	человек
	7



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc546437061]2.1.2 Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг 

	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Требования к началу срока выполнения этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.1
	ОКПД2 85.42.19.900 Оказание услуг по профессиональному обучению по программе «Тех-ническое обслуживание элегазового оборудования и работа с приборами и устройствами для элегаза» сотрудников АО "Гидроремонт-ВКК"
	С даты подписания договора
	В течение 10 рабочих дней с даты подписания договора 
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc546437081][bookmark: _Toc54643708]2.2 Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc41997833]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
ОКПД2 85.42.19.900 Оказание услуг по профессиональному обучению по программе «Тех-ническое обслуживание элегазового оборудования и работа с приборами и устройствами для элегаза» сотрудников АО "Гидроремонт-ВКК"
	№ п/п
	Наименование
параметра
	Требование заказчика

	
	Требования к оказанию услуг

	1.1. 
	Требования к способам оказания услуг

	1.1.1. 
	Требование к оказанию услуг
	1. Провести прием и экспертизу заявочных документов.
2. Разработать программу по повышению квалификации «техническое обслуживание элегазового оборудования и работа с приборами, устройствами для элегаза» в количестве 40 ак.часов.
3. Предусмотреть очный формат проведения обучения. Рассмотреть в курсе обучения оборудование: 
3.1 КРУЭ АББ -  ELK, ELK SP3, ELK-3/550; Siemens - 8DN8-5, 8DQ1; Alstom - F35. 
3.2 ОРУ АББ - HPL-550, LTB420, HPL-245B1, HPL-72,5B1; Siemens - 3AP1FG, 3AP2FI, 3AP1FG-245, 3AP1DT, 3AP1 DTC; Alstom - GL-315, GL317, GL314, S1-145F1; ЗЭТО – ВГТ-110; УЭТМ – ВГТ-110, ВГТ-500. 
3.3 Генераторный выключатель АББ - HECS-80S, HECS-130L, HECS-80M, HGI 3, HVR, НЕСS-100R, НЕС-8, HECS-130R, HECS-100XLp, НЕСS-8С, HECPS-3S; Siemens - 3AE5185-3;  Alstom - FKG1F, FKG2S . 
4. Обеспечить Слушателям предусмотренные соответствующей образовательной программой условия ее освоени.
5. Ознакомить Слушателей с Уставом Исполнителя, разрешением на осуществление образовательной деятельности Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя.
6. Обеспечить Слушателям возможность освоения образовательной программы в полном объеме в случае пропуска занятий по уважительным причинам по индивидуальному учебному плану.
7.  Зачислить Слушателей, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателей дополнительной профессиональной программ.
8. Обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателей.
9. Предоставить Слушателям возможность использования учебно-методической и материально-технической базы Учебного центра, доступа к электронно-библиотечным системам Учебного центра, в пределах, необходимых для освоения им образовательных программ.
10. При условии полного выполнения Слушателями соответствующей образовательной программы, в том числе установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся Учебного центра и иных локальных нормативных актов Учебного центра, предоставить Слушателям возможность прохождения итоговой аттестации.
11. При условии успешного завершения обучения по соответствующей образовательной программе, выдать Слушателям удостоверение о повышении квалификации установленного образца, на право проводить техническое обслуживание и технические ремонты элегазового оборудования АББ, Siemens, Alstom, ЗЭТО, УЭТМ и внести данные в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО).

	1.2. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.2.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	Учебный центр, проводящая обучение и аттестацию должна располагать необходимой производственной и исследовательской базой, а также специалистами, аттестованными в установленном порядке.

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Итогом (результатом) оказания услуг, является выдача Исполнителем выдаются именные документы о квалификации: Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

	3. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг

	3.1.
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг
	1. Исполнитель обязуется не разглашать, в какой бы то ни было форме, конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением договора.
2. К конфиденциальной информации относятся сведения по производственной деятельности предприятия, финансированию работ.

	4. 
	Требования к приемке результата оказания услуг

	4.1.
	Приемка результата
	Результат оказанных услуг оформляется двухсторонним УПД по форме, рекомендованной ФНС России, действующей на дату составления УПД, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

	5. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	5.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Свидетельство о прохождении Программы, при успешной сдаче итогового теста Слушателем.

	6. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	6.1.
	Гарантийный срок на результат услуг
	Исполнитель гарантирует выполнить услуги по дополнительной профессиональной Программе в количестве 40 ак.часов в полном объеме и с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом задании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующих нормативных документов.

	7. 
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора

	7.1.
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	Выполнить весь объем услуг собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

	8. 
	Прочие требования к оказанию услуг

	8.1.
	Прочее
	Исполнитель оказывает техническую, консультативную и методическую помощь в подготовке к проведению итоговой аттестации.


[bookmark: _Toc54280892][bookmark: _Toc54464113][bookmark: _Ref54012516]


