“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 306I |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

Первый  заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «Россети  Центр» - «Курскэнерго»

/  И.В. Симонов /

18. 05. 2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку катушки электромагнита отключения
Лот № 306I

- Технические требования к продукции.

Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку запасных частей на склад получателя – филиала ПАО «Россети  Центр» - «Курскэнерго» в объемах и в сроки установленные данным ТЗ:

| филиал ПАО "Россети Центр"-«Курскэнерго» | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | авто | Центральный склад филиала ПАО « Россети Центр» - «Курскэнерго», 305527, Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Курский РЭС | 10 календарных дней |

|  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование | ЕИ | Кол-во | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Катушка электромагнита отключения | шт | 1 | 27.33.13.163 | преимущество |

  - Технические требования и характеристики продукции должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица:

| № п/п | Наименование изделия | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Катушка электромагнита отключения | Тип выключателя – ВБПС-35-III-25/1600 |
|  |  | Тип привода -ППУ-600 |
|  |  | Номинальное напряжение, В - 220 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются катушка электромагнита отключения (далее запасные части), отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей изделий условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна пройти аттестацию в ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

  - При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

  - Запасные части должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ 8024, ГОСТ 33004, ГОСТ 1516.3, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1, СТО 56947007-29.080.20.088.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения запасных частей должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192, ГОСТ 2991, ГОСТ 16511. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку запасных частей.

Способ укладки и транспортировки запасных частей должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка запасных частей должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

  - Каждая партия запасных частей должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 16962.2.

2.6 Срок изготовления запасных частей должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка запасных частей, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов. Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка запасных частей должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении изделий в режимах и условиях, установленных соответствующими и стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов.

По всем видам запасных частей Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия заявляемой номенклатуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр»  и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник  УВС

ф ПАО «Россети- Центр» «Курскэнерго                                              Грибанов Е.О