Технические требования на поставку МТР

# «ОКПД2 20.11.11 Поставка технических газов в баллонах для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Карачаево-Черкесский филиал»

# Лот № 37-ЭКСППРОД-2026-КЧФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.  Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

# «ОКПД2 20.11.11 Поставка технических газов в баллонах для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ по контролю качества энергетических масел: хроматографическому  анализу газов, растворенных в трансформаторном масле (аргон, гелий предназначены для использования в качестве газа-носителя для газовой хроматографии); определению стабильности  против окисления турбинных масел, эксплуатируемых на Филиале (кислород предназначен для использования в качестве газа при окислении масла в приборе ВТИ).

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Доставка продукции на место поставки осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с п. 2.1.2 Технических требований, таблица 2.1 Требования к срокам поставки продукции.

Поставка технических газов осуществляется в многооборотной таре (баллонах) автомобильным транспортом. Автомобильный транспорт должен быть оборудован в соответствии с требованиями Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Товар  должен быть поставлен надлежащего качества. Газы (аргон, кислород) должны быть заправлены в баллоны, изготовленные по ГОСТ 949-2023. Баллоны должны иметь защитное устройство (колпак), предназначенный для предотвращения механических повреждений запорного вентиля при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Каждый баллон с газом должен сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование и сорт продукта;

- номер партии и номер баллона поставляемого газа;

- дату изготовления;

- объем газа в баллоне, м3;

- результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии продукта требованиям  стандарта;

- обозначение  стандарта.

Баллоны должны быть аттестованы. Тара и маркировка (надписи, окраска и т.д.) баллонов должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и требованиям, ГОСТ 949-2023. Поставляемый товар должен быть новым, сертифицирован, иметь паспорт изделия с отметкой прохождения испытаний. Качество товара на момент поставки должно соответствовать требованиям законодательства РФ, а также должно быть подтверждено документами, предоставляемыми в соответствии с требованиями законодательства РФ, оформленными на имя Поставщика, с областью действия – на всей территории РФ. Весь товар должен быть сертифицирован Госстандартом России на соответствие требованиям безопасности, что должно подтверждаться соответствующими документами согласно законодательству Российской Федерации.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п.п. | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аргон высшего сорта по ГОСТ 10157-2016, баллон 40 л | баллон | 1 |
| - 2. | Кислород газообразный технический по ГОСТ 5583-78, баллон 40 л | баллон | 1 |

Таблица 1.2 Технические требования к поставляемому оборудованию

| № п.п. | Наименование и характеристики продукции | Технические требования к поставляемому товару |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Аргон высшего сорта по ГОСТ 10157-2016 |  |
| - 1.1. | Функциональные характеристики |  |
| - 1.1.1. | Предназначен для использования в качестве газа-носителя для газовой хроматографии | соответствие |
| - 1.2. | Технические характеристики |  |
| - 1.2.1. | Объемная доля аргона, %, не менее | 99,993 |
| - 1.2.2. | Объемная доля кислорода, %, не более | 0,0007 |
| - 1.2.3. | Объемная доля азота, %, не более | 0,005 |
| - 1.2.4. | Объемная доля водяных паров, %, не более, что соответствует температуре насыщения аргона водяными парами при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), 0 С, не выше | 0,0009 Минус 61 |
| - 1.2.5. | Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на СО2 , %, не более | 0,0005 |
| - 2. | Кислород газообразный технический по ГОСТ 5583-78 |  |
| - 2.1. | Функциональные характеристики |  |
| - 2.1.1. | Предназначен для использования в качестве газа при окислении масла в приборе ВТИ | соответствие |
| - 2.2. | Технические характеристики |  |
| - 2.2.1. | Объемная доля кислорода, %, не менее | 99,7 |
| - 2.2.2. | Объемная доля водорода, %, не более | 0,3 |
| - 2.2.3. | Объемная доля двуокиси углерода, %, не более | Не нормируется |
| - 2.2.4. | Содержание окиси углерода | Не нормируется |
| - 2.2.5. | Содержание газообразных кислот и оснований | Не нормируется |
| - 2.2.6. | Содержание озона и других газов-окислителей | Не нормируется |
| - 2.2.7. | Содержание щелочи | Должен выдерживать испытание по п. 3.9 |
| - 2.2.8. | Запах | Не нормируется |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поставка технических газов | Начало поставки - с даты заключения договора | В полном объеме в течении 30 дней с даты заключения договора. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции : «ОКПД2 20.11.11 Поставка технических газов в баллонах для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции | 1. Аргон газообразный высший сорт Количество:1 штука (баллон). Емкость баллона 40 литров, рабочее давление 150 атм, объем газа в баллоне 6,5 м3 , объёмная доля аргона (чистота) не менее 99,993%. Аргон газообразный высший сорт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 10157-2016 по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение газообразного и жидкого аргона - по ГОСТ 26460. Газообразный аргон должен сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные: - наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; - наименование продукта, его сорт; - дату изготовления; - номер партии, номер баллона; - объем газообразного аргона в кубических метрах; - результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии продукта требованиям ГОСТ 10157-2016; - обозначение ГОСТ 10157-2016; - вид водорода, используемого для очистки сырого аргона. Гарантийный срок хранения газообразного аргона - 18 мес. со дня изготовления. 2. Кислород газообразный технический Количество: 1 штука (баллон). Емкость баллона 40 литров, рабочее давление 150 атм, объем газа в баллоне 6,3 м3 , объёмная доля кислорода (чистота) не менее 99,7%. Кислород газообразный технический должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение кислорода газообразного технического - по ГОСТ 26460. Каждая партия газообразного технического кислорода должна сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные: - наименование предприятия и его товарный знак; - наименование и сорт продукта; - номер партии технического кислорода; - дату изготовления; - объем газообразного кислорода, м3; - результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия продукта требованиям ГОСТ 5583-78; - обозначение ГОСТ 5583-78. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления кислорода газообразного технического. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 369244, Карачаево -Черкесская Республика, Карачаевский район, пос. Правокубанский, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Транспортировка | - Товар подлежит транспортировке в транспортной таре, обеспечивающий температурный режим хранения согласно инструкции производителя: исключающей влаго-, паро- и газообмен с атмосферой, а также солнечное облучение и механические повреждения. Автомобильный транспорт должен быть оборудован в соответствии с требованиями Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Маркировка (информация для потребителей), размещаемая на каждой единице транспортной и потребительской тары, должна соответствовать требованиям нормативных документов РФ. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и после гарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии поставщика | Остаточный срок хранения на момент поставки технических газов должен быть не менее 80% от срока хранения, указанного в нормативно-технической документации производителя технических газов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: документ о качестве товара - паспорт (сертификат) качества, либо иные документы, предусмотренные действующим законодательством, подтверждающие качество товара; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, тару, страхование, проведение экспертиз, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.