Технические требования на поставку МТР

# «ОКПД2 26.51.52.190 Поставка приборов и устройств для проведения химических анализов для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»

# Лот № 35-ЭКСППРОД-2026-КЧФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

1.3. Существующее положение	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.  Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4. Приложения	12

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### «ОКПД 2 26.51.52.190 Поставка приборов и устройств для проведения химических анализов для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ по контролю качества энергетических масел и обеспечение эксплуатации оборудования в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

#### Существующее положение

Необходимо укомплектовать лабораторию химического анализа приборами и устройствами для выполнения работ по проведению физико-химического анализа энергетических масел.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставляемая продукция по своему качеству должна строго соответствовать указанным в Перечне продукции техническим характеристикам, действующим в РФ стандартам, ГОСТам, ТУ, иной обязательной документации. Соответствие поставляемого товара требованиям ГОСТов и/или ТУ должно подтверждаться сертификатом соответствия. Товар должен иметь документ о качестве (паспорт, сертификат соответствия, протокол испытаний и пр.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами и иную сопроводительную документацию на русском языке, предусмотренную законодательством Российской федерации (в том числе сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и/или руководства по эксплуатации и т.д.).

Допускается предложение аналогов продукции по номенклатуре Перечня на не уступающие по техническим характеристикам заявленной номенклатуре. В случае предложения Участником замены/аналога необходимо предоставить техническое описание с указанием технических характеристик на предлагаемую продукцию. При не предоставлении данной документации позиция будет отклонена.

Доставка продукции на место поставки осуществляется силами и средствами Поставщика согласно требованиям по срокам поставки продукции (таблица 2.1 технических требований). Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении до момента ее получения Покупателем, не восстановленной. Продукция должна поставляться в упаковке с указанием даты выпуска.  Упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов и обеспечивать сохранность качества товара при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении и необходимую защиту от внешних воздействующих факторов.

#### Иные требования и сведения общего характера

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п.п. | Наименование продукции | Характеристика (краткое описание) ГОСТ, ТУ или иная НТД | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Аквадистиллятор | Аквадистиллятор электрический автоматический Liston A 1104 или эквивалент. В конструкции предусмотрен встроенный сборник готового продукта (дистиллята). В контейнере для сбора дистиллированной воды помещается до 8 литров жидкости. | шт. | 1 |
| 2. | Баня лабораторная | Баня лабораторная Termex ЛБ-13-Ш или эквивалент. Предназначена для термостатирования образцов в стаканах, колбах и другой лабораторной посуде диапазон рабочих температур Токр +5...+200 °С. Стальная ванна глубиной 160 мм. | шт. | 1 |
| 3. | Барометр-анероид | Метеорологический барометр-анероид, предназначенный для измерения атмосферного давления БАММ-1М с поверкой, или эквивалент. Технические характеристики согласно требованиям ТУ 25-11.1513-19, с погрешностью измерения не более 0,2 кПа, ценой деления 0,1 кПа. | шт. | 1 |
| 4. | Весы лабораторные | Весы ВЛТЭ-2100/5100 или эквивалент. Высокого класса точности (II), с поверкой. Наибольший предел взвешивания - 2100/5100 г; наименьший предел взвешивания -0,5/50 г; дискретность — 0,01/0,1 г. | шт. | 1 |
| 5. | рH-метр /кондуктометр | Лабораторный рН-метр (Анион 4100 или эквивалент), с первичной поверкой. Активность ионов водорода: диапазон показаний pH от -2…..14; дискретность 0,01, погрешность измерений ± 0,02. ЭДС электродных систем диапазон ± 2000 мВ, дискретность 1, погрешность ± 2. | шт. | 1 |
| 6. | Стол лабораторный рабочий | # Стол пристенный с надстройкой. Размеры (ШхГхВ)1520х700х1650 мм; столешница из химстойкого пластика; цвет изделия: серый. Под столешницей встроенная тумбы: справа с тремя ящиками, слева с полкой. Высота от пола до столешницы не менее 85 см. Надстройка оборудована освещением. | шт. | 1 |
| 7. | Стул лабораторный высокий /Табурет лабораторный на опорах | # Комплект (Стул лабораторный на роликах (высота 620-760 мм) (кожзам, газ-лифт, ролики) +Табурет лабораторный (высота 620-760 мм) (кожзам, газ-лифт, опоры)) или эквивалент | шт. | 1 |
| 8. | Шкаф для газовых баллонов | Шкаф металлический для 2 газовых баллонов объемом 40 литров, для безопасного хранения газовых баллонов как внутри помещения, так и на улице. Размеры: 800х450х1800 (на 2 баллона) или эквивалент. Шкаф из листовой стали, окрашенной порошковой краской серого цвета. Шкаф должен иметь крепления для фиксации баллонов в вертикальном положении, замок с ключами в комплекте. | шт. | 1 |
| 9. | Электроплитка с закрытой спиралью | 2 элемента, рабочая поверхность из стеклокерамики; быстрый и равномерный нагрев по всей поверхности ( двухконфорочная настольная электрическая плита Кварц-2, Веста-2 или эквивалент, стеклокерамическая) | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | # Поставка приборов и устройств для проведения химических анализов | Начало поставки - с даты заключения договора | В полном объеме в течение 60 рабочих дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции : «ОКПД 2 26.51.52.190 Поставка приборов и устройств для проведения химических анализов для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Таблице 1.1 настоящих Технических требований |  | Согласие с требованиями |  | Указание характеристик |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 369244, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, пос. Правокубанский, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Упаковка | Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования и способов транспортировки, а также предохраняющей Продукцию от атмосферных воздействий | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии поставщика | - Гарантийный срок на поставленный Товар должен соответствовать сроку установленному предприятием-изготовителем, на момент подписания Акта приема-передачи Товара/товарной накладной, остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного предприятием- изготовителем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; протоколы заводских испытаний. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается ограничение закупок иностранных товаров, работ, услуг, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Участник закупки обязан представить в составе заявки номер реестровой записи. |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению),

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Форма Коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и ИНН Участника: _________________________________

[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)] |  | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Номер реестровой записи из реестра, предусмотренного приложением №1 ПП 1875 | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Кол-во | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, НДС (__%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Коммерческое предложение.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

- Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

- Результат суммирования стоимостей отдельных видов продукции, указанных в Коммерческом предложении, должен совпадать с суммами (в рублях без НДС и с НДС), указанными в Письме о подаче оферты

- Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).