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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по замене оборудования технических средств систем безопасности (ИТСО) на Ступинском РЭС Южных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» для обеспечения АТЗ в 2026 году

Лот № 082-0032730

[bookmark: _GoBack]Начальная (максимальная) цена лота – 498 999,60 руб. с НДС, 
в том числе НДС 22 %
            
Цена неизменная. При участии в конкурсной процедуре необходимо применять единый коэффициент снижения ко всем видам работ.
Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичная стоимость оказание услуг по замене оборудования технических средств систем безопасности (ИТСО)на объектах Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2026 г.
с целью предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы систем, расположенных на объектах ЮЭС (Приложение № 1), указанная в Приложении № 3 к Техническому заданию. Единичная стоимость видов работ рассчитана без учёта стоимости материалов, усложнённых условий производства работ.
Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.
Авансирование не предусмотрено.

1. Общие положения

1.1.  Перечень единичных видов работ представлен в Приложении №2 к ТЗ. Оказание услуг по замене и установке оборудования технических средств систем безопасности (Ступинский РЭС) с целью предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы систем, выполняется по поручению (заявке) Заказчика, при возникновении производственной необходимости, в соответствии с требованиями  «Правил организации технического обслуживания и оказания услуг по объектам электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013., а так же при возникновении технологических нарушений, требующих оперативного устранения в соответствии с «Правилами предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах ПАО «МОЭСК» (приказ ПАО «МОЭСК» от 03.03.2016 № 263 «О вводе Правил предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах ПАО «МОЭСК»).
1.2. Единичная стоимость работ (Приложение №2) определяется: 
•	с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022, кроме сборника на пуско-наладочные работы, утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр в редакции изменения и дополнения № 9, утвержденного Приказом от 16.02.2024г. №102/пр с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и размещенные во ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:
  - зона субъекта РФ Московская область;
  - отраслевая организация: ПАО «Федеральная сетевая компания-РОССЕТИ».
- сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС, действующих на момент выполнения работ, но не может превышать общую стоимость по договору.
1.4. В случае необходимости выполнения работ, не вошедших в перечень единичных видов работ, требуется предварительное согласование с Заказчиком производства данных работ с заключением Дополнительного соглашения. Цены за единицу работ, не вошедших в перечень (Приложение 2), должны быть рассчитаны по аналогичному алгоритму расчета цен за единицу, согласно п.1.2 данного Технического задания, с применением коэффициента тендерного снижения.
1.5. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика. К заявке прилагается ведомость дефектов (Приложение №4). Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.
     Исполнительные сметы на оказание услуг составляются Подрядчиком в сметно-нормативных базах согласно п.1.2.
     Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности объекта и утверждена ответственным представителем Заказчика.
     Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик вправе предоставить исполнителю для выполнения работ собственные запасные части (давальческий материал), в случае производственной необходимости. Материалы для выполнения работ передаются Подрядчику на давальческих условиях по накладной по форме №М-15. Факт подписания накладной по форме № М-15 Подрядчиком означает, что материалы осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ.
      Перечень использованных материалов и запасных частей для обслуживания должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.
    Допускается привлечение к работам субподрядных организаций. 
  1.6 Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую типовую форму договора подряда, согласно Приложению 9 к Приказу ПАО МОЭСК от 19.12.2019г № 1414 (в редакции приказа от 23.11.2022 №1230). 
По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.
  1.7. Подрядчик обязан представить документы по охране труда согласно Регламенту допуска персонала организаций для выполнения работ, на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333.

  2. Требования к участникам 
2.1. Обязательные (отборочные) требования к участникам закупки:
     2.1.1. Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.
     2.1.2. Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора, участнику необходимо предоставить расчет единичной стоимости видов услуг по ремонту и замене оборудования ПОС с целью предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы схемы электроснабжения, который должен быть составлен по сметно-нормативной базе, указанной в п.1.2 настоящего технического задания, а также калькуляции (на работы отсутствующие в сметно-нормативной базе) в строгом соответствии с Перечнем единичных видов работ (Приложение №2).
2.1.3. Наличие у участника документов по охране труда в соответствии с приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», ст.212 Трудовым кодексом и перечнем Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом ПАО «Россети Московский регион» от «05» апреля 2021 г.№ 333 (опубликован на сайте ПАО ««Россети Московский регион»»), в т.ч. и для привлекаемых Участником основных субподрядчиков в составе не менее:
• Копии распорядительных документов о введении в организации системы управления охраной труда (положение о СУОТ, приказы о назначении ответственных за ОТ);
• Копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках персонала;
• В случае, если персонал подрядной организации проходит проверку знаний в
экзаменационной комиссии этой организации, в составе заявки представляется копия приказа о назначении экзаменационной комиссии, а так же копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках председателя и членов экзаменационной комиссии, прошедших аттестацию в Центральной комиссии МТУ Ростехнадзора по ЦФО или иных комиссиях территориальных органов Ростехнадзора в том числе и по Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ.
Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.
Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.
Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ - не ниже V гр. допуска не менее 2 чел., для производителей работ не ниже IV гр.  допуска не менее 2 чел., для рабочих - не ниже III гр. допуска не менее 2 человек) с указанием напряжения (до и выше 1000 В).
     2.1.4.	Наличие у участника не менее 3-х специалистов по монтажу, программированию, пуско – наладочным работам в ИСО «Орион», сертифицированного производителем оборудования ЗАО НВП «Болид» (предоставить копию сертификата о прохождении курса обучения).  Регламентом работ предусмотрен ремонт, замена и настройка оборудования ПОС ЗАО НВП «Болид».
2.1.5. Исходя из условия достаточности для своевременного выполнения объема работ по настоящему лоту численность рабочего персонала не менее 3 человек должны быть аттестованы по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА)».
2.1.6. Исходя из условия достаточности для своевременного выполнения объема работ по настоящему лоту численность рабочего персонала не менее 3 человек должны быть аттестованы по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям».
2.1.7. Наличие у участника не менее 3-х специалистов, сертифицированного производителем оборудования «Интеллектуальные системы безопасности ISS» по построению интегрированных систем безопасности на базе платформы SecurOS (предоставить копию сертификата, подтверждающего квалификацию). Данное требование обосновано необходимостью обеспечения управления безопасностью и антитеррористической защищенностью объектов ПАО «Россети Московский регион» в единой системе ситуационно-аналитического управления, а также интеграции существующих и создаваемых систем управления безопасностью в ЦУБ ПАО «Россети Московский регион», САЦ ПАО «Россети», необходимо использование систем безопасности на базе ISS или ITV. При выборе оборудования учитывается совместимость поддержки протокола ONVIF, а также программного интерфейса интеграции приложений API. Существующая система управления безопасностью основана на оборудовании «ISS» на базе платформы SecurOS.


2.2. Оценочные критерии:
	Критерий оценки
	Весовой коэффициент
	Наименование участника

	
	
	Балл по шкале оценки
	Оценка участника
	Фактическое значение показателя

	1. Профессионализм и компетентность
	
	 
	 
	 

	1.1. Наличие аттестованного персонала, специалисты по монтажу, программированию пусконаладке в ИСО «Орион» (ЗАО НВП «Болид»). 
Предоставить свидетельства об аттестации, о прохождении обучения, подтверждение, что сотрудники состоят в штате организации (копии трудовых книжек, приказов). Наличие свидетельства:
у 3 человек = 0 баллов, 
у 4 человек = 50 баллов,
у 5 и более человек = 100 баллов
	    0,05
	
	
	

	1.2. Наличие специалистов по КИПиА. Предоставить подтверждающие документы: свидетельства об аттестации, о прохождении обучения, подтверждение, что сотрудники состоят в штате организации (копии трудовых книжек, приказов)
Документы не предоставлены/ документы не соответствуют критериям/ документы предоставлены менее чем на 4 человек = 0 баллов
4 специалиста - 50 баллов, 
5 и более специалистов - 100 баллов.
	0,05
	
	
	

	1.3. Наличие аттестованного персонала по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». Предоставить подтверждающие документы: свидетельства об аттестации, о прохождении обучения, подтверждение, что сотрудники состоят в штате организации (копии трудовых книжек, приказов)
Документы не предоставлены/ документы не соответствуют критериям/ документы предоставлены менее чем на 4 человек = 0 баллов
4 специалиста - 50 баллов, 
5 и более специалистов - 100 баллов.
	0,05
	
	
	

	1.4. Наличие у участника не менее 3-х специалистов, сертифицированного производителем оборудования «Интеллектуальные системы безопасности ISS». Предоставить подтверждающие документы: свидетельства об аттестации, о прохождении обучения, подтверждение, что сотрудники состоят в штате организации (копии трудовых книжек, приказов)
Документы не предоставлены/ документы не соответствуют критериям/ документы предоставлены менее чем на 4 человек = 0 баллов
4 специалиста - 50 баллов, 
5 и более специалистов - 100 баллов.
	0,05
	
	
	

	Итого по разделу 1
	0,2
	 
	 
	 

	2. Цена предложения 
Оценка участника определяется по формуле:
             Smax - Si
Rsi  = --------------- x 100  баллов, где:
             Smax 
Rsi    - оценка (рейтинг) i-й заявки по критерию стоимости,
Smax   -  условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке;
Si      - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником;

	0,8
	
	
	

	Итого по разделу 2
	0,8
	 
	 
	 

	Итого по всем разделам
	1
	 
	 
	 



     Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов: 
Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где: 
Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки; 
R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию 
V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.
     При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до двух знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.
     В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

3. Контроль, приёмка и порядок оплаты выполненных работ.

3.1. Приемка обслуженного оборудования и оценка качества выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.17 г. №1013. При сдаче оборудования после обслуживания Подрядчиком дополнительно прилагается письменное разрешение на включение в работу.
3.2. Для согласования стоимости работ Подрядчиком направляется Заказчику согласованная ведомость дефектов и подготовленная Исполнителем смета. Проверка представленной исполнительной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации. 
3.3. Фактически выполненные работы определяются по ведомостям дефектов, формируемым из перечисленных в перечне единичных видов работ (Приложение №2). Стоимость работ определяется на основании сметного расчёта, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных сметных норм, перечисленных в Перечне единичных стоимостей (Приложение №3), учитывающих сметные цены строительных ресурсов и индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС, действующих на момент выполнения работ, суммарная стоимость по актам выполненных работ не может превышать общую стоимость по договору.
Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.
Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки исполнительной документации, должны применяться сметные нормы, обосновывающие единичную стоимость работ с учётом номенклатуры и норм расхода материалов, использованных для разработки данной единичной сметной нормы, использованной для расчета единичной стоимости по нормативной базе, указанной в пункте 1.2 данного Технического Задания.
При этом:
 -  приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МР во ФГИС ЦС допускается применить наименьшую стоимость такого ресурса на основе анализа рынка по трём и более предложениям поставщиков. Для анализа рынка использовать ТКП от производителей продукции/товаров и их официальных дилеров/представителей. ТКП должны быть оформлены на официальном бланке (содержать номер, дату, печать организации) за подписью руководителя или уполномоченного лица в формате скан. Цены, полученные из открытых источников в сети Интернет, подтверждаются принтскринами в формате jpg, pdf, png;
- допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства. 
     К оплате принимаются акты выполненных работ:
          - в которых стоимость материалов определена на основе анализа рынка, при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости материалов, чем определено на основе анализа рынка, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе. Документ, подтверждающий стоимость материалов, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ по ремонту и замене должен быть заверен и оформлен должным образом. 
     3.5. Приёмка выполненных работ производится после оформления в установленном порядке заявки на производство работ и предоставления Подрядчиком двухстороннего Акта о приемке выполненных работ, также подтверждающих фотоматериалов («до» и «после»), направляемых подрядной организацией в адрес филиала в течение одного рабочего дня.
     После получения фотоматериалов осуществляется оперативный контроль качества выполненных работ с обязательным выездом на объект сотрудника филиала в течение трех рабочих дней.
     Заказчик в пятидневный срок подписывает Акт о приёмке выполненных работ или в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны в пятидневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Подрядчика для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Подрядчику и который является для Подрядчика обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передаёт акт о приёмке выполненных работ Заказчику. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков в срок, указанный в акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями заключенного Договора. 
3.6 Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС 3.  Авансирование не предусмотрено.  
Демонтированные материалы и оборудование, подлежащие возврату, оформляются и передаются Подрядчиком Заказчику по согласованной форме (Приложение 5).
Объёмы выполненных работ в актах о приемке выполненных работ подтверждаются визами ответственных руководителей структурных подразделений.

4. Требуемые сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: 
Начало: с момента заключения договора.
Окончание: 31.12.2026 г.

5. Гарантии исполнителя работ
5.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования после проведения работ должен быть не менее 12 месяцев с момента приёмки работ.
5.2. Подрядчик гарантирует качество работ, материалов, и несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

6. Приложения:
          Приложение №1 – список объектов ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион».
          Приложение №2 - Перечень единичных видов работ по замене и установке оборудования технических средств систем безопасности (СКУД СЭЗиС) для нужд ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2025 г.
Приложение №3 - Перечень стоимостей единичных видов работ по замене и установке оборудования технических средств систем безопасности (СКУД СЭЗиС) для нужд ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2025 г.
Приложение №4 - Типовая форма дефектной ведомости.
	Приложение №5 - Форма Акта на демонтированное оборудование и материалы, подлежащие возврату.
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