| Статья сметы затрат (источник): Прочие услуги охраны «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Начальник финансово – экономического управления ЮЭС-филиала ПАО «Россети Московский регион» | Директор филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети» |
| ____________________ Г.А. Николаева | __________________ И.А. Пиналов |
| «____»_____________________ 2026г. | «____»_______________________ 2026г. |

Техническое задание

На право заключения договора по Техническому обслуживанию противотаранных устройств для нужд ЮЭС в 2026 г. (ОКПД 2 – 80.20.10.; ОКВЭД2 – 80.20.)

Лот № 082-0032728

Наименование работ: Техническое обслуживание противотаранных устройств.

Адреса объектов: Согласно приложению 2 Перечень единичных видов работ.

Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 31 декабря 2026г.

Начальная (максимальная) цена Договора 498 999,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

Условия оплаты: Оплата принятых работ производится Заказчиком в течении 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС3.

- Система ИТСО

1.1. Термины и определения.

Комплекс инженерно-технических средств охраны (КИТСО) – совокупность совместно действующих инженерных и технических средств охраны, установленных на охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций.

Техническое средство охраны (ТСО) – конструктивно законченное, выполняющее самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем охранной и тревожно-вызывной сигнализации, контроля и управления доступом и других систем, предназначенных для охраны объекта.

Инженерно-техническое средство защиты (ИТСЗ) – обеспечивает необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, применяться в сочетании с техническими системами охраны.

Система контроля и управления доступом (СКУД)– совокупность средств контроля и управления, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.

1.2. Обозначения и сокращения

ЗИП	- запасные изделия и принадлежности;

ИСО	- инженерные средства охраны;

ИТСО	- инженерно-технические средства охраны;

ИТСЗ	- инженерно-технические средства защиты;

КИТСО	- комплекс инженерно-технических средств охраны;

КПП 	- контрольно-пропускной пункт;

ПО 	- программное обеспечение;

ТП         - техническая поддержка;

ППК	- прибор приемно-контрольный;

СКУД 	- система контроля и управления доступом;

СНиП	- строительные нормы и правила;

НТД      - нормативно-техническая документация:

СО	- средство обнаружения;

СОС	- система охранной сигнализации;

СОТ	- система охранная телевизионная;

СКУД	- система контроля и управления доступом;

ССОИ	- система сбора, обработки и отображения информации;

ТЗ	- техническое задание;

ТО	- техническое обслуживание;

ТСО	- техническое средство охраны;

УБ         - управление безопасности;

ПК        - персональный компьютер.

  - Общие требования к заявке.

    - Участник должен подготовить заявку, включающую в себя полный комплект документов согласно перечню, определенному настоящей Документацией и приложением № 3 Образцы форм для заполнения участниками закупки. Победителем Закупки признается участник, заявка на участие в Закупке которого соответствует требованиям, установленным Документацией о закупке, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на основании указанных в Документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в закупке оценена наибольшим количеством баллов и заявке на участие в закупке присвоен первый номер).

    - Предоставление недостоверных документов, заведомо ложных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящей документации, является основанием для отклонения заявки участника.

    - Перечень единичных видов работ представлен в Приложении №2 к ТЗ. В случае необходимости выполнения работ, не вошедших в перечень единичных видов работ, требуется предварительное согласование с Заказчиком производства данных работ с заключением Дополнительного соглашения. Цены за единицу работ, не вошедших в перечень (Приложение 2), должны быть рассчитаны по аналогичному алгоритму расчета цен за единицу, согласно п.1.3.4 данного Технического задания, с применением коэффициента тендерного снижения.

    - Единичная стоимость работ (Приложение №2) определяется:

•	с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022, кроме сборника на пуско-наладочные работы, утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр в редакции изменения и дополнения № 9, утвержденного Приказом от 16.02.2024г. №102/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2025г., и размещенные во ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ Московская область;

- отраслевая организация: ПАО «Федеральная сетевая компания-РОССЕТИ».

- сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС, действующих на момент выполнения работ, но не может превышать общую стоимость по договору.

1.3.5.    Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика. Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.

Исполнительные сметы на оказание услуг составляются Подрядчиком в сметно-нормативных базах согласно п.1.3.4.

Ведомость должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности объекта и утверждена ответственным представителем Заказчика

Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик вправе предоставить исполнителю для выполнения работ собственные запасные части (давальческий материал), в случае производственной необходимости. Материалы для выполнения работ передаются Подрядчику на давальческих условиях по накладной по форме №М-15. Факт подписания накладной по форме № М-15 Подрядчиком означает, что материалы осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ.

Перечень использованных материалов и запасных частей для обслуживания должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

Допускается привлечение к работам субподрядных организаций.

1.4. Основные цели технического обслуживания инженерно-технических средств защиты (далее ИТСЗ):

- обеспечение надежного и бесперебойного функционирования систем ИТСЗ в

соответствии с требованиями нормативной и эксплуатационной документации;

- восстановление работоспособности;

- контроль технического состояния ИТСЗ и определение пригодности к

дальнейшей эксплуатации;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний,

уменьшение их количества.

- обеспечение круглосуточного приема заявок о неработоспособности ИТСЗ.

- Описание основных объёмов работ

2.1. Осмотр и проверка работоспособности механизмов автоматики, узлов, блоков и других составляющих оборудования.

2.2. Диагностика степени износа отдельных деталей, элементов и всей конструкции:

2.2.1. Проверка противотаранных устройств, наличие изломов и повреждений на них, состояния крепления;

2.2.2. Осмотр противотаранных устройств на предмет наличия механических повреждений, царапин;

2.3. Диагностика системы питания и управления, в том числе:

2.3.1. Программирование пульта блока управления;

2.3.2. Диагностика блока управления;

2.3.3. Диагностика блока питания

2.3.4. Диагностика автоматического привода противотаранных устройств

- Основные технические требования на техническое обслуживание

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):

- требованиями к инженерно-техническим средствам охраны;

- требованиями к инженерно-технической укреплённости объектов ТЭК;

- правилами безопасности при эксплуатации электроустановок;

- правилами устройства электроустановок;

- правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 27-14):

- отраслевыми стандартами (СНиП, СанПиН);

- руководящими документами;

- техническими условиями;

- ППР, технологическими картами;

3.2. Подрядчик обеспечивает:

- входной контроль используемых при техническом обслуживании материалов.

- Требования к участникам процедуры закупки.

4.1.  Участник закупки для того, чтобы принять участие в закупке и претендовать на победу, должен удовлетворять требованиям, установленным в настоящем «Техническом задании».

Требование к дееспособности Участника закупки:

- соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора;

- не находиться в процессе ликвидации;

- должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии Конкурсного производства;

- деятельность участника закупки не должна быть приостановлена  в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- не находиться в стадии реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Участника закупки. Данный подпункт не применяется в случае реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы (ч. 5 ст. 58 ГК РФ);

- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иметь статус субъекта МСП в соответствии со статьей 4 Закона 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

- иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, указанные в Техническом задании;

Требования к правоспособности и финансовой устойчивости Участника закупки:

Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям к правоспособности Участника закупки: отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов стоимости чистых активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Данное условие не применяется в случае, если Участник обжаловал в судебном порядке наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Закупке не принято. Участник должен приложить в составе Заявки подтверждающие документы, подтверждающие обжалование;

- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для исполнения договора наложен арест, по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям к финансовой устойчивости, в случае если данное требование включено в Приложение №1 «Техническое задание».

Требования к квалификации Участника закупки:

Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям к квалификации Участника закупки:

- собственный штатный персонал специализированных бригад, оснащенных необходимым технологическим оборудованием, технологической оснасткой и инструментом;

- Штатный персонал Подрядчика должен иметь аттестацию на право работы в действующих электроустановках на правах командированного персонала  (предоставить копии удостоверений, журналов,  протоколов комиссии) "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" (не ниже IVгр., для ответственных не ниже V), аттестацию по охране труда, пожарной безопасности.

- наличие референции положительного опыта выполнения аналогичных работ за прошедший календарный год. (Копии договоров, контрактов и т.п.)

- наличие материально-технических ресурсов: собственный и/или арендованный технологический автотранспорт, грузоподъемные механизмы и другую специальную технику необходимые для выполнения данного вида работ;

- Требования к заявке на участие в закупке.

5.1 Оформление заявки на участие, состав документов. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника закупки.

При оформлении заявки на участие в закупке участники должны руководствоваться требованиями настоящей документации. Документы в составе заявки должны быть заполнены по формам и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации Приложение №3 к приглашению (формы для заполнения).

5.2 В составе заявки участник должен подготовить следующие документы:

- Заявка на участие в закупке способом сравнения цен

- Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

- Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных)

- Согласие на обработку персональных данных

- Техническое предложение

- Перечень единичных стоимостей  видов работ (Приложение №1 к ТЗ).

Сметная документация должна соответствовать стоимости, указанной в Заявке на участие.

6.   Контроль и приёмка из технического обслуживания

6.1  Руководители работ совместно с представителями, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

6.2  Приёмка объекта и оценка качества выполненных работ и входной контроль качества применяемых материалов работ осуществляется в соответствии с СО 34.04.181-2003.

Фактически выполненные работы определяются по ведомостям, формируемым из перечисленных в перечне единичных видов работ (Приложение №2). Стоимость работ определяется на основании сметного расчёта, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных сметных норм, перечисленных в Перечне единичных стоимостей (Приложение №1), учитывающих сметные цены строительных ресурсов и индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС, действующих на момент выполнения работ, суммарная стоимость по актам выполненных работ не может превышать общую стоимость по договору.

Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки исполнительной документации, должны применяться сметные нормы, обосновывающие единичную стоимость работ с учётом номенклатуры и норм расхода материалов, использованных для разработки данной единичной сметной нормы, использованной для расчета единичной стоимости по нормативной базе, указанной в пункте 1.3.4. данного Технического Задания.

При этом:

-  приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МР во ФГИС ЦС допускается применить наименьшую стоимость такого ресурса на основе анализа рынка по трём и более предложениям поставщиков. Для анализа рынка использовать ТКП от производителей продукции/товаров и их официальных дилеров/представителей. ТКП должны быть оформлены на официальном бланке (содержать номер, дату, печать организации) за подписью руководителя или уполномоченного лица в формате скан. Цены, полученные из открытых источников в сети Интернет, подтверждаются принтскринами в формате jpg, pdf, png;

- допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства.

К оплате принимаются акты выполненных работ:

- в которых стоимость материалов определена на основе анализа рынка, при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости материалов, чем определено на основе анализа рынка, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе. Документ, подтверждающий стоимость материалов, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ по обслуживанию должен быть заверен и оформлен должным образом. Приёмка выполненных работ производится после оформления в установленном порядке заявки на производство работ и предоставления Подрядчиком двухстороннего Акта о приемке выполненных работ, также подтверждающих фотоматериалов («до» и «после»), направляемых подрядной организацией в адрес филиала в течение одного рабочего дня.

После получения фотоматериалов осуществляется оперативный контроль качества выполненных работ с обязательным выездом на объект сотрудника филиала в течение трех рабочих дней. Объёмы выполненных работ в актах о приемке выполненных работ подтверждаются визами ответственных руководителей структурных подразделений.

6.3  При неоднократном нарушении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», технологии работ,  договор подряда может быть расторгнут.

6.4  Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора подряда на техническое обслуживание оборудования согласно Приложения 8 к Приказу ПАО «МОЭСК» от 15.09.2017 г. № 1066.

- Гарантия Исполнителя работ на техническое и сервисное обслуживание

Гарантийный срок эксплуатации оборудования после проведения работ должен быть не менее 12 месяцев с момента окончания работ.

Приложение №1: Перечень единичных стоимостей видов работ

Приложение №2: Перечень единичных видов работ

Приложение №3: Перечень объектов

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Директор по безопасности – начальник управления безопасности филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети (Доверенность № ЮЭС-122-Д от 01.11.2025 г.) |  |
| _______________________С.Е. Мазепов | _______________________ |