Технические требования на поставку МТР «ОКПД2 25.94.1 Поставка крепёжных винтов и изделий, предназначенных для выполнения работ по технологическому присоединению потребителей, для нужд филиалов АО «Чукотэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

2.2.	Требования к качеству продукции

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4. Приложения

Общие сведения

Термины, ообозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции: «ОКПД2 25.94.1 Поставка крепёжных винтов и изделий, предназначенных для выполнения работ по технологическому присоединению потребителей, для нужд филиалов АО «Чукотэнерго»

Цель использования закупаемой продукции

МТР закупаются для нужд АО «Чукотэнерго», обусловленных необходимостью осуществления технологических присоединений потребителей, в рамках исполнения АО «Чукотэнерго» своих обязательств, как сетевой организации, а также исполнения инвестиционной программы Общества.

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршруту:

Владивосток-Анадырь – 15 октября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршруту:

Владивосток-Анадырь – 02 июня;

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД2 25.94.1 Поставка крепёжных винтов и изделий, предназначенных для выполнения работ по технологическому присоединению потребителей, для нужд филиалов АО «Чукотэнерго» | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД2 25.94.1 Поставка крепёжных винтов и изделий, предназначенных для выполнения работ по технологическому присоединению потребителей, для нужд филиалов АО «Чукотэнерго» | С даты следующей после заключения договора | Не позднее 40 календарных дней с даты после заключения договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 (1.1) Таблицы 1.1): «ОКПД2 25.94.1 Поставка крепёжных винтов и изделий, предназначенных для выполнения работ по технологическому присоединению потребителей, для нужд филиалов АО «Чукотэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование товара | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям | Сертификаты соответствия. Характеристики с сайта завода производителя. |  |
| 1.2 | Марка, модель, артикул |  |  |  |  |
| 1.3 | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |
| 1.4 | ГОСТ |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование товара |  |  |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к Маркировке | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к упаковке | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Требования к транспортировке | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка производиться в невозвратной таре. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Базис поставки | г. Владивосток | Согласие с требованием |  |  |
| 2.5. | Место поставки | 1. Реквизиты при отправке грузов автотранспортом, ж/д багаж и другие курьерские службы: Перевозчик: ООО "ВК "Северный Путь", Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для филиала АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь); 2. Реквизиты при отправке контейнеров (20, 40фут): Станция назначения: ст. Первая Речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319; Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46. На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь. | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к сроку гарантии | не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД | Предложение по сроку гарантии |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с МТР | В соответствии с проектом договора | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), изготовлена в 4-м квартале 2025/2026 году, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1: Спецификация к техническому требованию.