Перечень продукции для закупки

ОКПД2 28.14.13 Поставка сантехнической продукции для нужд филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Количество | Ед. изм | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр радиальный | МТ-100 (0-1,6 МПа) Дк100 ст. G1/2" кл.1,5 | 10 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 2 | Кран шаровый | КШ.Ф.080.25-01 Ду 80 Ру 2,5 МПа ст.20 (210мм) стандартнопроходной фланцевый | 4 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 3 | Фланец плоский стальной | Ду 80 Ру16 ст20 тип 01 ряд 1 исп.В ГОСТ 33259-2015 | 16 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 4 | Фланец плоский стальной | Ду 50 Ру16 ст20 тип 01 ряд 1 исп.В ГОСТ 33259-2015 | 4 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 5 | Грязевик вертикальный стальной | Ду 80 фланц. исп. 3 | 2 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 6 | Фильтр cетчатый чугунный фланцевый со сливной пробкой | ФСФ Ду 80 Ру16 | 2 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 7 | Термометр биметаллический осевой | БТ-51.211 160°С Дк100 L=100 G1/2" | 2 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 8 | Переход концентрический бесшовный ст. п/приварку | исп.2 Дн 89х57-3,5х3 (Ду80х50) ГОСТ 17378-2001 | 4 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 9 | Комплект термометров КТСП-Н 3.1.01.02.22.3.3 | d=6мм, L=50мм, крепление штуцер подвижный М20х1,5, 100П кл.В, 4-х проводная схема эл. соединений, Δt=3°C кл.2 | 2 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 10 | Датчик избыточного давления | СДВ-И-1,6 МПа-0,5-4-20мА-М20х1,5 | 2 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 11 | Кран шаровый трёхходовой для манометра баб. с краном Маевского | 11б27п(м)2 G1/2" Ру16 ВР-ВР | 12 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 12 | Резьба стальная Ду15 (G1/2") | L=50мм резьба ГОСТ 6357-81 труба ГОСТ 3262-75 | 12 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 13 | Бобышка без покрытия | М20*1,5 L30. Сталь 20 | 2 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 14 | Гильза к термопреобразователю | L50, М20х1,5 | 2 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 15 | Блок питания | 10ВР220-12Д | 2 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 16 | Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный под приварку | Дн 89х4,0 (Ду80) 90° ГОСТ 17375-2001 | 10 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 17 | Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный под приварку | Дн 57х4,0 (Ду50) 90° ГОСТ 17375-2001 | 5 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |