
Перечень продукции для закупки 

ОКПД2 28.14.13 Поставка сантехнической продукции для нужд филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"


	№ п/п
	Наименование и описание продукции
	Требования к продукции
	Количество
	Ед. изм
	Место поставки

	1
	Манометр радиальный
	МТ-100 (0-1,6 МПа) Дк100 ст. G1/2" кл.1,5
	10
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	2
	Кран шаровый
	КШ.Ф.080.25-01
Ду 80 Ру 2,5 МПа ст.20 (210мм) стандартнопроходной фланцевый
	4
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	3
	Фланец плоский стальной
	Ду 80 Ру16 ст20 тип 01 ряд 1 исп.В ГОСТ 33259-2015
	16
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	4
	Фланец плоский стальной
	Ду 50 Ру16 ст20 тип 01 ряд 1 исп.В ГОСТ 33259-2015
	4
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	5
	Грязевик вертикальный стальной
	Ду 80 фланц. исп. 3
	2
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	6
	Фильтр cетчатый чугунный фланцевый со сливной пробкой
	ФСФ Ду 80 Ру16
	2
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	7
	Термометр биметаллический осевой
	БТ-51.211 160°С Дк100 L=100 G1/2"
	2
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	8
	Переход концентрический бесшовный ст. п/приварку
	исп.2 Дн 89х57-3,5х3 (Ду80х50) ГОСТ 17378-2001
	4
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	9
	Комплект термометров КТСП-Н 3.1.01.02.22.3.3
	d=6мм, L=50мм, крепление штуцер подвижный М20х1,5, 100П кл.В, 4-х проводная схема эл. соединений, Δt=3°C кл.2
	2
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	10
	Датчик избыточного давления
	СДВ-И-1,6 МПа-0,5-4-20мА-М20х1,5
	2
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	11
	Кран шаровый трёхходовой для манометра баб. с краном Маевского
	11б27п(м)2 G1/2" Ру16 ВР-ВР 
	12
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	12
	Резьба стальная Ду15 (G1/2")
	L=50мм резьба ГОСТ 6357-81 труба ГОСТ 3262-75
	12
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	13
	Бобышка без покрытия
	М20*1,5 L30. Сталь 20
	2
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	14
	Гильза к термопреобразователю
	L50, М20х1,5
	2
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	15
	Блок питания
	10ВР220-12Д
	2
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	16
	Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный под приварку
	Дн 89х4,0 (Ду80) 90°
ГОСТ 17375-2001
	10
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А

	17
	Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный под приварку
	Дн 57х4,0 (Ду50) 90°
ГОСТ 17375-2001
	5
	шт
	Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А



