Филиал ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети

РФ, 142407, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13

Тел.: 8 (496) 516 7223, тел./факс: 8 (496) 516 7323

www.moesk.ru, e-mail: ves@moesk.ru

ОКПО 75273098, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 503102002

Приложение № 1 к приглашению к участию

закупке способом сравнения цен

№ЮЭС/07-1 /      от     .08.2026г

Количество и начальная (максимальная) цена поставляемого товара

| № п\п; Наименование товара по заявке Покупателя; Код ОКПД 2; Ед. изм; Кол-во; Общая сумма с учетом НДС 22%; Адрес доставки. 1; Муфта Ст-35-120/150-Кз соединительная термоусаживаемая для кабеля с бумажной изоляцией на напряжение 35кВ, с сечением жил 120/150мм2, с болтовыми соединителями (согласно ТС); 27.33.14.000; Шт; 4; 469 478,45; г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 43А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО   469 478, 45 руб.

В том числе НДС 22%

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.

Дополнительные требования

- Товар должен быть новым.

2. Товар должен быть заводского изготовления согласно  ГОСТ, ТУ, поставлен с приложением заверенных документов, подтверждающих качество товара (паспортов, сертификатов).

3. Гарантийный срок хранения и гарантийная наработка в пределах гарантийного   срока изготовителя товара - в соответствии с  ГОСТ, ТУ на конкретный товар.

4. Аттестация ПАО «Россети» требуется.

5. Продукция должна быть поставлена не позднее  18.09.2026 г.

Начальник ОМТО

Филиала ПАО «Россети Московский регион»

Южные электрические сети				                                        Е.А.Черных

Исп. Цветкова О.Е.

8 926 957 89 27