
Технические требования 
ОКПД2 26.30.11 Поставка оборудования связи ПС 11к  в Ореховая в рамках выполнения инвестиционной программы для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские  электрические сети» 
Лот № 4102.1
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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения
	ФАО
	Филиал акционерного общества

	ССПИ
	Система сбора и передачи информации


1.2. Наименование закупаемой продукции
Оборудование связи 
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Оснащение ПС 110 кВ Ореховая системой связи и передачи данных
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Модуль расширения для мультиплексора DLC-DLAN
	шт.
	2

	2
	Управляемый L3 коммутатор Nateks NetXpert 5124G 10 - 24xGE порта, 4x 1GE/10GE SFP/SFP+ портов, 220V (без SFP/SFP+ трансиверов)
	шт.
	1

	3
	SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 20 км, LC, FH-SB3512CDL20
	шт.
	4

	4
	SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 20 км, LC, FH-SB5312CDL20
	шт.
	4

	5
	Голосовой шлюз, 2хFXO, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP, FG-ACE-VC-110-1
	шт.
	4

	6
	Медиаконвертер Gigabit Ethernet 1xRJ45, 1xSFP Osnovo OMC-1000-11X
	шт.
	1

	7
	Патч-корд оптический SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-A-10m симплекс 10 метров
	шт.
	2

	8
	Патч-корд оптический SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-A-3m симплекс 3 метра
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оборудование связи (комплект)
	С даты заключения договора
	В течение 90 дней с даты заключения договора



2.2. Требования к качеству продукции.

Таблица 3. Требования к продукции.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам


	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Оборудование связи  в составе:

	1.1
	Модуль расширения для мультиплексора DLC-DLAN
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Управляемый L3 коммутатор  24xGE порта, 4x 1GE/10GE SFP/SFP+ портов, 220V (без SFP/SFP+ трансиверов)
	1 шт
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 20 км, LC, FH-SB3512CDL20
	4 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 20 км, LC, FH-SB5312CDL20
	4 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Голосовой шлюз, 2хFXO, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP, FG-ACE-VC-110-1
	4 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Медиаконвертер Gigabit Ethernet 1xRJ45, 1xSFP Osnovo OMC-1000-11X
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Патч-корд оптический SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-A-10m симплекс 10 метров
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Патч-корд оптический SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-A-3m симплекс 3 метра
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.6
	Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь (п.1.2.2)
	12 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Доставка оборудования и материалов производится по адресу:
	 680009,                г. Хабаровск,      ул. Промышленная 13.
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	На поставляемое оборудование должна распространяться гарантия производителя сроком не менее 3 (трех) лет с даты подписания акта приема-передачи. При выходе из строя оборудования по причине его конструктивных, программных или иных проблем в период гарантийного срока ремонт и замена оборудования должны быть проведены в соответствии с правилами гарантийного обсаживания производителя оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	4
	Требования к новизне поставляемой продукции

	4.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовлена не ранее 2025 г
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Поставляемая продукция должна быть российского происхождения – должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 23 декабря 2024 г. № 1875, а именно: 
1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации; 

2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2

Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения 
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товарапостановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок

или 

номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза,содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	


         3. Требования по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
          4. В составе заявки необходимо предоставить:
        4.1. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
Приобретение позиций осуществляется за счёт бюджетных средств с использованием отдельного банковского счёта (ОБС)

