Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.40.39.113 Поставка осветительной продукции для нужд

Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 [27.40.39.113] Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договоров подряда №1-ТО-БПД-2024, 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БЕЗ-2026, заключенных между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос | 27.40.39.113 | шт | 8 |
|  | Светильник светодиодный RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU PHILIPS | 27.40.39.113 | шт | 1 |
|  | Светодиодный светильник ТЭС серии Леда-1200-55 ЭКО IP54 | 27.40.39.113 | шт | 2 |
|  | Светильник светодиодный УСС-18НВ, AC10-38/ DC12-55, матовое стекло, крепление скоба, ФОКУС | 27.40.39.113 | шт | 1 |
|  | Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос | 27.40.39.113 | шт | 150 |
|  | Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02 | 27.40.39.113 | шт | 1 |
|  | Светильник аварийный ДПА 2101 4ч IP20 IEK LDPA0-2101-30-K01 | 27.40.39.113 | шт | 1 |
|  | Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE | 27.40.39.113 | шт | 15 |
|  | Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный серебр. СТ 1418000020 | 27.40.39.113 | шт | 2 |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-100 | 27.40.39.113 | шт | 5 |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ | 27.40.39.113 | шт | 4 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка №1 |  |  |  |  |  |
|  | Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос | шт | 8 | С даты подписания договора* | Не позднее 15.02.2027* |
|  | Светильник светодиодный RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU PHILIPS | шт | 1 |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС серии Леда-1200-55 ЭКО IP54 | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник светодиодный УСС-18НВ, AC10-38/ DC12-55, матовое стекло, крепление скоба, ФОКУС | шт | 1 |  |  |
|  | Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос | шт | 150 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02 | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник аварийный ДПА 2101 4ч IP20 IEK LDPA0-2101-30-K01 | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE | шт | 15 |  |  |
|  | Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный серебр. СТ 1418000020 | шт | 2 |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-100 | шт | 6 |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ | шт | 3 |  |  |

| Заявка №2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светильник светодиодный УСС-18НВ, AC10-38/ DC12-55, матовое стекло, крепление скоба, ФОКУС | шт | 1 | С 20.03.2027 | Не позднее 31.03.2027 |
|  | Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос | шт | 150 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02 | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE | шт | 15 |  |  |
|  | Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный серебр. СТ 1418000020 | шт | 2 |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-100 | шт | 6 |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ | шт | 3 |  |  |

| Заявка №3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светильник светодиодный УСС-18НВ, AC10-38/ DC12-55, матовое стекло, крепление скоба, ФОКУС | шт | 1 | С 15.06.2027 | Не позднее 30.06.2027 |
|  | Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос | шт | 150 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02 | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник аварийный ДПА 2101 4ч IP20 IEK LDPA0-2101-30-K01 | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE | шт | 15 |  |  |
|  | Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный серебр. СТ 1418000020 | шт | 2 |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-100 | шт | 6 |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ | шт | 3 |  |  |

| Заявка №4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос | шт | 130 | С 15.09.2027 | Не позднее 30.09.2027 |
|  | Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02 | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE | шт | 17 |  |  |
|  | Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный серебр. СТ 1418000020 | шт | 2 |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-100 | шт | 5 |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ | шт | 3 |  |  |

# *Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным.

# Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №1-ТО-БПД-2024, 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БЕЗ-2026.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции ОКПД2 27.40.39.113 (позиции № 1.1. - 1.11. Таблицы 2.1) Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос | Номинальное напряжение, В | 28…32 | ГОСТР 56230— 2014/ IEC/PAS 62717:2011 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 0,7 |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 9,6 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 4534 |  |  |  |
|  |  | Количество светодиодов, шт | 20 |  |  |  |
|  |  | Лм/Вт | 160 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, (длина/ ширина/высота) мм (без учета разъема) | 145*43*1,6 |  |  |  |
|  |  | Материал основы линейки | алюминий (AL) |  |  |  |
|  |  | Вид коммутации | Пайка/Разъем SMD 2*2 |  |  |  |
|  |  | Температура цветовая, К | 4000 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный RC132V 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 PHILIPS | Тип изделия | Светильник встраиваемый | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  | Тип лампы | LED |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 22/31 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | ~ 220-240 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 4300 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |  |  |
|  |  | Тип ПРА | LED драйвер с управлением по току |  |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Рассеиватель |  |  |  |
|  |  | Материал рассеивателя | Полистирол |  |  |  |
|  |  | Выход светового потока | Прямой |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 595 |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 595 |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 63 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности | 0.9 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | Сталь |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Цвет корпуса | Белый |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |  |
|  |  | Ударопрочность (IK) | IK02 |  |  |  |
|  |  | Класс защиты | II |  |  |  |
|  |  | Тип светораспределения | П |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС серии Леда-1200-55 ЭКО IP54 «Технологии энергосбережения» г. Самара | Тип изделия | Светильник накладной | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  | Назначение | Общее освещение производственных помещений. |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации | Помещения, где на светильники возможно попадание брызг воды. |  |  |  |
|  |  | Напряжение сети | ~120-250В |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности, cosφ | 0,98 |  |  |  |
|  |  | Энергетическая эффективность | Не менее 130 лм/Вт |  |  |  |
|  |  | КПД | 90% |  |  |  |
|  |  | Коэффициент пульсации | ˂1% |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 4000К |  |  |  |
|  |  | Индекс светопередачи | ˃80 Ra |  |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации | -250С/+450С |  |  |  |
|  |  | Класс энергоэффективности | А |  |  |  |
|  |  | Частота сети | 50 Гц |  |  |  |
|  |  | Тип светильника | LED |  |  |  |
|  |  | Мощность | 55Вт |  |  |  |
|  |  | Эффективность светильника | 5000 Лм |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 54 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Сталь |  |  |  |
|  |  | Цвет корпуса | Белый |  |  |  |
|  |  | Тип окраски корпуса | Порошковое напыление |  |  |  |
|  |  | Материал плафона | Поликарбонат светостабилизированный |  |  |  |
|  |  | Цвет плафона | Матовый |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 1200х200х50 |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный УСС-18НВ, AC10-38/ DC12-55, матовое стекло, крепление скоба, ФОКУС | Тип изделия | Светильник на скобе | ГОСТ Р 55705-2013 |  |  |
|  |  | Световой поток с матовым стеклом, лм | 1190 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |  |  |  |
|  |  | Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |  |  |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, К | 4000 |  |  |  |
|  |  | Тип кривой силы света | Д |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 120 |  |  |  |
|  |  | Эффективность светильника, лм/Вт | 106 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности | 0,82 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | AC12-38/ DC12-55 |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 16 |  |  |  |
|  |  | Потребляемый ток, не более, A | 1,1 |  |  |  |
|  |  | Частота питающей сети, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  | Материал защитного стекла | поликарбонат |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | алюминий |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |  |  |  |
|  | Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос | Номинальное напряжение, В | 28…32 | ГОСТР 56230— 2014/ IEC/PAS 62717:2011 |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 0,7 |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 9,6 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 4534 |  |  |  |
|  |  | Количество светодиодов, шт | 20 |  |  |  |
|  |  | Лм/Вт | 160 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, (длина/ ширина/высота) мм (без учета разъема) | 145*43*1,6 |  |  |  |
|  |  | Материал основы линейки | алюминий (AL) |  |  |  |
|  |  | Вид коммутации | Пайка/Разъем SMD 2*2 |  |  |  |
|  |  | Температура цветовая, К | 4000 |  |  |  |
|  | Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02 | Тип изделия | Прожектор | ГОСТ Р 55705–2013 |  |  |
|  |  | Серия | СДО-06 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 10 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |  |  |
|  |  |  | 98/89/26 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 800 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | От -45 до +50 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Накладной |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | Алюминий |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | LED |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | У1 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Светильник аварийный ДПА 2101 4ч IP20 IEK LDPA0-2101-30-K01 | Тип изделия | Светильник | ГОСТ Р 55705–2013 |  |  |
|  |  | Серия | ДПА 2101 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |
|  |  | Размеры (длина/ширина/высота), мм | 260/100/47 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 4500 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 180 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | От -15 до +40 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Настенный |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Пластик |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | LED |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE | Тип изделия | Светильник | ГОСТ Р 55705–2013 |  |  |
|  |  | Серия | ECO CLASS PANEL |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 36 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP40 |  |  |  |
|  |  | Размеры (длина/ширина/высота), мм | 595/595/34 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 3240 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | От -10 до +45 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | Алюминий |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | LED |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный СТ 1418000020 | Тип изделия | Светильник | ГОСТ Р 55705–2013 |  |  |
|  |  | Серия | STAR LED |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 17 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP65 |  |  |  |
|  |  | Размеры (длина/ширина/высота), мм | 287/286/111 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 1700 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | От -30 до +40 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Настенный |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Алюминий |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | LED |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-100 «Техноло-гии энерго-сбереже-ния» г. Са-мара | Общая мощность светильника, Вт | 100 | ГОСТ Р 54814-2018 ТУ27.40.39-01281952-2020 |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 16 000 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура, 0К | 4 000 |  |  |  |
|  |  | Пульсация светового потока, % | < 5 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP 67 |  |  |  |
|  |  | Тип монтажа | Консоль |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ «Техноло-гии энерго-сбереже-ния» г. Са-мара | Общая мощность светильника, Вт | 50 | ГОСТ Р 54814-2018 ТУ27.40.39-01281952-2020 |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 7 300 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура, 0К | 4 000 |  |  |  |
|  |  | Пульсация светового потока, % | < 5 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP 67 |  |  |  |
|  |  | Тип монтажа | Скоба |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - паспорт на каждую единицу изделия; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.