## TDSheet
Ответ на запрос цен
ФОРМА
Реквизиты участника запроса цен:
Наименование:
ИНН:
КПП:
ОГРН (при наличии):
E-mail адрес электронной почты)
Телефон для контакта (при необходимости)
Указать номер пункта/подпункта, статьи, закона Российской Федерации на основании которого участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС (если участник является плательщиком НДС, то ставится "-"
Иные реквизиты (при необходимости):
Полностью изучив направленный Вами запрос ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ: |  | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования для нужд УФПС Оренбургской области
№ | Наименование ТРУ | Подтверждение страны происхождения ТРУ** | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС* | Стоимость, руб. с НДС *
1 | Контроль технического состояния наружной поверхностей нагрева котлоагрегата котельной |  | Единица | 35
2 | Очистка поверхности нагрева топочного пространства |  | Единица | 5
3 | Контроль технического состояния электрических цепей и контактов |  | Единица | 5
4 | Замеры химического состава дымовых газов газоанализаторо |  | Единица | 35
5 | Проверка технического состояния приборов управления и безопасности |  | Единица | 35
6 | Проверка автоматики безопасности горелк |  | Единица | 35
7 | Проверка работоспособности приборов управления и электроприводов регулирующей арматуры |  | Единица | 20
8 | Контроль и регулировка давления воздуха в расширительном баке |  | Единица | 20
9 | Проверка водохимического режима |  | Единица | 20
10 | Контроль работы насосов |  | Единица | 20
11 | Проверка технического состояния арматуры |  | Единица | 20
12 | Контроль загрязненности грязевиков и сетчатых фильтров на трубопроводах |  | Единица | 35
13 | Ревизия грязевиков с осмотром фильтрующих элементов |  | Единица | 5
14 | Очистка зольника дымовой трубы и газоходов от продуктов сгорания |  | Единица | 5
15 | Проверка дымовых и вентиляционных каналов помещения котельной с получением акта |  | Единица | 5
16 | Контроль технического состояния КИП (проверка исправности) |  | Единица | 20
17 | Монтаж, демонтаж КИП для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно |  | Единица | 5
18 | Проверка технического состояния распределительных щитов и электроприводной арматуры |  | Единица | 35
19 | Проверка работоспособности газового автоматического клапана на вводе газа |  | Единица | 35
20 | Контроль загрязненности газовых фильтров на газопроводе |  | Единица | 35
21 | Контроль технического состояния газового КИП (проверка исправности) |  | Единица | 20
22 | Монтаж, демонтаж газового КИП для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно |  | Единица | 5
23 | Контроль состояния узла учета газа (счетчик, корректор, датчики давления и температуры) |  | Единица | 35
24 | Ежемесячное снятие показаний расходов газа, подача сведений в организацию – поставщика газа. |  | Единица | 35
25 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации без отверстия в крышке люка колодца приборным методом |  | Единица | 10
26 | Техническое обслуживание котла малой мощности |  | Единица | 5
27 | Техническое обслуживание газового счетчика |  | Единица | 5
28 | Осмотр технического состояния надземного газопровода |  | Единица | 10
29 | Техническое обслуживание и ремонт сигнализаторов загазованности |  | Единица | 5
30 | Техническое обслуживание запорной арматуры |  | Единица | 5
31 | Проверка дымовых и вентиляционных каналов помещения котельной |  | Единица | 20
32 | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания |  | Единица | 35
33 | Включение отопительного аппарата на зимний период |  | Единица | 5
34 | Сезонное отключение отопительного аппарата |  | Единица | 5
35 | Обслуживание газового оборудования (внешний осмотр, проверка герметичности, устранение утечек) |  | Единица | 5
36 | Техническое обслуживание электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрический свойств |  | Единица | 5
37 | Обслуживание внутреннего газопровода (Проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопровода, сальниковых набивок арматуры мыльной эмульсией, проверка хода и плотности затвора отключ |  | Единица | 5
38 | Получение режимных карт на газопотребляющее оборудование |  | Единица | 2
39 | Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового оборудования |  | Единица | 5
40 | Промышленная экспертиза газопровода |  | Единица | 5
41 | Аварийное обслуживание |  | Единица | 35
42 | Ремонт газового оборудования |  | Единица | 5
* НДС не заполняется, если участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС и/или товар/работа/услуга НДС не облагается.
В случае если Участник является субъектом МСП (Участник должен указать это в своем предложении), срок оплаты составляет - в течение 7 рабочих дней
** Для товаров - номер реестровой записи; для услуг - место регистрации участника
Общая цена договора:
(цифрами)
в т.ч. НДС
(цифрами)
Вместе с тем, настоящим ответом так же сообщаем, что предлагаемые нами УСЛУГИ/ТОВАРЫ полностью соответствуют всем условиям объемам и требованиям, изложенным в Техническом задании.
Общая стоимость всех УСЛУГ/ТОВАРОВ включает в себя все необходимые расходы, налоги сборы и другие обязательные платежи установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) понесет в связи с исполнением обязательств по Договору (в случае заключения договора по результатам (итогам) процедуры закупки).
Срок действия ценового предложения:
(указать конкретную дату до которой действует ценовое предложение, в формате: Число.Месяц.Год)
Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения цен и представление участником данного предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения Договора.
(должность)
М.П. (при наличии печати)
Дата: