ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ОКПД2 25.11.23.119 Поставка лесов хомутовых для нужд филиала ПАО "РусГидро" –"Саратовская ГЭС"

Содержание

- 1. Общие сведения стр 3

- 1.1. Обозначения и сокращения стр 3

- 1.2. Наименование закупаемой продукции стр 3

- 1.3. Цель использования закупаемой продукции стр 3

- 1.4. Существующее положение стр 3

- 2. Требования к продукции стр 3

- 2.1. Требования к объемам и срокам поставки стр 3

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции стр 3

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции стр 4

- 2.2. Требования к качеству продукции стр 5-12

- 2.3. Состав заявки стр 13

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки стр 13

4. Приложения стр 13

- 1. Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Гидроэлектростанция (ГЭС) | электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию |
| --- | --- |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |

1.2. Наименование закупаемой продукции

# ОКПД2 25.11.23.119. Поставка лесов хомутовых для нужд филиала ПАО "РусГидро" –"Саратовская ГЭС".

1.3. Цель использования закупаемой продукции

1.2.1. Поставка лесов хомутовых для нужд филиала ПАО "РусГидро" –"Саратовская ГЭС" необходима для выполнения защиты остекления фасада здания ЦПУ.

1.4. Существующее положение

На Филиале отсутствует защита фасада здания ЦПУ от воздействия БПЛА.

- 2. Требования к продукции

- 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| Комплект лесов хомутовых для защиты фасада здания ЦПУ |  |  |  |
| 1. | Стойка (4,2 м) | шт | 164 |
| 2. | Связь (5,3 м) | шт | 153 |
| 3. | Поперечина (1,8 м) | шт | 164 |
| 4. | Башмак | шт | 82 |
| 5. | Хомут глухой | шт | 984 |
| 6. | Хомут поворотный | шт | 70 |
| 7. | Щиты настила деревянные (0,5*1,5м) | шт | 160 |
| 8. | Лестница наклонная | шт | 3 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Комплект продукции в объемах указанных в таблице № 1 | С даты, следующей за днем заключения договора | В течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора |

- 2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1. | Продукция, указанная в таблице № 1 | Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта. | Согласие с требованием | Предоставление сертификатов, паспортов и другой документации подтверждающей состояние продукции |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 2.1. | Продукция указанная в таблице № 1 | Материал продукции должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.д. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |
| 3.1. | Климатическое исполнение поставляемой продукции | Климатическое исполнение – У 4/1 (постоянное воздействие пресной воды и воздуха). | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, территория Саратовской ГЭС. | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Время поставки продукции | В рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу не позднее 12-00 ч. | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3. | Информация о транспорте | для оформления допуска на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» информация о транспорте предоставляется Покупателю не позднее чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 5.1. | Срок гарантии | Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД) | Согласие с требованием |  |  |
| ‍5.2. | Срок службы | Не менее 120 месяцев с даты подписания акта приемки | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 6.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, на русском языке, оформленные надлежащим образом: - паспорт; - сертификаты качества; - руководство по эксплуатации; - упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; - оригинал счета; - инструкцию по хранению. | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |
| 7.1. | Соответствие продукции стандартам | ГОСТ 2224-93. Коуши стальные для стальных канатов; ГОСТ 3241-91 Канаты стальные. Технические условия; ГОСТ 27321-2018. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия; ГОСТ 13186-67 Зажимы для стальных канатов. | Согласие с требованием |  |  |
| 8. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 8.1. | Условия поставки продукции | Поставщик обязан обеспечить поставку продукции своими силами и за счет собственных средств. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍8.2 | Требования в отношении процедуры приемки товаров, поступающих на склад заказчика | Проведение входного контроля всей Продукции по мере её поступления на ГЭС, проводится в соответствии с положением «О входном контроле материально-технических ресурсов Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» №СарГЭС/94-639 от 06.12.2018 г., (Приложение № 1 к настоящим ТТ) | Согласие с требованием |  |  |

2.3. В составе заявки необходимо предоставить:

Для подтверждения соответствия заявленных характеристик поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, в составе заявки необходимо предоставить:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются

4. Приложения:

Приложение №1 Положение «О входном контроле материально-технических ресурсов Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» №СарГЭС/94-639 от 06.12.2018 г.