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1. [bookmark: __RefHeading___Toc89641_1475472420][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc89643_1475472420]Обозначения и сокращения
	Обозначения и сокращения:

	ДРСК
	Дальневосточная распределительная сетевая компания

	Термины и определения:

	ГОСТ
	Система стандартов, устанавливающих требования к качеству продукции, процессов, работ и услуг в различных сферах деятельности.


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc89645_1475472420][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.11.23.115 Поставка комплектующих к опорам в рамках ремонтной и инвестиционной программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области"
2. [bookmark: __RefHeading___Toc89647_1475472420][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc89649_1475472420][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc89651_1475472420][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc89653_1475472420][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	Требование Заказчика

	№
п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

	1
	Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002
	шт
	18

	2
	Кронштейн РА-4 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	20

	3
	Кронштейн РА-5 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	46

	4
	Кронштейн У-1 3.407.1-143 для опор ВЛ
	шт
	200

	5
	Надставка ТС-1 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	14

	6
	Надставка ТС-2 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	10

	7
	Надставка ТС-6 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	13

	8
	Накладка ОГ-5 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	1

	9
	Оголовок ОГ-13 для ЛЭП
	шт
	2

	10
	Проводник заземляющий ЗП-1 1000мм ТП 3.407.1-143.8.54,27.0002-43
	шт
	34

	11
	Проводник заземляющий ЗП-6 2000мм
	шт
	538

	12
	Проводник ЗП-1 3000мм
	шт
	13

	13
	Проводник ЗП-1 4500мм
	шт
	59

	14
	Проводник ЗП-6 3000мм
	шт
	13

	15
	Траверса высоковольтная М-8
	шт
	4

	16
	Траверса высоковольтная ТМ-1 3.407.1-143.8.1
	шт
	2

	17
	Траверса высоковольтная ТМ-3 3.407.1-143.8
	шт
	6

	18
	Траверса высоковольтная ТМ-58 27.0002
	шт
	12

	19
	Траверса высоковольтная ТМ-73 Л62-99
	шт
	10

	20
	Траверса высоковольтная ТМ-8 3.407.1-143.8
	шт
	4

	21
	Траверса низковольтная ТН-2 3.407.1-136
	шт
	50

	22
	Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 для ЛЭП
	шт
	233

	23
	Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	21

	24
	Хомут Х-3 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	3

	1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А

	1
	Вал привода РА-3 черт.3.407.1-143.8 для РДЗ
	шт
	10

	2
	Комплект монтажных частей для разъединителя РЛНД (кронштейн РА-5-3шт, РА-2, РА-1, хомут Х7-3шт, Вал РА-3-2шт)
	шт
	4

	3
	Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002
	шт
	82

	4
	Крепление подкоса У52
	шт
	16

	5
	Кронштейн РА-1 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	20

	6
	Кронштейн РА-2 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	23

	7
	Кронштейн РА-3 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	4

	8
	Кронштейн РА-4 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	18

	9
	Кронштейн РА-5 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	10

	10
	Кронштейн У-1 3.407.1-143 для опор ВЛ
	шт
	165

	11
	Надставка ТС-2 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	2

	12
	Надставка ТС-3 3.407.1-136.13.01 для ЛЭП
	шт
	2

	13
	Оголовок ОГ-1 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	1

	14
	Оголовок ОГ-13 для ЛЭП
	шт
	4

	15
	Оголовок ОГ-13 для ЛЭП
	шт
	3

	16
	Проводник заземляющий ЗП21 стальной 2000х10мм 25.0001
	шт
	4

	17
	Траверса высоковольтная М-9 3.407-101
	шт
	15

	18
	Траверса высоковольтная ТМ 53 27-0002
	шт
	12

	19
	Траверса высоковольтная ТМ-1 3.407.1-143.8.1
	шт
	110

	20
	Траверса высоковольтная ТМ-3 3.407.1-143.8
	шт
	16

	21
	Траверса высоковольтная ТМ-5 3.407.1-143.8
	шт
	1

	22
	Траверса высоковольтная ТМ-51 27.0002
	шт
	30

	23
	Траверса высоковольтная ТМ-52 27.0002
	шт
	12

	24
	Траверса высоковольтная ТМ-54 27-0002-19
	шт
	12

	25
	Траверса высоковольтная ТМ-56 27-0002-21
	шт
	8

	26
	Траверса высоковольтная ТМ-6 3.407.1-143.8
	шт
	18

	27
	Траверса высоковольтная ТМ-65 27.0002-30
	шт
	2

	28
	Траверса высоковольтная ТМ-8 3.407.1-143.8
	шт
	22

	29
	Траверса низковольтная ТН-2 3.407.1-136
	шт
	1 225

	30
	Траверса низковольтная ТН-9 3.407.1-136
	шт
	142

	31
	Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 для ЛЭП
	шт
	886

	32
	Хомут Х 42 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	12

	33
	Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	199

	34
	Хомут Х-10 (3.407.1-136) стальной
	шт
	1 235

	35
	Хомут Х-11 (3.407.1-136) стальной
	шт
	32

	36
	Хомут Х-12 (3.407.1-136) стальной
	шт
	241

	37
	Хомут Х-2 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	10

	38
	Хомут Х-3 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	44

	39
	Хомут Х-33 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	26

	40
	Хомут Х-34 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	34

	41
	Хомут Х-4 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	8

	42
	Хомут Х-51 (Л57-97.01.03) стальной
	шт
	1

	43
	Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	33

	44
	Хомут Х-8 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	19

	1.3.1. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Центральные электрические сети» Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13

	1
	Комплект монтажных частей для разъединителя РЛНД (кронштейн РА-5-3шт, РА-2, РА-1, хомут Х7-3шт, Вал РА-3-2шт)
	шт
	2

	2
	Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002
	шт
	62

	3
	Кронштейн У-1 3.407.1-143 для опор ВЛ
	шт
	33

	4
	Крюк монтажный КН-18 для опор ВЛ
	шт
	50

	5
	Надставка ТС-6 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	2

	6
	Оголовок ОГ-13 для ЛЭП
	шт
	23

	7
	Оголовок ОГ-13 для ЛЭП
	шт
	4

	8
	Траверса высоковольтная ТМ-1 3.407.1-143.8.1
	шт
	23

	9
	Траверса высоковольтная ТМ-2 3.407.1-143.8
	шт
	49

	10
	Траверса высоковольтная ТМ-2001 12.020
	шт
	147

	11
	Траверса высоковольтная ТМ-2002 12.020
	шт
	30

	12
	Траверса высоковольтная ТМ-51 27.0002
	шт
	48

	13
	Траверса высоковольтная ТМ-6 3.407.1-143.8
	шт
	29

	14
	Траверса высоковольтная ТМ-73 Л62-99
	шт
	10

	15
	Траверса низковольтная ТН-9 3.407.1-136
	шт
	182

	16
	Узел крепления укоса У-2 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	4

	17
	Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 для ЛЭП
	шт
	28

	18
	Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	185

	19
	Хомут Х-10 (3.407.1-136) стальной
	шт
	174

	20
	Хомут Х-51 (27.0002) стальной 230х240мм
	шт
	55

	1.3.2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Северные электрические сети» Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск - на - Амуре, ул. Аллея Труда, 16А

	1
	Вал привода РА-8 с фланцем ТП 3.407.1-143
	шт
	6

	2
	Комплект монтажных частей для разъединителя РЛНД (кронштейн РА-5-3шт, РА-2, РА-1, хомут Х7-3шт, Вал РА-3-2шт)
	шт
	3

	3
	Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002
	шт
	20

	4
	Кронштейн РА-1 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	1

	5
	Кронштейн РА-2 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	1

	6
	Кронштейн У-1 3.407.1-143 для опор ВЛ
	шт
	22

	7
	Кронштейн У-4 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	23

	8
	Надставка ТС-6 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	1

	9
	Накладка ОГ-2 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	9

	10
	Накладка ОГ-5 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	5

	11
	Оголовок ОГ-1 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	1

	12
	Проводник заземляющий ЗП-1 1000мм ТП 3.407.1-143.8.54,27.0002-43
	шт
	8

	13
	Траверса высоковольтная ТМ-1 3.407.1-143.8.1
	шт
	6

	14
	Траверса высоковольтная ТМ-5 3.407.1-143.8
	шт
	1

	15
	Траверса высоковольтная ТМ-6 3.407.1-143.8
	шт
	5

	16
	Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 для ЛЭП
	шт
	9

	17
	Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	18

	18
	Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	3

	для «Николаевского РЭС» Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13

	19
	Вал привода РА-8 с фланцем ТП 3.407.1-143
	шт
	12

	20
	Комплект монтажных частей для разъединителя РЛНД (кронштейн РА-5-3шт, РА-2, РА-1, хомут Х7-3шт, Вал РА-3-2шт)
	шт
	6

	21
	Кронштейн У-1 3.407.1-143 для опор ВЛ
	шт
	114

	1.4. Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» Адрес склада: 679011, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6

	1
	Вал привода РА-3 черт.3.407.1-143.8 для РДЗ
	шт
	2

	2
	Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002
	шт
	3

	3
	Кронштейн КМ-1 3.407.1-143.8.55 для ЛЭП
	шт
	4

	4
	Кронштейн РА-1 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	13

	5
	Кронштейн РА-2 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	13

	6
	Кронштейн РА-3 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	18

	7
	Кронштейн РА-4 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	7

	8
	Кронштейн РА-5 3.407.1-143.8 для опор ВЛ
	шт
	24

	9
	Надставка ТС-1 3.407.1-143.8 для ЛЭП
	шт
	1

	10
	Накладка ОГ-52 20.0027, Л56-97 для ЛЭП (серьга СРС-7-16)
	шт
	7

	11
	Оголовок ОГ-13 для ЛЭП
	шт
	3

	12
	Оголовок ОГ-13 для ЛЭП
	шт
	1

	13
	Проводник заземляющий ЗП-1 1000мм ТП 3.407.1-143.8.54,27.0002-43
	шт
	6

	14
	Траверса высоковольтная ТМ-1 3.407.1-143.8.1
	шт
	1

	15
	Траверса высоковольтная ТМ-2 3.407.1-143.8
	шт
	1

	16
	Траверса высоковольтная ТМ-3 3.407.1-143.8
	шт
	2

	17
	Траверса высоковольтная ТМ-6 3.407.1-143.8
	шт
	4

	18
	Траверса низковольтная ТН-2 3.407.1-136
	шт
	7

	19
	Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 для ЛЭП
	шт
	8

	20
	Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	32

	21
	Хомут Х-4 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	4

	22
	Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	27

	23
	Хомут Х-8 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	13

	1.5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Адрес склада: 6678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.

	1
	Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002
	шт
	13

	2
	Крепление подкоса У52
	шт
	6

	3
	Крепление подкоса У-71 ТП Л57-97
	шт
	17

	4
	Крюк монтажный КВ-22 для опор ВЛ
	шт
	69

	5
	Крюк монтажный КН-18 для опор ВЛ
	шт
	80

	6
	Надставка ТС-4 ч.3.407.1-143.8.25 для ЛЭП
	шт
	4

	7
	Проводник заземляющий ЗП-1 1000мм ТП 3.407.1-143.8.54,27.0002-43
	шт
	11

	8
	Проводник заземляющий ЗП-2 стальной 1000х10мм 3.407.1-136.01.04
	шт
	5

	9
	Траверса высоковольтная ТМ-2002 12.020
	шт
	1

	10
	Траверса высоковольтная ТМ-65 27.0002-30
	шт
	1

	11
	Траверса высоковольтная ТМ-68
	шт
	2

	12
	Траверса высоковольтная ТМ-73 Л62-99
	шт
	20

	13
	Траверса высоковольтная ТМ-80А Л56-97
	шт
	95

	14
	Траверса низковольтная ТН-18 20.0096
	шт
	180

	15
	Траверса низковольтная ТН-9 3.407.1-136
	шт
	6

	16
	Хомут Х 42 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	184

	17
	Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной
	шт
	104

	18
	Хомут Х-10 (3.407.1-136) стальной
	шт
	6
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[bookmark: __RefHeading___Toc89661_1475472420][bookmark: _Toc75446582_Копия_1] Таблица 2.1. Требования к продукции 
ОКПД2 25.11.23.115 Поставка комплектующих к опорам в рамках ремонтной и инвестиционной программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к гарантиям

	1.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	1.2.
	
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 120 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	2.
	Требование к доставке

	2.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
675000, РФ, Амурская обл., г.  Благовещенск, ул. Театральная, 179.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.2.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:                                 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск,  ул. Резервная, 22А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.3.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»(СП ЦЭС)
	Продукция должна быть доставлена:                                  680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.4.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»(СП СЭС)
	Продукция должна быть доставлена:                                                             681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 59.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.5.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»
	Продукция должна быть доставлена:                                    679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.6.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»
	Продукция должна быть доставлена:                                  678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к поставляемой продукции

	3.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента
	Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в таблице № 1.1.
Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в  таблице № 1.1.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	4.1.
	Оборудование должно быть серийного производства и соответствовать техническим требованиям, ГОСТ, ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям указанным в таблице 1.1 данных технических требований, а так же указанным в Приложении.
	Согласие с требованием
	-//-
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[bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Участник должен в форме коммерческого предложения указать Производителя предлагаемой продукции. 
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.



