Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.11.23.115 Поставка комплектующих к опорам в рамках ремонтной и инвестиционной программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области"

Лот № 12201-РЕМ ПРОД-2027-ДРСК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4. Приложение	12

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	9

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	9

2.2. Требования к качеству продукции	9

Таблица 2.2. Требования к продукции	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Обозначения и сокращения: |  |
| --- | --- |
| ДРСК | Дальневосточная распределительная сетевая компания |
| Термины и определения: |  |
| ГОСТ | Система стандартов, устанавливающих требования к качеству продукции, процессов, работ и услуг в различных сферах деятельности. |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.11.23.115 Поставка комплектующих к опорам в рамках ремонтной и инвестиционной программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области"

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| Требование Заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 |  |  |  |
| 1 | Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002 | шт | 18 |
| 2 | Кронштейн РА-4 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 20 |
| 3 | Кронштейн РА-5 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 46 |
| 4 | Кронштейн У-1 3.407.1-143 для опор ВЛ | шт | 200 |
| 5 | Надставка ТС-1 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 14 |
| 6 | Надставка ТС-2 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 10 |
| 7 | Надставка ТС-6 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 13 |
| 8 | Накладка ОГ-5 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 1 |
| 9 | Оголовок ОГ-13 для ЛЭП | шт | 2 |
| 10 | Проводник заземляющий ЗП-1 1000мм ТП 3.407.1-143.8.54,27.0002-43 | шт | 34 |
| 11 | Проводник заземляющий ЗП-6 2000мм | шт | 538 |
| 12 | Проводник ЗП-1 3000мм | шт | 13 |
| 13 | Проводник ЗП-1 4500мм | шт | 59 |
| 14 | Проводник ЗП-6 3000мм | шт | 13 |
| 15 | Траверса высоковольтная М-8 | шт | 4 |
| 16 | Траверса высоковольтная ТМ-1 3.407.1-143.8.1 | шт | 2 |
| 17 | Траверса высоковольтная ТМ-3 3.407.1-143.8 | шт | 6 |
| 18 | Траверса высоковольтная ТМ-58 27.0002 | шт | 12 |
| 19 | Траверса высоковольтная ТМ-73 Л62-99 | шт | 10 |
| 20 | Траверса высоковольтная ТМ-8 3.407.1-143.8 | шт | 4 |
| 21 | Траверса низковольтная ТН-2 3.407.1-136 | шт | 50 |
| 22 | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 для ЛЭП | шт | 233 |
| 23 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 21 |
| 24 | Хомут Х-3 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 3 |
| 1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А |  |  |  |
| 1 | Вал привода РА-3 черт.3.407.1-143.8 для РДЗ | шт | 10 |
| 2 | Комплект монтажных частей для разъединителя РЛНД (кронштейн РА-5-3шт, РА-2, РА-1, хомут Х7-3шт, Вал РА-3-2шт) | шт | 4 |
| 3 | Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002 | шт | 82 |
| 4 | Крепление подкоса У52 | шт | 16 |
| 5 | Кронштейн РА-1 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 20 |
| 6 | Кронштейн РА-2 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 23 |
| 7 | Кронштейн РА-3 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 4 |
| 8 | Кронштейн РА-4 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 18 |
| 9 | Кронштейн РА-5 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 10 |
| 10 | Кронштейн У-1 3.407.1-143 для опор ВЛ | шт | 165 |
| 11 | Надставка ТС-2 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 2 |
| 12 | Надставка ТС-3 3.407.1-136.13.01 для ЛЭП | шт | 2 |
| 13 | Оголовок ОГ-1 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 1 |
| 14 | Оголовок ОГ-13 для ЛЭП | шт | 4 |
| 15 | Оголовок ОГ-13 для ЛЭП | шт | 3 |
| 16 | Проводник заземляющий ЗП21 стальной 2000х10мм 25.0001 | шт | 4 |
| 17 | Траверса высоковольтная М-9 3.407-101 | шт | 15 |
| 18 | Траверса высоковольтная ТМ 53 27-0002 | шт | 12 |
| 19 | Траверса высоковольтная ТМ-1 3.407.1-143.8.1 | шт | 110 |
| 20 | Траверса высоковольтная ТМ-3 3.407.1-143.8 | шт | 16 |
| 21 | Траверса высоковольтная ТМ-5 3.407.1-143.8 | шт | 1 |
| 22 | Траверса высоковольтная ТМ-51 27.0002 | шт | 30 |
| 23 | Траверса высоковольтная ТМ-52 27.0002 | шт | 12 |
| 24 | Траверса высоковольтная ТМ-54 27-0002-19 | шт | 12 |
| 25 | Траверса высоковольтная ТМ-56 27-0002-21 | шт | 8 |
| 26 | Траверса высоковольтная ТМ-6 3.407.1-143.8 | шт | 18 |
| 27 | Траверса высоковольтная ТМ-65 27.0002-30 | шт | 2 |
| 28 | Траверса высоковольтная ТМ-8 3.407.1-143.8 | шт | 22 |
| 29 | Траверса низковольтная ТН-2 3.407.1-136 | шт | 1 225 |
| 30 | Траверса низковольтная ТН-9 3.407.1-136 | шт | 142 |
| 31 | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 для ЛЭП | шт | 886 |
| 32 | Хомут Х 42 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 12 |
| 33 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 199 |
| 34 | Хомут Х-10 (3.407.1-136) стальной | шт | 1 235 |
| 35 | Хомут Х-11 (3.407.1-136) стальной | шт | 32 |
| 36 | Хомут Х-12 (3.407.1-136) стальной | шт | 241 |
| 37 | Хомут Х-2 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 10 |
| 38 | Хомут Х-3 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 44 |
| 39 | Хомут Х-33 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 26 |
| 40 | Хомут Х-34 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 34 |
| 41 | Хомут Х-4 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 8 |
| 42 | Хомут Х-51 (Л57-97.01.03) стальной | шт | 1 |
| 43 | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 33 |
| 44 | Хомут Х-8 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 19 |
| 1.3.1. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Центральные электрические сети» Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |  |
| 1 | Комплект монтажных частей для разъединителя РЛНД (кронштейн РА-5-3шт, РА-2, РА-1, хомут Х7-3шт, Вал РА-3-2шт) | шт | 2 |
| 2 | Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002 | шт | 62 |
| 3 | Кронштейн У-1 3.407.1-143 для опор ВЛ | шт | 33 |
| 4 | Крюк монтажный КН-18 для опор ВЛ | шт | 50 |
| 5 | Надставка ТС-6 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 2 |
| 6 | Оголовок ОГ-13 для ЛЭП | шт | 23 |
| 7 | Оголовок ОГ-13 для ЛЭП | шт | 4 |
| 8 | Траверса высоковольтная ТМ-1 3.407.1-143.8.1 | шт | 23 |
| 9 | Траверса высоковольтная ТМ-2 3.407.1-143.8 | шт | 49 |
| 10 | Траверса высоковольтная ТМ-2001 12.020 | шт | 147 |
| 11 | Траверса высоковольтная ТМ-2002 12.020 | шт | 30 |
| 12 | Траверса высоковольтная ТМ-51 27.0002 | шт | 48 |
| 13 | Траверса высоковольтная ТМ-6 3.407.1-143.8 | шт | 29 |
| 14 | Траверса высоковольтная ТМ-73 Л62-99 | шт | 10 |
| 15 | Траверса низковольтная ТН-9 3.407.1-136 | шт | 182 |
| 16 | Узел крепления укоса У-2 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 4 |
| 17 | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 для ЛЭП | шт | 28 |
| 18 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 185 |
| 19 | Хомут Х-10 (3.407.1-136) стальной | шт | 174 |
| 20 | Хомут Х-51 (27.0002) стальной 230х240мм | шт | 55 |
| 1.3.2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Северные электрические сети» Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск - на - Амуре, ул. Аллея Труда, 16А |  |  |  |
| 1 | Вал привода РА-8 с фланцем ТП 3.407.1-143 | шт | 6 |
| 2 | Комплект монтажных частей для разъединителя РЛНД (кронштейн РА-5-3шт, РА-2, РА-1, хомут Х7-3шт, Вал РА-3-2шт) | шт | 3 |
| 3 | Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002 | шт | 20 |
| 4 | Кронштейн РА-1 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 1 |
| 5 | Кронштейн РА-2 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 1 |
| 6 | Кронштейн У-1 3.407.1-143 для опор ВЛ | шт | 22 |
| 7 | Кронштейн У-4 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 23 |
| 8 | Надставка ТС-6 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 1 |
| 9 | Накладка ОГ-2 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 9 |
| 10 | Накладка ОГ-5 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 5 |
| 11 | Оголовок ОГ-1 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 1 |
| 12 | Проводник заземляющий ЗП-1 1000мм ТП 3.407.1-143.8.54,27.0002-43 | шт | 8 |
| 13 | Траверса высоковольтная ТМ-1 3.407.1-143.8.1 | шт | 6 |
| 14 | Траверса высоковольтная ТМ-5 3.407.1-143.8 | шт | 1 |
| 15 | Траверса высоковольтная ТМ-6 3.407.1-143.8 | шт | 5 |
| 16 | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 для ЛЭП | шт | 9 |
| 17 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 18 |
| 18 | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 3 |
| для «Николаевского РЭС» Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |  |
| 19 | Вал привода РА-8 с фланцем ТП 3.407.1-143 | шт | 12 |
| 20 | Комплект монтажных частей для разъединителя РЛНД (кронштейн РА-5-3шт, РА-2, РА-1, хомут Х7-3шт, Вал РА-3-2шт) | шт | 6 |
| 21 | Кронштейн У-1 3.407.1-143 для опор ВЛ | шт | 114 |
| 1.4. Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» Адрес склада: 679011, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |  |
| 1 | Вал привода РА-3 черт.3.407.1-143.8 для РДЗ | шт | 2 |
| 2 | Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002 | шт | 3 |
| 3 | Кронштейн КМ-1 3.407.1-143.8.55 для ЛЭП | шт | 4 |
| 4 | Кронштейн РА-1 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 13 |
| 5 | Кронштейн РА-2 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 13 |
| 6 | Кронштейн РА-3 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 18 |
| 7 | Кронштейн РА-4 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 7 |
| 8 | Кронштейн РА-5 3.407.1-143.8 для опор ВЛ | шт | 24 |
| 9 | Надставка ТС-1 3.407.1-143.8 для ЛЭП | шт | 1 |
| 10 | Накладка ОГ-52 20.0027, Л56-97 для ЛЭП (серьга СРС-7-16) | шт | 7 |
| 11 | Оголовок ОГ-13 для ЛЭП | шт | 3 |
| 12 | Оголовок ОГ-13 для ЛЭП | шт | 1 |
| 13 | Проводник заземляющий ЗП-1 1000мм ТП 3.407.1-143.8.54,27.0002-43 | шт | 6 |
| 14 | Траверса высоковольтная ТМ-1 3.407.1-143.8.1 | шт | 1 |
| 15 | Траверса высоковольтная ТМ-2 3.407.1-143.8 | шт | 1 |
| 16 | Траверса высоковольтная ТМ-3 3.407.1-143.8 | шт | 2 |
| 17 | Траверса высоковольтная ТМ-6 3.407.1-143.8 | шт | 4 |
| 18 | Траверса низковольтная ТН-2 3.407.1-136 | шт | 7 |
| 19 | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 для ЛЭП | шт | 8 |
| 20 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 32 |
| 21 | Хомут Х-4 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 4 |
| 22 | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 27 |
| 23 | Хомут Х-8 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 13 |
| 1.5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Адрес склада: 6678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. |  |  |  |
| 1 | Крепление подкоса У-1 ТП 27.0002 | шт | 13 |
| 2 | Крепление подкоса У52 | шт | 6 |
| 3 | Крепление подкоса У-71 ТП Л57-97 | шт | 17 |
| 4 | Крюк монтажный КВ-22 для опор ВЛ | шт | 69 |
| 5 | Крюк монтажный КН-18 для опор ВЛ | шт | 80 |
| 6 | Надставка ТС-4 ч.3.407.1-143.8.25 для ЛЭП | шт | 4 |
| 7 | Проводник заземляющий ЗП-1 1000мм ТП 3.407.1-143.8.54,27.0002-43 | шт | 11 |
| 8 | Проводник заземляющий ЗП-2 стальной 1000х10мм 3.407.1-136.01.04 | шт | 5 |
| 9 | Траверса высоковольтная ТМ-2002 12.020 | шт | 1 |
| 10 | Траверса высоковольтная ТМ-65 27.0002-30 | шт | 1 |
| 11 | Траверса высоковольтная ТМ-68 | шт | 2 |
| 12 | Траверса высоковольтная ТМ-73 Л62-99 | шт | 20 |
| 13 | Траверса высоковольтная ТМ-80А Л56-97 | шт | 95 |
| 14 | Траверса низковольтная ТН-18 20.0096 | шт | 180 |
| 15 | Траверса низковольтная ТН-9 3.407.1-136 | шт | 6 |
| 16 | Хомут Х 42 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 184 |
| 17 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) стальной | шт | 104 |
| 18 | Хомут Х-10 (3.407.1-136) стальной | шт | 6 |

# Таблица 2.1. Требования к продукции

ОКПД2 25.11.23.115 Поставка комплектующих к опорам в рамках ремонтной и инвестиционной программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
| 1.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 1.2. |  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 120 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | Продукция должна быть доставлена: 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | Продукция должна быть доставлена: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.3. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»(СП ЦЭС) | Продукция должна быть доставлена: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.4. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»(СП СЭС) | Продукция должна быть доставлена: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 59. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.5. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» | Продукция должна быть доставлена: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.6. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» | Продукция должна быть доставлена: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.2. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента | Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в таблице № 1.1. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в таблице № 1.1. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |
| 4.1. | Оборудование должно быть серийного производства и соответствовать техническим требованиям, ГОСТ, ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям указанным в таблице 1.1 данных технических требований, а так же указанным в Приложении. |  | Согласие с требованием | -//- |  |

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# Наименование продукции «ОКПД2 25.11.23.115 Поставка комплектующих к опорам в рамках ремонтной и инвестиционной программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области"»

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Участник должен в форме коммерческого предложения указать Производителя предлагаемой продукции.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.