Запрос на предоставление ценовой информации

Просим предоставить ценовую информацию в отношении следующего предмета закупки:
Выполнение работ по обследованию объекта и разработке проектной и рабочей документации на устройство системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы передачи извещений о пожаре для Магистрального сортировочного центра УФПС Томской области. (ОКПД2: 71.12.19.000, ОКВЭД2: 71.12), в соответствии с нижеприведенными условиями:
	
	Описание товара/ работ/ услуг
	Выполнение работ по обследованию объекта и разработке проектной и рабочей документации на устройство системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы передачи извещений о пожаре для Магистрального сортировочного центра УФПС Томской области

	
	Единица измерения
	Единицей услуги является – единица

	1. 
	ОКДП2
	71.12.19.000

	
	Количество/ объем товара/ работ/ услуг
	1

	1. 
	Требования к порядку поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг
	Выполнение комплекса работ по обследованию объекта, разработке проектной и рабочей документации на устройство новой системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а также системы передачи извещений о пожаре на объекте УФПС Томской области – Магистральный сортировочный центр (МСЦ).
Разработанная документация должна обеспечивать возможность последующего выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ без разработки дополнительных проектных решений.
Сроки:
- общий срок — 60 календарных дней с даты заключения договора (при наличии исходных данных и доступа на объект);
- график этапов — согласовать с заказчиком в течение 5 рабочих дней после заключения договора;
- обследование — завершить не позднее 10 календарных дней с момента получения доступа;
- устранение замечаний — в течение 5 рабочих дней (без продления общего срока, если стороны не согласовали иное).
Порядок выполнения работ:
1. Обследование и сбор данных (обязательно до проектирования):
обследование строительных конструкций;
анализ существующих инженерных систем;
обследование старой пожарной сигнализации;
определение трасс прокладки кабельных линий;
отдельное обследование серверной и сортировочных помещений;
фотофиксация объекта.
По итогам оформляется технический отчёт.
2. Проектирование:

разработка проектной и рабочей документации в полном составе (включая схемы, планы, кабельный журнал, спецификации, ведомости, сметы, расчёты);
подбор оборудования и кабельной продукции с учётом требований ТЗ (без указания конкретных производителей);
выполнение всех необходимых расчётов (резервное питание, АКБ, токопотребление, категории электроприёмников, кабельные линии).
На всём этапе подрядчик обязан согласовывать с заказчиком принципиальные технические решения, размещение оборудования, способы передачи сигналов, изменения, влияющие на стоимость.
3. Формирование и передача документации:
документация передаётся в редактируемых форматах (DWG, DOCX, XLSX, PDF), передача только в PDF не допускается;
на бумажном носителе — 2 экземпляра;
в составе — акты, полный комплект документации, сметная документация, сертификаты (или их реквизиты).
Рабочая документация должна быть сшита, иметь прозрачную обложку, присвоен шифр, нумерацию; структура строго по ТЗ (обложка, титульный лист, содержание и т. д.). 
Согласование:
подрядчик обязан согласовывать с заказчиком принципиальные решения, размещение оборудования, способы передачи сигналов и изменения, влияющие на стоимость;
любые корректировки, влияющие на объём строительно‑монтажных работ, допускаются только при письменном согласии заказчика.
Передача результата:
документация — в редактируемых форматах (DWG, DOCX, XLSX; PDF — дополнительно, но не как единственный формат);
на бумажном носителе — 2 экземпляра, сшитые, с шифром и нумерацией, в прозрачной обложке;
в комплекте — расчёты, спецификации, сметы, сертификаты (или их реквизиты), акты.
Приёмка и гарантии:
работы считаются выполненными после подписания акта сдачи‑приёмки и передачи полного комплекта документации;
гарантийный срок — не менее 24 месяцев: подрядчик безвозмездно исправляет ошибки, в том числе выявленные при экспертизе или монтаже;
до устранения всех замечаний работы считаются невыполненными.
Особые условия:
права на документацию переходят к заказчику (с момента создания — если подрядчик юрлицо, при подписании акта — если физлицо/ИП);
подрядчик обязан соблюдать конфиденциальность.

	1. 
	Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг
	г. Томск пр. Ленина, 93 / г. Томск ул. Вокзальная 67/2 /  г. Томск ул. Вокзальная 67/2

	1. 
	Срок (периодичность, график) поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг
	срок выполнения работ - 60 календарных дней с даты заключения договора (при условии, что заказчик вовремя дал исходные данные и доступ на объект).
График этапов - в течение 5 рабочих дней после подписания договора подрядчик направляет заказчику детальный план с разбивкой по этапам.
Обследование объекта нужно завершить не позднее 10 календарных дней с момента получения доступа.
Устранение замечаний - в течение 5 рабочих дней с даты их получения.

	
	Предполагаемые сроки проведения закупки
	2026г.

	
	Порядок оплаты
	Оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты подписания соответствующего Акта (в случае определения победителем закупочной процедуры участника, являющегося субъектом МСП, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Покупателем соответствующего Акта).
[bookmark: _GoBack]

	
	Размер обеспечения исполнения договора
	Обеспечение исполнения обязательств по Договору Поставщиком не предоставляется.

	
	Требования к гарантийному сроку товара/работы/ услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и иных нормативных документов, устанавливающих требования к оказываемым услугам.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года со дня подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ.



Просим предоставить ценовое предложение в соответствии с информацией, указанной в данном запросе, в течение 7 календарных дней, посредством функционала Электронной торговой площадки.
Контактное лицо Инициатора запроса: Остудин Вадим Олегович, тел. +7 923 417 31 40, 
Почтовый адрес: Ostudin-V@russianpost.ru
Предоставляемое ценовое предложение должно содержать:
1. информацию о цене за единицу товара/ работы/ услуги, а также общей сумме ценового предложения, включающей в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи контрагента, направившего ответ;
1. срок действия ценового предложения;
1. расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товара/ работ/ услуг;
1. сведения об ИНН/ ОГРН (при наличии). 

Данный запрос как предоставленное ценовое предложение не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ни для заказчика, ни для поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение: 1. Техническое задание.
         2. Форма ответа на запрос ценовой информации.





