Запрос на предоставление ценовой информации

Просим предоставить ценовую информацию в отношении следующего предмета закупки:

Выполнение работ по обследованию объекта и разработке проектной и рабочей документации на устройство системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы передачи извещений о пожаре для Магистрального сортировочного центра УФПС Томской области. (ОКПД2: 71.12.19.000, ОКВЭД2: 71.12), в соответствии с нижеприведенными условиями:

|  | Описание товара/ работ/ услуг | Выполнение работ по обследованию объекта и разработке проектной и рабочей документации на устройство системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы передачи извещений о пожаре для Магистрального сортировочного центра УФПС Томской области |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Единицей услуги является – единица |
|  | ОКДП2 | 71.12.19.000 |
|  | Количество/ объем товара/ работ/ услуг | 1 |
|  | Требования к порядку поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг | Выполнение комплекса работ по обследованию объекта, разработке проектной и рабочей документации на устройство новой системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а также системы передачи извещений о пожаре на объекте УФПС Томской области – Магистральный сортировочный центр (МСЦ). Разработанная документация должна обеспечивать возможность последующего выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ без разработки дополнительных проектных решений. Сроки: - общий срок — 60 календарных дней с даты заключения договора (при наличии исходных данных и доступа на объект); - график этапов — согласовать с заказчиком в течение 5 рабочих дней после заключения договора; - обследование — завершить не позднее 10 календарных дней с момента получения доступа; - устранение замечаний — в течение 5 рабочих дней (без продления общего срока, если стороны не согласовали иное). Порядок выполнения работ: 1. Обследование и сбор данных (обязательно до проектирования): обследование строительных конструкций; анализ существующих инженерных систем; обследование старой пожарной сигнализации; определение трасс прокладки кабельных линий; отдельное обследование серверной и сортировочных помещений; фотофиксация объекта. По итогам оформляется технический отчёт. 2. Проектирование: разработка проектной и рабочей документации в полном составе (включая схемы, планы, кабельный журнал, спецификации, ведомости, сметы, расчёты); подбор оборудования и кабельной продукции с учётом требований ТЗ (без указания конкретных производителей); выполнение всех необходимых расчётов (резервное питание, АКБ, токопотребление, категории электроприёмников, кабельные линии). На всём этапе подрядчик обязан согласовывать с заказчиком принципиальные технические решения, размещение оборудования, способы передачи сигналов, изменения, влияющие на стоимость. 3. Формирование и передача документации: документация передаётся в редактируемых форматах (DWG, DOCX, XLSX, PDF), передача только в PDF не допускается; на бумажном носителе — 2 экземпляра; в составе — акты, полный комплект документации, сметная документация, сертификаты (или их реквизиты). Рабочая документация должна быть сшита, иметь прозрачную обложку, присвоен шифр, нумерацию; структура строго по ТЗ (обложка, титульный лист, содержание и т. д.). Согласование: подрядчик обязан согласовывать с заказчиком принципиальные решения, размещение оборудования, способы передачи сигналов и изменения, влияющие на стоимость; любые корректировки, влияющие на объём строительно-монтажных работ, допускаются только при письменном согласии заказчика. Передача результата: документация — в редактируемых форматах (DWG, DOCX, XLSX; PDF — дополнительно, но не как единственный формат); на бумажном носителе — 2 экземпляра, сшитые, с шифром и нумерацией, в прозрачной обложке; в комплекте — расчёты, спецификации, сметы, сертификаты (или их реквизиты), акты. Приёмка и гарантии: работы считаются выполненными после подписания акта сдачи-приёмки и передачи полного комплекта документации; гарантийный срок — не менее 24 месяцев: подрядчик безвозмездно исправляет ошибки, в том числе выявленные при экспертизе или монтаже; до устранения всех замечаний работы считаются невыполненными. Особые условия: права на документацию переходят к заказчику (с момента создания — если подрядчик юрлицо, при подписании акта — если физлицо/ИП); подрядчик обязан соблюдать конфиденциальность. |
|  | Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг | г. Томск пр. Ленина, 93 / г. Томск ул. Вокзальная 67/2 / г. Томск ул. Вокзальная 67/2 |
|  | Срок (периодичность, график) поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг | срок выполнения работ - 60 календарных дней с даты заключения договора (при условии, что заказчик вовремя дал исходные данные и доступ на объект). График этапов - в течение 5 рабочих дней после подписания договора подрядчик направляет заказчику детальный план с разбивкой по этапам. Обследование объекта нужно завершить не позднее 10 календарных дней с момента получения доступа. Устранение замечаний - в течение 5 рабочих дней с даты их получения. |
|  | Предполагаемые сроки проведения закупки | 2026г. |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты подписания соответствующего Акта (в случае определения победителем закупочной процедуры участника, являющегося субъектом МСП, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Покупателем соответствующего Акта). |
|  | Размер обеспечения исполнения договора | Обеспечение исполнения обязательств по Договору Поставщиком не предоставляется. |
|  | Требования к гарантийному сроку товара/работы/ услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и иных нормативных документов, устанавливающих требования к оказываемым услугам. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года со дня подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ. |

Просим предоставить ценовое предложение в соответствии с информацией, указанной в данном запросе, в течение 7 календарных дней, посредством функционала Электронной торговой площадки.

Контактное лицо Инициатора запроса: Остудин Вадим Олегович, тел. +7 923 417 31 40,

Почтовый адрес: Ostudin-V@russianpost.ru

Предоставляемое ценовое предложение должно содержать:

- информацию о цене за единицу товара/ работы/ услуги, а также общей сумме ценового предложения, включающей в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи контрагента, направившего ответ;

- срок действия ценового предложения;

- расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товара/ работ/ услуг;

- сведения об ИНН/ ОГРН (при наличии).

Данный запрос как предоставленное ценовое предложение не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ни для заказчика, ни для поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение: 1. Техническое задание.

2. Форма ответа на запрос ценовой информации.