Технические требования

ОКПД2  27.11.62.110 Поставка запасных частей электротехнического оборудования для пополнения аварийного запаса

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

Лот № ________________

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	3

2 Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3.1 Позиция № 1 Таблицы 1.1 настоящих технических требований: Ремкомплект измерительного вывода высоковольтного ввода ЖИШЦ.5615	6

-	8

Таблица 3.2 Позиция № 2 Таблицы 1.1 настоящих технических требований: Ключ	10

3 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4 Приложения	15

# Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.62.110 Поставка запасных частей электротехнического оборудования для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение аварийным запасом материалов, необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) оборудования, установленного на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» (далее - Филиал).

  - Существующее положение

На Загорской ГАЭС в главной схеме используются 6 блочных трехфазных двухобмоточных трансформаторов типа ТЦ-250000/500; 500/15,75 кВ.

Ключевым элементом в компоновке трансформаторов на Загорской ГАЭС являются  ввода типа ГКТIII-60-550/2500 О1, зав. чертеж ИВУЕ.686355.172-01 (зав. №П-71264(фаза А), № П-67538 (фаза В), № П-69163 (фаза С)).

Для устранения возможной аварии необходимо иметь ремкомплект измерительного вывода высоковольтного ввода ЖИШЦ.5615 и ключ П-6894 для осуществления его демонтажа/монтажа.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит поставщику площадку для разгрузки продукции .

# Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ремкомплект измерительного вывода высоковольтного ввода ЖИШЦ.5615 | 27.11.62.110 | Преимущество для товаров российского производства | шт | 1 |
|  | Ключ | 27.11.62.110 | Преимущество для товаров российского производства | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу изготовления продукции | Требования к сроку поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с перечнем и объемом закупаемой продукции, указанным в таблице 1.1 настоящих технических | С даты подписания договора | 30.08.2027 |

2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1 Позиция № 1 Таблицы 1.1 настоящих технических требований: Ремкомплект измерительного вывода высоковольтного ввода ЖИШЦ.5615

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Функциональная характеристика комплекта | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе высоковольтных вводов типа ГКТIII-60-550/2500 О1 (Приложение 2). Ремкомплект измерительного вывода высоковольтного ввода ЖИШЦ.5615 следует применять строго в соответствии с конструкторской документацией разработчика. Применение продукции других производителей невозможно, в связи с технической несовместимостью. | Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы. | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Таможенная очистка и доставка до места назначения (площадка строительства) | осуществляется за счет подрядчика и включено в стоимость оборудования | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия поставки | Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | В заводской упаковке | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | С даты подписания унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД не менее 60 месяцев | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы: - сертификаты качества; - эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний). Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции | -//- | -//- | -//- | -//- |
| - 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  |
| - 6 | Требования к экономическим параметрам | -//- | -//- | -//- | -//- |
| - 6.1 | Назначенный срок службы | не менее 5 лет | Согласие с требованием | - |  |

# Таблица 3.2 Позиция № 2 Таблицы 1.1 настоящих технических требований: Ключ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материал | - Углеродистая конструкционная сталь | Согласие с требованием | - |  |
|  | Предел прочности, МПа | - 380-490 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Твёрдость | НВ131 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Конструкция | Ключ представляет собой цилиндрическую форму, с приварной частью – «кольцо», в которую напрессованы 2 штифта | Согласие с требованием | - |  |
|  | Диаметр «кольца», мм | равен диаметру корпуса измерительного вывода высоковольтного ввода типа ГКТIII-60-550/2500 О1 (Приложение 2), а именно D1=50 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Фиксация ключа | накидной гайкой | Согласие с требованием | - |  |
|  | Диаметр накидной гайки | равен диаметру корпуса измерительного вывода, а именно D1=50 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Особенности конструкцуии | на рабочей части (штифтах) не должно быть заусенцев, острых кромок или неровностей | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100 (склад Покупателя). Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия поставки | Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | В заводской упаковке | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | С даты подписания унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД 60 месяцев | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к качеству продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы: - сертификаты качества; - эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний). Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции | -//- | -//- | -//- | -//- |
| - 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  |
| - 6 | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- |  |
| - 6.1 | Назначенный срок службы | Не менее 5 лет | Согласие с требованием | - |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой продукции  по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки  продукции  (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).Приложения

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 2: Габаритный чертеж

Приложение №1 к Техническим требованиям

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спецификация поставляемой продукции и материалов

Примечание: в случае закупки продукции (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу продукции, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».