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1. [bookmark: __RefHeading___Toc4316_1446605355][bookmark: _Toc172202385][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция






1.2. [bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.11.62.110 Поставка запасных частей электротехнического оборудования для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение аварийным запасом материалов, необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) оборудования, установленного на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» (далее - Филиал).

1.4. [bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
На Загорской ГАЭС в главной схеме используются 6 блочных трехфазных двухобмоточных трансформаторов типа ТЦ-250000/500; 500/15,75 кВ. 
Ключевым элементом в компоновке трансформаторов на Загорской ГАЭС являются  ввода типа ГКТIII-60-550/2500 О1, зав. чертеж ИВУЕ.686355.172-01 (зав. №П-71264(фаза А), № П-67538 (фаза В), № П-69163 (фаза С)).
Для устранения возможной аварии необходимо иметь ремкомплект измерительного вывода высоковольтного ввода ЖИШЦ.5615 и ключ П-6894 для осуществления его демонтажа/монтажа.
[bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc146292906][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc146292907][bookmark: _Toc146292909]Заказчик предоставит поставщику площадку для разгрузки продукции .

1 [bookmark: __RefHeading___Toc4318_1446605355][bookmark: _Toc172202386][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4320_1446605355][bookmark: _Toc172202387][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Ремкомплект измерительного вывода высоковольтного ввода ЖИШЦ.5615
	27.11.62.110
	Преимущество для товаров российского производства
	шт
	1

	2. 
	Ключ
	 27.11.62.110
	Преимущество для товаров российского производства
	шт
	1







2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4322_1446605355][bookmark: _Toc172202388][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу изготовления продукции
	Требования к сроку поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	В соответствии с перечнем и объемом закупаемой продукции, указанным в таблице 1.1 настоящих технических
	С даты подписания договора
	30.08.2027




0

5


[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4324_1446605355][bookmark: _Toc172202389] Таблица 3.1 Позиция № 1 Таблицы 1.1 настоящих технических требований: Ремкомплект измерительного вывода высоковольтного ввода ЖИШЦ.5615 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1  
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	 1.1  
	Функциональная характеристика комплекта

	Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком в составе высоковольтных вводов типа ГКТIII-60-550/2500 О1 (Приложение 2). Ремкомплект измерительного вывода высоковольтного ввода  ЖИШЦ.5615  следует применять строго в соответствии с конструкторской документацией разработчика. Применение продукции других производителей невозможно, в связи с технической несовместимостью.
	Способ подтверждения: указание в техническом предложении типа, марки, технических характеристик товаров, соответствующих указанным в 3 столбце настоящей таблицы.

	-
	

	 2  
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	 2.1  
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100.
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	-
	

	 2.2  
	Таможенная очистка и доставка до места назначения (площадка строительства)
	осуществляется за счет подрядчика и включено в стоимость оборудования
	Согласие с требованием
	-
	

	 2.3  
	Условия поставки
	Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	Согласие с требованием
	-
	

	 2.4  
	Требования к упаковке
	В заводской упаковке
	Согласие с требованием
	-
	

	 3  
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	 3.1  
	Гарантийный срок
	С даты подписания унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД не менее 60 месяцев
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc10315_325241412]-
	

	 4  
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	 4.1  
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы:
· сертификаты качества;
· эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний).
Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения
	Согласие с требованием
	Необходимо указать в Спецификации  поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).  А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г.  N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	

	6
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Назначенный срок службы
	      не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	-
	



[bookmark: __RefHeading___Toc4326_1446605355][bookmark: _Toc172202389_Копия_1]Таблица 3.2 Позиция № 2 Таблицы 1.1 настоящих технических требований: Ключ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Материал
	Углеродистая конструкционная сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Предел прочности, МПа
	380-490
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Твёрдость
	НВ131
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Конструкция
	Ключ представляет собой цилиндрическую форму, с приварной частью – «кольцо», в которую напрессованы 2 штифта
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Диаметр «кольца», мм
	равен диаметру корпуса измерительного вывода высоковольтного ввода типа ГКТIII-60-550/2500 О1 (Приложение 2), а именно D1=50
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6. 
	Фиксация ключа
	накидной гайкой
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7. 
	Диаметр накидной гайки
	равен диаметру корпуса измерительного вывода, а именно D1=50
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8. 
	Особенности конструкцуии
	на рабочей части (штифтах) не должно быть заусенцев, острых кромок или неровностей
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100 (склад Покупателя).
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Условия поставки
	Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Требования к упаковке
	В заводской упаковке
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	С даты подписания унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД  60 месяцев
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2. 
	Требования к качеству продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы:
· сертификаты качества;
· эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний).
Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения
	Согласие с требованием
	Необходимо указать в Спецификации  поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).  А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г.  N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	

	6
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	

	6.1
	Назначенный срок службы
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	-
	




* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

2 [bookmark: __RefHeading___Toc4332_1446605355][bookmark: _Toc172202398]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

14

3.2. [bookmark: _Hlk88327292][bookmark: _Toc75446583]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой продукции  по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки  продукции  (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).Приложения
3 [bookmark: __RefHeading___Toc4334_1446605355][bookmark: _Toc172202399][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения
Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

15

Приложение № 2: Габаритный чертеж
[bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Toc46743519_Копия_1]Приложение №1 к Техническим требованиям

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
[bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1]
	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 
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Спецификация поставляемой продукции и материалов

Примечание: в случае закупки продукции (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу продукции, МТР с учетом доставки, указать данное условие
