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Технические требования на оказание услуг
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[bookmark: _Toc236659430]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc236659431]Обозначения и сокращения
	ТТ
	- технические требования

	ГАЭС
	- гидроаккумулирующая электростанция

	ВГДС
	- вертикальный гидрогенератор-двигатель синхронный

	УХЛ
	- климатическое исполнение (изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом)

	ГА
	- гидроагрегат

	ГД
	- генератор двигатель

	РОНТ
	- радиально-осевая напорная турбина

	СТО
	 -стандарт организации

	ПБ
	- пожарная безопасность

	ОТ
	- охрана труда

	КР
	- капитальный ремонт

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	НА
	- направляющий аппарат

	Заказчик
	- Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc236659432]Наименование закупаемой продукции/услуги
ОКПД2 71.12.11.000 Оказание консультационных услуг по предоставлению рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС (далее – Услуга).
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc236659433]Цель оказания услуг
В ходе проведения сверхтипового капитального ремонта ГА №1 с выемкой ротора и заменой подвижных и неподвижных лабиринтов гидравлической насос-турбины РОНТ-115/812-В-630, был обнаружен увеличенный износ посадочных мест под установку втулок нижней цапфы лопаток, в связи с чем необходимо получить рекомендации завода-изготовителя (АО «Силовые машины») по устранению выявленных дефектов.
Консультационные услуги завода-изготовителя по исправлению дефектов (незапланированные работы) на НК направляющего аппарата гидроагрегата №1 Загорской ГАЭС, выполняются в рамках исполнения обязательств по заключенному договору подряда от 03.11.2023 № 14-РЕМ-2023-ЗагГАЭС «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», заключенный между ПАО «РусГидро» и 
АО «Гидроремонт-ВКК».
1.4. [bookmark: _Toc236659434]Существующее положение
На Загорской ГАЭС смонтированы и находятся в эксплуатации 6 (шесть) гидроагрегатов типа ВГДС1025/245-40УХЛ4 - гидрогенератор-двигатель синхронный, трехфазного тока, вертикальный, с воздушной системой охлаждения, с тиристорной системой возбуждения по схеме самовозбуждения. Данный генератор-двигатель предназначен для работы на гидроаккумулирующей электростанции: выработки электрической энергии в режиме генератора и привода насоса для закачивания воды в водохранилище в режиме двигателя.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
	Наименование основного средства 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ГД ГА №1, Загорской ГАЭС
	«Загорская ГАЭС» 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пгт. Богородское. д100, 
	Турбина гидравлическая радиальноосевая обратимая РОНТ 115/812-В-630-200мВт
	Эксплуатирующая организация – филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС».


[bookmark: _Toc51339693]
[bookmark: _Toc236659435]Требования к услугам
1.5. [bookmark: _Toc236659436]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc236659437]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание консультационных услуг по предоставлению рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС

	1.1. 
	Объем оказываемых услуг

	1.1.1. 
	Предоставление рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС
	услуга.
	1


[bookmark: _Toc51339696]
[bookmark: _Toc236659438]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.12.11.000 Оказание консультационных услуг по предоставлению рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС
	С даты подписания Договора
	В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора


1.6. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc236659439]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг  
Наименование работ / этапа работ: ОКПД2 71.12.11.000 Оказание консультационных услуг по предоставлению рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Объем оказываемых услуг

	1.1. 
	Содержание оказываемых услуг
	Предоставление рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС возникших в ходе эксплуатации Объекта

	2. 
	Требования к оказанию услуг

	2.1. 
	Услуги оказываются Исполнителем без выезда на Объект (дистанционно)

	3. 
	Требования к результатам услуг

	3.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 

	3.1.1. 
	Приемка услуг
	Услуга считается выполненной после подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказания услуг и оформления Исполнителем отчётной документацией.

	3.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	3.2.1. 
	Требования к предоставлению ремонтной и исполнительной документации:
	В соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики с (утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013)

	3.2.2. 
	Результаты оказанных услуг
	По окончанию оказания услуг Исполнитель передает Заказчику отчёт который содержит рекомендации по восстановлению НК НА, Акт сдачи-приёмки оказания услуг.

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	4.1.1. 
	Стоимость услуг
	Стоимость услуг включает в себя прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты Исполнителя на:
•	заработную плату;
•	накладные расходы,
•	подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины; 
все прочие затраты и расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг и исполнением иных обязательств по Договору, а также все прочие затраты и непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя в течение срока действия Договора.
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