Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.11.000 Оказание консультационных услуг по предоставлению рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС»

Лот № 0018-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЗагФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции/услуги	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

1.4.	Существующее положение	3

2.	Требования к услугам	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	4

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | - технические требования |
| --- | --- |
| ГАЭС | - гидроаккумулирующая электростанция |
| ВГДС | - вертикальный гидрогенератор-двигатель синхронный |
| УХЛ | - климатическое исполнение (изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом) |
| ГА | - гидроагрегат |
| ГД | - генератор двигатель |
| РОНТ | - радиально-осевая напорная турбина |
| СТО | -стандарт организации |
| ПБ | - пожарная безопасность |
| ОТ | - охрана труда |
| КР | - капитальный ремонт |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| НА | - направляющий аппарат |
| Заказчик | - Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское |

  - Наименование закупаемой продукции/услуги

ОКПД2 71.12.11.000 Оказание консультационных услуг по предоставлению рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС (далее – Услуга).

  - Цель оказания услуг

В ходе проведения сверхтипового капитального ремонта ГА №1 с выемкой ротора и заменой подвижных и неподвижных лабиринтов гидравлической насос-турбины РОНТ-115/812-В-630, был обнаружен увеличенный износ посадочных мест под установку втулок нижней цапфы лопаток, в связи с чем необходимо получить рекомендации завода-изготовителя (АО «Силовые машины») по устранению выявленных дефектов.

Консультационные услуги завода-изготовителя по исправлению дефектов (незапланированные работы) на НК направляющего аппарата гидроагрегата №1 Загорской ГАЭС, выполняются в рамках исполнения обязательств по заключенному договору подряда от 03.11.2023 № 14-РЕМ-2023-ЗагГАЭС «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», заключенный между ПАО «РусГидро» и 
АО «Гидроремонт-ВКК».

  - Существующее положение

На Загорской ГАЭС смонтированы и находятся в эксплуатации 6 (шесть) гидроагрегатов типа ВГДС1025/245-40УХЛ4 - гидрогенератор-двигатель синхронный, трехфазного тока, вертикальный, с воздушной системой охлаждения, с тиристорной системой возбуждения по схеме самовозбуждения. Данный генератор-двигатель предназначен для работы на гидроаккумулирующей электростанции: выработки электрической энергии в режиме генератора и привода насоса для закачивания воды в водохранилище в режиме двигателя.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГД ГА №1, Загорской ГАЭС | «Загорская ГАЭС» 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пгт. Богородское. д100, | Турбина гидравлическая радиальноосевая обратимая РОНТ 115/812-В-630-200мВт | Эксплуатирующая организация – филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС». |

Требования к услугам

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Оказание консультационных услуг по предоставлению рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС |  |  |  |
|  | Объем оказываемых услуг |  |  |  |
|  | Предоставление рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС | услуга. |  | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12.11.000 Оказание консультационных услуг по предоставлению рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС | С даты подписания Договора | В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование работ / этапа работ: ОКПД2 71.12.11.000 Оказание консультационных услуг по предоставлению рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Объем оказываемых услуг |  |  |
|  | Содержание оказываемых услуг | Предоставление рекомендаций по исправлению дефектов на нижнем кольце направляющего аппарата ГА №1 Загорской ГАЭС возникших в ходе эксплуатации Объекта |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Услуги оказываются Исполнителем без выезда на Объект (дистанционно) |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |
|  | Приемка услуг |  | Услуга считается выполненной после подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказания услуг и оформления Исполнителем отчётной документацией. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |
|  | Требования к предоставлению ремонтной и исполнительной документации: |  | В соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики с (утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013) |
|  | Результаты оказанных услуг |  | По окончанию оказания услуг Исполнитель передает Заказчику отчёт который содержит рекомендации по восстановлению НК НА, Акт сдачи-приёмки оказания услуг. |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | Стоимость услуг |  | Стоимость услуг включает в себя прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты Исполнителя на: • заработную плату; • накладные расходы, • подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины; все прочие затраты и расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг и исполнением иных обязательств по Договору, а также все прочие затраты и непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя в течение срока действия Договора. |