Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.30. Поставка материально-технических ресурсов для службы мониторинга оборудования гидротехнических сооружений для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Камская ГЭС"

Лот № 27-ЭКСП-БПД-2026-КамГЭС

# 1. Наименование закупаемой продукции

Сейсмоприемник А1738В с поверкой

2. Требования к продукции

#### 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сейсмоприемник А1738В с поверкой | шт | 3 |

### 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сейсмоприемник А1738В с поверкой | С момента заключения договора | 30.11.2026 |

#### 2.1.3 Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции

Сейсмоприемник А1738В с поверкой

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
|  | Номинальное значение коэффициента преобразования В/м-1 с-2 | 1 | Согласие с требованием |  |
|  | Номинальный диапазон рабочих частот, Гц | 0,2-400 | Согласие с требованием |  |
|  | Диапазон рабочих частот, Гц | 0,25-100 | Согласие с требованием |  |
|  | Значение постоянной времени интегрирования, определенное на частоте 20Гц, с | 0,1 | Согласие с требованием |  |
| - 1.5 | Напряжение питания, В | 12 | Согласие с требованием |  |
| - 1.6 | Полярность выходного напряжения при воздействии ускорения в направлении измерительной оси | положительная | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |
|  | Степень защиты от попадания пыли и влаги | IP66 | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
|  | Требования к поставке | 1. Поставка продукции одной партией на склад Покупателя, расположенный по адресу: 614030, г. Пермь, улица Соликамская, 329 с сопроводительными документами. 2. Продукция, поставленная без обязательных сопроводительных документов, не принимается и ответственность за ее сохранность Покупатель не несет. 3. Дата, время поставки продукции сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. 4. Государственный номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку продукции, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. 5. Доставка продукции производится в рабочее время с 8:00–15:00часов местного времени. | Согласие с требованием |  |
|  | Упаковка | Поставка Продукции осуществляется в упаковке, исключающей возможность повреждения при транспортировке. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
|  | Гарантии | Поставщик продукции должен гарантировать оперативную замену продукции, не отвечающей стандартам качества, настоящим техническим требованиям. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
|  | Документация | Техническая документация передается на русском языке, включающая: -Технический паспорт (руководство по эксплуатации, формуляр), -свидетельство о поверке приборов, - сертификат качества. | Согласие с требованием |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
|  | Формирование цены | Стоимость продукции должна учитывать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. | Согласие с требованием |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение