ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.30. Поставка запасных частей для оборудования системы релейной защиты, автоматики и метрологии для нужд филиала

ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

Лот № 21-ЭКСП-БПД-2026-КамГЭС

Оглавление

Общие сведения……………………………………………………………………………………………..3

1.1 Обозначения и сокращения……………………………………………………………………………..3

1.2 Наименование закупаемой продукции	4

1.3 Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требование к продукции	…4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	…4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции	5

2.2 Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………………………………………………………………………………………...35

1. Общие сведения.

1.1 Обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы |
| --- | --- |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| ТО | Техническое обслуживание |

1.2 Наименование закупаемой продукции

Материально-технические ресурсы (далее – МТР) для эксплуатации Службы релейной защиты, автоматики и метрологии (далее – СРЗАиМ).

1.3 Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки МТР является снижение времени простоя основного оборудования при отказах и дефектах РЗА, ПА, технологической автоматики в процессе эксплуатации или при выявлении дефекта при проведении ТО.

Задача - приобретение МТР для производственных нужд СРЗАиМ.

2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ШИМ контроллер M51995AFP | шт. | 10 |
|  | Транзистор 2SK2611 | шт. | 10 |
|  | Диод быстродействующий U05NU44 (NU) SMD DO-214 AC SMA | шт. | 10 |
|  | Диод высокоэффективный H1J | шт. | 10 |
|  | Предохранитель S506-3.15-R, FUSE, ANTISURGE | шт. | 20 |
|  | Преобразователь МПВ15Е DC/DC18~36в/24в | шт. | 5 |
|  | Конденсатор электролитический, 63В 47 мкФ, 6.3 х 12 мм | шт. | 10 |
|  | DC-DC преобразователь YNM12S05 | шт. | 10 |
|  | ПР205 программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet | шт. | 1 |
|  | Конденсатор пусковой СВВ60 10 мкФ, 450В | шт. | 10 |
|  | Блок контроля изоляции газовых защит Д3101А | шт. | 4 |
|  | Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141 | шт. | 1 |
|  | Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св. | шт. | 5 |
|  | Манометр коррозионностойкий виброустойчивый М-4ВУКс - 1 МПа (огр.черта 0,8 МПа) - 1,5 - Св | шт. | 3 |
|  | Манометр коррозионностойкий виброустойчивый М-4ВУКс - 1,6 МПа (огр.черта 0,8 МПа) - 1,5 - Св | шт. | 3 |
|  | Лампа светодиодная OptiSignal Compact D22 С7-L-M4 | шт. | 50 |
|  | Конденсатор электролитический алюминиевый 3,3 мкФ, 25В, 105°C | шт. | 50 |
|  | Конденсатор электролитический алюминиевый 3300мкФ, 25В, 105°C | шт. | 50 |
|  | Конденсатор электролитический алюминиевый 4700мкФ, 25В, 105°C | шт. | 50 |
|  | Конденсатор электролитический алюминиевый 1000мкФ, 63В, 105°C | шт. | 50 |
|  | Конденсатор электролитический алюминиевый 2200мкФ, 63В, 105°C | шт. | 50 |
|  | Конденсатор электролитический алюминиевый 3300мкФ, 63В, 105°C | шт. | 50 |
|  | Конденсатор электролитический алюминиевый 4700мкФ, 63В, 105°C | шт. | 50 |

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции.

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-8 | Поставка запасных частей и оборудования для эксплуатации СРЗАиМ | С даты подписания договора | До 30.11.2026 г. |

#### 2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):  ШИМ микросхема M51995AFP или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Микросхема широтно-импульсной модуляции со встроенным ключом | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Рабочая частота | 500 кГц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Выходной ток, А | +/- 2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Время нарастания выходного сигнала, нс | 60 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Время спада выходного сигнала, нс | 40 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Пусковой ток, мкА | 90 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Пороговое напряжение запуска, В | 16 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Пороговое напряжение останова, В | 10 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Корпус с количеством контактов, шт. | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Защита от кратковременной перегрузки по току на выходе | Схема защиты по таймеру | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие схемы защиты от перенапряжения с внешней перенастраиваемой защелкой |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Схема защиты от сбоя на выходе при низком напряжении питания |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Корпус SOP20 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -30...+85 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | ШИМ микросхема M51995AFP | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.2 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1):  Транзистор 2SK2611 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | N-канальный полевой транзистор (MOSFET) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Максимальный ток стока, А | 9 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Сопротивление открытого канала, Ом | 1,1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Пороговое напряжение включения, В | 4 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Крутизна характеристики | 7S | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Корпус ТО-3Р | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -30...+70 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 2 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Транзистор 2SK2611 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.3 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1.1):  Диод быстродействующий U05NU44 (NU) SMD DO-214 AC SMA или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Диод быстродействующий | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Максимальное повторяющееся обратное напряжение, В | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Средний прямой ток, А | 3000 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Пиковый неповторяющийся импульсный ток (50 Гц), А | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Прямое падение напряжения, В | 3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Обратный ток утечки, мкА | 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Время обратного восстановления, нс | 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Время прямого восстановления, нс | 300 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Монтаж SMD | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -40...+150 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Диод быстродействующий U05NU44 (NU) SMD DO-214 AC SMA | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.4 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1.1): Диод высокоэффективный H1J или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Диод высокоэффективный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Максимальное постоянное обратное напряжение, В | 600 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Выходное постоянное напряжение, В | +24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Максимальный (средний) прямой ток на диод, А | 1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C при 1 А | 75 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Максимальный обратный ток при Tj=25 °C и 600 В, мкА | 5 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение корпуса | SOD-123FL | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -55...+150 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Диод высокоэффективный H1J | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.5 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1.1): Предохранитель S506-3.15-R, FUSE, ANTISURGE или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Предохранитель патронный плавкий (картриджный) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Ток номинальный, А | 3,15 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Напряжение номинальное, В | 250 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Размер, мм | 5х20 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Отключающая способность при 250 В, А | 35 |  |  |  |
| 1.6 | Сопротивление, мОм | 18,5 |  |  |  |
| 1.7 | Характеристика срабатывания | Медленная (Anti Surge) |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Материал корпуса | Стекло | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Материал контактов | Латунь никелированная |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Предохранитель S506-3.15-R, FUSE, ANTISURGE | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.6 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1.1): Преобразователь МПВ15Е DC/DC18~36в/24в или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Одноканальный DC/DC стабилизирующий преобразователь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Номинальная мощность, Вт | 15 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Точность установки выходного напряжения | +/- 2% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Нестабильность выходного напряжения при изменении входного | +/- 0,5% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5 | Минимальное входное напряжение, В | 18 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Максимальное входное напряжение, В | 36 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Номинальное входное напряжение, В | 24 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Выходное напряжение, В | 24 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Максимальный выходной ток, А | 0,625 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Количество выходов, шт | 1 |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение | Металлический корпус залитый компаундом | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -40...+85 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Преобразователь МПВ15Е DC/DC18~36в/24в | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.7 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1.1): Конденсатор электролитический, 63В 47 мкФ, 6.3 х 12 мм или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Конденсатор электролитический | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Номинальная ёмкость, мкФ | 47 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Рабочее напряжение, В | 63 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Допустимая погрешность по ёмкости | 20% | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Вид выводов | Радиальные | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -40°С до +105°С | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Оборудование | Конденсатор электролитический, 63В 47 мкФ, 6.3 х 12 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.8 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1.1): DC-DC преобразователь YNM12S05 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Преобразователь постоянного тока | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Количество выводов | 5 PIN | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальная мощность, Вт | 28 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Диапазон выходного напряжения, В | 0,7525 — 5,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Выходное ток, А | 5 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6. | Выходная мощность, Вт | 28 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7. | Диапазон входного напряжения, В | 9,6 - 14 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальный выходной ток | 5 А |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Тип корпуса | 5 PIN плата поверхностного монтажа | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -40°С до +85°С | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Оборудование | DC-DC преобразователь YNM12S05 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.9 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 9  Таблицы 1.1): ПР205 программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Графический цветной дисплей с диагональю не мене, дюймов | 2,4 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Бесплатная среда программирования с русскоязычной справкой и интерфейсом | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Программирование осуществляется на языке функциональных блоков с помощью готовых компонент | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Количество универсальных аналоговых выходов 4..20 мА 10В не менее, шт. | 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6. | Количество дискретных входов не менее, шт | 10 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7. | Количество быстрых дискретных входов на частоте до 100 кГц не менее, шт. | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество дискретных выходов не менее, шт. | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество аналоговых входов РТ1000, или NTC/PTC, или 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим не менее, шт. | 4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коммуникационные интерфейсы Ethernet, ModBus TCP, RS-485 | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Тип корпуса | Компактный модульный | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Оборудование | ПР205 программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.10 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №10  Таблицы 1.1): Конденсатор пусковой СВВ60 10 мкФ, 450В или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Конденсатор пусковой | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Ёмкость, мкФ | 10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное напряжение, В | 450 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Диапазон поддержания ёмкости при номинальном напряжении, % | +/- 5% |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Тип корпуса | Компактный модульный | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Оборудование | Конденсатор пусковой СВВ60 10 мкФ, 450В | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.11 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №11  Таблицы 1.1): Блок контроля изоляции газовых защит Д3101А

Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Блок контроля изоляции газовых защит | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Тип корпуса | Компактный модульный | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Оборудование | Блок контроля изоляции газовых защит Д3101А | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.12 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №12  Таблицы 1.1): Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Бесконтактный индукционный датчик | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Минимальная дальность обнаружения металла, мм | 5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Тип выхода | NAMUR | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Экранирование | Наличие |  |  |  |
| 1.5 | Тип клеммы | 4-хконтактный разъем М12 |  |  |  |
| 1.6 | Напряжение питания постоянного тока, В | 8,2 |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Степень защиты, IP | 67 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Оборудование | Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.13 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 13 Таблицы 1.1):  Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св. или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Манометр технический показывающий | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Класс точности | 1,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Диапазон давлений | От 0 до 4 МПа | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.1 | Диаметр корпуса | 160 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение корпуса | IP40 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -50…+60 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 5 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св. | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.14 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 14 Таблицы 1.1):  Манометр коррозионностойкий виброустойчивый М-4ВУКс - 1 МПа (огр.черта 0,8 МПа) - 1,5 — Св  или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Манометр коррозионностойкий виброустойчивый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Класс точности | 1,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Диапазон давлений | От 0 до 1 МПа | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Диаметр корпуса | 160 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5 | Виброзащита | V4 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Степень пылевлагозащиты, IP | 65 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Стекло | Силикатное | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Материал штуцера и трубчатой пружины | Нержавеющая сталь или железо-никелевый сплав | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -45…+70 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 5 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св. | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.15 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 15 Таблицы 1.1):  Манометр коррозионностойкий виброустойчивый М-4ВУКс — 1,6 МПа (огр.черта 0,8 МПа) - 1,5 — Св  или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Манометр коррозионностойкий виброустойчивый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Класс точности | 1,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Диапазон давлений | От 0 до 1,6 МПа | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Диаметр корпуса | 160 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5 | Виброзащита | V4 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Степень пылевлагозащиты, IP | 65 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Стекло | Силикатное | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Материал штуцера и трубчатой пружины | Нержавеющая сталь или железо-никелевый сплав | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -45…+70 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 5 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св. | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.16 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 16 Таблицы 1.1):  Лампа светодиодная OptiSignal Compact D22 С7-L-M4 красн. или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Лампа в сборе со светодиодной матрицей LED | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Цвет свечения | Красный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное рабочее напряжения переменного и постоянного тока, В | 230 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Способ крепления | Гаечное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Степень пылевлагозащиты, IP | 65 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип подключения | Винтовое соединение | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материал корпуса | Пластик | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+55 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 5 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 60 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Лампа светодиодная OptiSignal Compact D22 С7-L-M4 красн. | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.18 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 18 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 3300 мкФ, 25В, 105°C или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Конденсатор электролитический алюминиевый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Ёмкость, мкФ | 3300 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное рабочее напряжения, В | 25 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Максимальная рабочая температура, °C | 105 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Допуск номинальной емкости,% | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конденсатор радиальный |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+65 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Конденсатор электролитический алюминиевый 3300 мкФ, 25В, 105°C | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.19 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 19 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 4700 мкФ, 25В, 105°C или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Конденсатор электролитический алюминиевый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Ёмкость, мкФ | 4700 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное рабочее напряжения, В | 25 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Максимальная рабочая температура, °C | 105 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Допуск номинальной емкости,% | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конденсатор радиальный |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+65 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Конденсатор электролитический алюминиевый 4700 мкФ, 25В, 105°C | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.20 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 20 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 1000 мкФ, 63В, 105°C или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Конденсатор электролитический алюминиевый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Ёмкость, мкФ | 1000 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное рабочее напряжения, В | 63 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Максимальная рабочая температура, °C | 105 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Допуск номинальной емкости,% | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конденсатор радиальный |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+65 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Конденсатор электролитический алюминиевый 1000 мкФ, 25В, 105°C | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.21 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 21 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 2200 мкФ, 63В, 105°C или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Конденсатор электролитический алюминиевый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Ёмкость, мкФ | 2200 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное рабочее напряжения, В | 63 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Максимальная рабочая температура, °C | 105 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Допуск номинальной емкости,% | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конденсатор радиальный |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+65 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Конденсатор электролитический алюминиевый 2200 мкФ, 25В, 105°C | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.22 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 22 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 3300 мкФ, 63В, 105°C или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Конденсатор электролитический алюминиевый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Ёмкость, мкФ | 3300 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное рабочее напряжения, В | 63 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Максимальная рабочая температура, °C | 105 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Допуск номинальной емкости,% | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конденсатор радиальный |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+65 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Конденсатор электролитический алюминиевый 3300 мкФ, 63В, 105°C | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.23 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 23 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 4700 мкФ, 63В, 105°C или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Конденсатор электролитический алюминиевый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Ёмкость, мкФ | 4700 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное рабочее напряжения, В | 63 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Максимальная рабочая температура, °C | 105 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Допуск номинальной емкости,% | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конденсатор радиальный |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+65 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Конденсатор электролитический алюминиевый 4700 мкФ, 63В, 105°C | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение