## Лист1
Спецификация оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Производитель | Марки | Количество
1 | Выключатель 35 кВ
2 | Разъединитель 35 кВ
3 | ОПН (Ограничитель перенапряжений нелинейный)
4 | Трансформатор тока 35 кВ
5 | Трансформатор напряжения 35 кВ
6 | Полный комплект металлоконструкций для размещения высоковольтного оборудования по типовой схеме № 35-3Н
7 | Приборы учета электрической энергии
8 | Ошиновка гибкая/жесткая
9 | Комплект ЗИП - 1 к-т (перечень определяется заводом изготовителем)