ID № 082-0036695

Статья сметы затрат:

Ремонт подрядным способом

Начальник управления ФЭУ

филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.

________________Г.А. Николаева

«____»_________________ 2026г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя директора -

главный инженер

филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.

_____________ И.Ю. Байрамов

«_____»_______________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по  ремонту приборов для измерения показателей качества электрической энергии для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети в 2026г.

Начальная (предельная) цена лота 387 209,42 руб. с НДС,                                            в том  числе НДС 22%.

Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Авансирование не предусмотрено

.Общие положения:

Ремонт приборов «Прорыв» для измерений показателей качества электрической энергии для проведения мониторинга в сетях 6/10/0,4 кВ в соответствии с ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.30-2013 класс А.

Предметом проведения закупки по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в Техническом задании.

Национальный режим не применяется в     соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению         национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,  услуг для         обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок   товаров, работ, услуг   отдельными видами юридических лиц», так как все материалы, указанные при  составлении технической документации, являются используемыми.

- Описание работ:

Провести ремонт приборов «Прорыв». Перечень работ по ремонту приборов для измерения показателей качества электрической энергии производства ООО НПП "Прорыв" согласно Техническому заданию и  Приложению  №1 к ТЗ Ведомости дефектов

.       Основные требования:

  - В соответствии с п.2 ст.13 Закона РФ №102-ФЗ от 26.06.2008г. "Об обеспечении единства измерений", подрядчик должны быть аккредитованы в установленном ПР 50.2.014-2002 порядке и обязаны иметь и предоставить в составе конкурсной документации нотариально заверенную копию аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений на оказание услуг по поверке средств измерений, выданного Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией).

  - Подрядчик обязан располагать необходимым количеством персонала, техники и приспособлений.

3.3. В соответствии с п.1 ст.9 Закона РФ №102-ФЗ от 26.06.2008г. поверочное оборудование должно иметь действующие на момент подачи документов свидетельства о поверке.

3.4.  После проведения ремонта приборов Прорыв, измерения показателей качества электрической энергии, а также класс А точности прибора должен соответствовать ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.30-2013.

3.5. Предметом проведения конкурсных процедур по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора участнику необходимо предоставить предложение, которое должно быть составлено в соответствии составом и технологией производства работ, указанных в ТЗ.

Для заключения 1 (одного) договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию, согласно Приложению 8 к Приказу ПАО МОЭСК №1414 от 19.12.2019 (в редакции приказа от 23.11.2022 №1230).

- Приемка и порядок расчетов:

4.1.	Приемка отремонтированного объекта из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013 и Программой приемки зданий и сооружений из ремонта.

4.2.	Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить противопожарные сертификаты, паспорта качества, а также сертификаты соответствия на применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации. Подрядчиком на все скрытые работы составляются акты о приемке заказчиком выполненных скрытых работ, так же подрядчик составляет всю исполнительную документацию.

4.3.	Представитель подрядчика, ответственный за выполнение работ совместно с представителями заказчика, Филиала ПАО «Россети Московский Регион» ЮЭС осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины. Приемка объекта из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Правилами Организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

4.4.	Для согласования стоимости ремонтных работ Подрядчиком направляется Заказчику исполнительная и первичная бухгалтерская документация. Проверка представленной исполнительной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

После согласования Заказчиком исполнительной документации осуществляется приемка выполненных работ.

Подрядчиком предоставляется двухсторонний Акт о приемке выполненных работ, а также заверенные документы, подтверждающие стоимость израсходованных материалов, приобретенных Подрядчиком для производства ремонтных работ; копии документов, подтверждающих фактическую стоимость материалов и оборудования, указанных в актах выполненных работ.

4.5.	Заказчик в пятидневный срок подписывает Акт о приёмке выполненных работ или, в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны в пятидневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Подрядчика для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Подрядчику и который является для Подрядчика обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передаёт акт о приёмке выполненных работ Заказчику. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков в срок, указанный в акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями заключенного Договора.           Объёмы выполненных работ в актах о приемке выполненных работ подтверждаются визами ответственных руководителей структурных подразделений.

4.6.	Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства.

Подрядчик гарантирует качество работ, материалов, и несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

К оплате принимаются акты выполненных работ:

4.7 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком. Подрядчик должен предоставить заказчику свидетельства о поверке.

5.   Гарантии исполнителя ремонтных работ.

5.1. Гарантийный период на все выполненные работы устанавливается в соответствии с действующими нормативными актами, но не менее 6 месяцев с момента приемки работ.

5.2. Подрядчик гарантирует качество работ, материалов и несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

6.	Сроки выполнения работ:

6.1.  Начало работ: с момента подписания договора.

Окончание работ: 31 октября 2026г.

Приложения.

Приложение №1 - Ведомость дефектов на ремонт приборов для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв" для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети в 2026 году.

Начальник отдела контроля качества электрической энергии	         Р.Ш. Якупов

Заместитель главного инженера

по организации ремонтов-начальник

службы планирования и подготовки ТОиР				          Д.Г. Яшкин