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Технические требования


ОКПД 2: 19.20.29.160 Поставка масла турбинного для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала 
АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск



1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 19.20.29.160 Поставка масла турбинного для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение договора 1240-315-2023 г. От 03.11.2023 г. "Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС" заключенный между ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и Нижегородским ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Масло турбинное ТП-30
	кг
	16 200



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	С даты подписания договора
	09.02.2027 г.



0
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc467435101]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2: 19.20.29.160 Поставка масла турбинного для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	
Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1

	Масло турбинное ТП-30
	Кинематическая вязкость
при 40 °С, мм2/с
	
41,40-50,60
	Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-


	
	
	Кислотное число, мг KOH/г
	Не более 0,50
	
	

	
	
	Зольность, %
	Не более 0,005
	
	

	
	
	Стабильность против окисления
- массовая доля осадка в окисленном масле, %
-кислотное число окисленного масла, мг КОН/1 г масла
	

Не более 0,010

Не более 0,50
	
	

	
	
	Антикоррозионные свойства-степень коррозии
	Отсутствие
	
	

	
	
	«Класс чистоты»
	11 класс чистоты
	
	

	
	
	Температура вспышки в открытом тигеле, 0С
	Не ниже 190
	
	

	
	
	Соответствие
	ГОСТ 9972-2020
	
	

	
	
	Тара, л/кг
	Бочка, 205 л
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	2.1
	Место поставки
	606520, РФ, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, 14, Нижегородская ГЭС.
	
	-//-

	2.2
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	-//-

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	-//-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1
	Срок гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	-//-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	[bookmark: _GoBack]Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.
	
	-//-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска.
	
	-//-

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	-//-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

