## TDSheet
Ответ на запрос цен
ФОРМА
Реквизиты участника запроса цен:
Наименование:
ИНН:
КПП:
ОГРН (при наличии):
E-mail адрес электронной почты)
Телефон для контакта (при необходимости)
Указать номер пункта/подпункта, статьи, закона Российской Федерации на основании которого участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС (если участник является плательщиком НДС, то ставится "-"
Иные реквизиты (при необходимости):
Полностью изучив направленный Вами запрос ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ: |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий АОПП «Шереметьево» для нужд УФПС Московской области
№ | Наименование ТРУ | Подтверждение страны происхождения ТРУ** | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС* | Стоимость, руб. с НДС *
1 | ЕТО Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ), число групп 13- силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф. (1 шт.) |  | Месяц | 15
2 | ЕТО Рубильник с центральным приводом трехполюсный на номинальный ток до 600 А - 5 автоматических выключателей 3 ф., шинная сборка 3 ф. (2 шт.) |  | Месяц | 15
3 | ЕТО Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 6 - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф, 3 магнитных пускателя) (5 шт.) |  | Месяц | 15
4 | ЕТО Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 12 - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. (2 шт.) |  | Месяц | 15
5 | ЕТО Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ), число групп 12 - 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф. (8 шт.) |  | Месяц | 15
6 | ЕТО Устройство защитного отключения (УЗО) 16 А (1 шт.) |  | Месяц | 15
7 | ЕТО Выключатель двухклавишный скрытой установки, 250 В, 10 А (47 шт.) |  | Месяц | 15
8 | ЕТО Розетка штепсельная двухполюсная, с заземлением и шторками, скрытой установки, 250 В, 16 А герметичная с установочной коробкой (100 шт.) |  | Месяц | 15
9 | ЕТО Светильник со светодиодными лампами на 36 Вт (360 шт.) |  | Месяц | 15
10 | ЕТО Светильник с люминесцентными лампами (на 2 лампы) (45 шт.) |  | Месяц | 15
11 | ЕТО Светильник светодиодный (на 4 лампы) - 18 Вт, ЭПРА, встраиваемый в потолок типа «Армстронг» (96 шт.) |  | Месяц | 15
12 | ЕТО Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220 В, 60 Вт (13 шт.) |  | Месяц | 15
13 | ЕТО Светильник наружного освещения- 220 В с лампами ДРЛ, ДРИ, лампы светодиодные 18 Вт (11 шт.) |  | Месяц | 15
14 | ЕТО Сети силовые, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, сечение 3х1,5-6 мм² ВВГнг-0,66 (24220 м.п.) |  | Месяц | 15
15 | ЕТО Светильник с 4 и более светодиодными лампами 18 Вт (12 шт.) |  | Месяц | 15
16 | ЕТО Светильник наружного освещения- 220 В с лампами ДРЛ, ДРИ (250 Вт) (49 шт.) |  | Месяц | 15
17 | ЕТО Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27)- 220 В, 60 Вт (5 шт.) |  | Месяц | 15
18 | ЕТО Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 6- 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф. (1 шт.) |  | Месяц | 15
19 | ЕТО Выключатель двухклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250 В, 10 А (12 шт.) |  | Месяц | 15
20 | ЕТО Розетка штепсельная трехполюсная/двухполюсная, с заземлением и шторками для открытой установки - 250 В, 16 А (30 шт.) |  | Месяц | 15
21 | ЕТО Сети силовые, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, сечение 3 х1,5-6 мм² ВВГнг-0,66 (534 м.п.) |  | Месяц | 15
22 | ЕТО Кран шаровой системы отопления Ø от 25 до 32мм (147 шт.) |  | Месяц | 15
23 | ЕТО Кран шаровой системы ТС Ø 15 мм (32 шт.) |  | Месяц | 15
24 | ЕТО Кран вентильный системы ТС Ø 25мм (20 шт.) |  | Месяц | 15
25 | ЕТО Клапан обратный системы ТС, фланцевый Ø 25мм (8 шт.) |  | Месяц | 15
26 | ЕТО Прибор учета потребления системы ГВС, марка ТЭМ-104, РСМ 05.05 Ø 32 мм (1 шт.) |  | Месяц | 15
27 | ЕТО Прибор учета потребления системы ХВС, марка РСМ 05.03 Ø 32 мм (1 шт.) |  | Месяц | 15
28 | ЕТО Трубопровод системы ТС Ø 25 мм (1150 м.п.) |  | Месяц | 15
29 | ЕТО Подземный трубопровод системы канализации (двор) Ø 100 мм (105 м.п.) |  | Месяц | 15
30 | ЕТО Задвижка фланцевая системы ХВС Ø 50 мм (1 шт.) |  | Месяц | 15
31 | ЕТО Задвижка фланцевая системы ТС Ø 100 мм (4 шт.) |  | Месяц | 15
32 | ЕТО Водонагреватель накопительный, марка ТЕРМЕКС - 80 литров, мощность в 5,2 кВт (3 шт.) |  | Месяц | 15
33 | ЕТО Термометр системы ТС РОСМА Ø 32 мм (6 шт.) |  | Месяц | 15
34 | ЕТО Манометр системы ТС РОСМА Ø 15 мм (16 шт.) |  | Месяц | 15
35 | ЕТО Насос циркуляционный фланцевый системы ТС GRUNDFOS UPS (UPSD) 50-120F (2 шт.) |  | Месяц | 15
36 | ЕТО Насос дренажный погружной марка STERWINS- DN 40, 1 кВт, производительность в 11 м3/ч. (2 шт.) |  | Месяц | 15
37 | ЕТО Теплообменник системы ТС, пластинчатый ТИЖ и РИДАН (4 шт.) |  | Месяц | 15
38 | ЕТО Тепловой пункт с элеваторным узлом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,4 до 0,5 Гкал/час (1 шт.) |  | Месяц | 15
39 | ЕТО Санитарные приборы ( раковины, унитазы) (16 шт.) |  | Месяц | 15
40 | ЕТО Система отопления здания, вкл. трубопроводы, запорная арматура, приборы отопления (2 шт.) |  | Месяц | 15
41 | ЕТО Кран шаровой систем ХВС, ГВС Ø от 25 до 32мм (2 шт.) |  | Месяц | 15
42 | ЕТО Санитарные приборы (раковины, унитазы) (2 шт.) |  | Месяц | 15
43 | ЕТО Водонагреватель накопительный 50 л. 220 В, 5,2 кВт (1 шт.) |  | Месяц | 15
44 | ЕТО Вентиляционная приточная-вытяжная установка с автоматикой ВК-100БИ, REMARK 250 м. куб./час (3 шт.) |  | Месяц | 15
45 | ЕТО Тепловая завеса «Тепломаш», Мощность, 7,9 кВт - расход воздуха до 20 тыс. м³/ч (11 шт.) |  | Месяц | 15
46 | ЕТО Фильтр-сетка (грязевик) приточно-вытяжной системы - Ø 25 мм (3 шт.) |  | Месяц | 15
47 | ЕТО Насос циркуляционный фланцевый, приточно-вытяжной системы GRUNDFOS UPS (U PSD) 50-120F (2 шт.) |  | Месяц | 15
48 | ЕТО Моно-сплит система (кондиционеры ) Наружный блок сплит системы MDSR-09HRDH1/MDOR-09HDN1 Qx= 2,9 kVt, Внутренний блок MDV MDSR-09HRDN1 Qx=2,6 kVt (10 шт. |  | Месяц | 15
49 | ЕТО Тепловая завеса «Тепломаш», Мощность, 7,9 кВт - расход воздуха до 20 тыс. м³/ч (3 шт.) |  | Месяц | 15
50 | ЕТО Трубопровод системы водяного отопления Ø 50 мм (356 м.п.) |  | Месяц | 15
51 | ЕТО Люковое окно, металлические рольставни 1200х1700 (4 шт.) |  | Месяц | 15
52 | ЕТО Ворота электромеханические 2000 х 2000 (1 шт.) |  | Месяц | 15
53 | ЕТО Секционные ворота с электроприводом фирмы «HORMANN» 2500х3500 (4 шт.) |  | Месяц | 15
54 | ЕТО Ворота электромеханические 3000х2000 (1 шт) |  | Месяц | 15
55 | ЕТО Ворота электромеханические 4000х3000 (2 шт.) |  | Месяц | 15
56 | ЕТО Полы административных и бытовых помещений 1,2 этаж керамическая плитка, ламинат (808 м²) |  | Месяц | 15
57 | ЕТО Полы производственных цехов 1,2 этаж керамическая плитка, линолеум (8472 м²) |  | Месяц | 15
58 | ЕТО Потолки подвесные типа «Армстронг» 550х550 мм (808 м²) |  | Месяц | 15
59 | ЕТО Стены и колонны производственных цехов (1481 м²) |  | Месяц | 15
60 | ЕТО Стены административных помещений (2351 м²) |  | Месяц | 15
61 | ЕТО Стены фасада здания из металлического сайдинга (7156 м²) |  | Месяц | 15
62 | ЕТО Крыльца, лестницы, рампы (216 м²) |  | Месяц | 15
63 | ЕТО Козырьки над входами и люковыми окнами (11 шт) |  | Месяц | 15
64 | ЕТО Двери административных, бытовых и производственных помещений (98 шт) |  | Месяц | 15
65 | ЕТО Дверная арматура (замки, петли) комплект (30 шт) |  | Месяц | 15
66 | ЕТО Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. Фурнитуру (1500х1500 мм) (50 шт) |  | Месяц | 15
67 | ПТО Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ), число групп 13- силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф. (1 шт.) |  | Условная единица | 5
68 | ПТО Рубильник с центральным приводом трехполюсный на номинальный ток до 600 А - 5 автоматических выключателей 3 ф., шинная сборка 3 ф. (2 шт.) |  | Условная единица | 5
69 | ПТО Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 6- 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф, 3 магнитных пускателя) (5 шт.) |  | Условная единица | 5
70 | ПТО Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 12- 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф.(2 шт.) |  | Условная единица | 5
71 | ПТО Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ), число групп 12- 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф. (8 шт.) |  | Условная единица | 5
72 | ПТО Устройство защитного отключения (УЗО) 16 А (1 шт.) |  | Условная единица | 5
73 | ПТО Выключатель двухклавишный скрытой установки, 250 В, 10 А (47 шт.) |  | Условная единица | 5
74 | ПТО Розетка штепсельная двухполюсная, с заземлением и шторками, скрытой установки, 250 В, 16 А герметичная с установочной коробкой (100 шт.) |  | Условная единица | 5
75 | ПТО Светильник со светодиодными лампами на 36 Вт (360 шт.) |  | Условная единица | 5
76 | ПТО Светильник с люминесцентными лампами (на 2 лампы) (45 шт.) |  | Условная единица | 5
77 | ПТО Светильник светодиодный (на 4 лампы) - 18 Вт, ЭПРА, встраиваемый в потолок типа «Армстронг» (96 шт.) |  | Условная единица | 5
78 | ПТО Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220 В, 60 Вт (13 шт.) |  | Условная единица | 5
79 | ПТО Светильник наружного освещения - 220 В с лампами ДРЛ, ДРИ, лампы светодиодные 18 Вт (11 шт.) |  | Условная единица | 5
80 | ПТО Сети силовые, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, сечение 3х1,5-6 мм² ВВГнг-0,66 (24220 м.п.) |  | Условная единица | 2
81 | ПТО Светильник с 4 и более светодиодными лампами 18 Вт (12 шт.) |  | Условная единица | 5
82 | ПТО Светильник наружного освещения - 220 В с лампами ДРЛ, ДРИ (250 Вт) (49 шт.) |  | Условная единица | 5
83 | ПТО Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) - 220 В, 60 Вт (5 шт.) |  | Условная единица | 5
84 | ПТО Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 6- 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф. (1 шт.) |  | Условная единица | 5
85 | ПТО Выключатель двухклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250 В, 10 А (12 шт.) |  | Условная единица | 5
86 | ПТО Розетка штепсельная трехполюсная/двухполюсная, с заземлением и шторками для открытой установки- 250 В, 16 А (30 шт.) |  | Условная единица | 5
87 | ПТО Сети силовые, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, сечение 3 х1,5-6 мм² ВВГнг-0,66 (534 м.п.) |  | Условная единица | 2
88 | ПТО Кран шаровой системы отопления Ø от 25 до 32мм (147 шт.) |  | Условная единица | 5
89 | ПТО Кран шаровой системы ТС Ø 15 мм (32 шт.) |  | Условная единица | 5
90 | ПТО Кран вентильный системы ТС Ø 25мм (20 шт.) |  | Условная единица | 5
91 | ПТО Клапан обратный системы ТС, фланцевый Ø 25мм (8 шт.) |  | Условная единица | 5
92 | ПТО Прибор учета потребления системы ГВС, марка ТЭМ-104, РСМ 05.05 Ø 32 мм (1 шт.) |  | Условная единица | 5
93 | ПТО Прибор учета потребления системы ХВС, марка РСМ 05.03 Ø 32 мм (1 шт.) |  | Условная единица | 5
94 | ПТО Трубопровод системы ТС Ø 25 мм (1150 м.п.) |  | Условная единица | 2
95 | ПТО Подземный трубопровод системы канализации (двор) Ø 100 мм (105 м.п.) |  | Условная единица | 2
96 | ПТО Задвижка какая фланцевая системы ХВС Ø 50 мм (1 шт.) |  | Условная единица | 5
97 | ПТО Задвижка фланцевая системы ТС Ø 100 мм (4 шт.) |  | Условная единица | 5
98 | ПТО Водонагреватель накопительный, марка ТЕРМЕКС- 80 литров, мощность в 5,2 кВт (3 шт.) |  | Условная единица | 5
99 | ПТО Термометр системы ТС РОСМА Ø 32 мм (6 шт.) |  | Условная единица | 2
100 | ПТО Манометр системы ТС РОСМА Ø 15 мм (16 шт.) |  | Условная единица | 2
101 | ПТО Насос циркуляционный фланцевый системы ТС GRUNDFOS UPS (UPSD) 50-120F (2 шт.) |  | Условная единица | 2
102 | ПТО Насос дренажный погружной марка STERWINS - DN 40, 1 кВт, производительность в 11 м3/ч. (2 шт.) |  | Условная единица | 2
103 | ПТО Теплообменник системы ТС, пластинчатый ТИЖ и РИДАН (4 шт.) |  | Условная единица | 2
104 | ПТО Тепловой пункт с элеваторным узлом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,4 до 0,5 Гкал/час (1 шт.) |  | Условная единица | 2
105 | ПТО Санитарные приборы ( раковины, унитазы) (16 шт.) |  | Условная единица | 5
106 | ПТО Система отопления здания, вкл. трубопроводы, запорная арматура, приборы отопления (2 шт.) |  | Условная единица | 2
107 | ПТО Кран шаровой систем ХВС, ГВС Ø от 25 до 32мм (2 шт.) |  | Условная единица | 5
108 | ПТО Санитарные приборы (раковины, унитазы) (2 шт.) |  | Условная единица | 5
109 | ПТО Водонагреватель накопительный 50 л. 220 В, 5,2 кВт (1 шт.) |  | Условная единица | 5
110 | ПТО Вентиляционная приточная-вытяжная установка с автоматикой ВК-100БИ, REMARK 250 м. куб./час (3 шт.) |  | Условная единица | 5
111 | ПТО Тепловая завеса «Тепломаш», Мощность, 7,9 кВт - расход воздуха до 20 тыс. м³/ч (11 шт.) |  | Условная единица | 2
112 | ПТО Фильтр-сетка (грязевик) приточно-вытяжной системы - Ø 25 мм (3 шт.) |  | Условная единица | 2
113 | ПТО Насос циркуляционный фланцевый, приточно-вытяжной системы GRUNDFOS UPS (U PSD) 50-120F (2 шт.) |  | Условная единица | 2
114 | ПТО Моно-сплит система (кондиционеры ) Наружный блок сплит системы MDSR-09HRDH1/MDOR-09HDN1 Qx= 2,9 kVt, Внутренний блок MDV MDSR-09HRDN1 Qx=2,6 kVt (10 шт.) |  | Условная единица | 2
115 | ПТО Тепловая завеса «Тепломаш», Мощность, 7,9 кВт - расход воздуха до 20 тыс. м³/ч (3 шт.) |  | Условная единица | 2
116 | ПТО Трубопровод системы водяного отопления Ø 50 мм (356 м.п.) |  | Условная единица | 2
117 | ПТО Люковое окно, металлические рольставни 1200х1700 (4 шт.) |  | Условная единица | 15
118 | ПТО Ворота электромеханические 2000 х 2000 (1 шт.) |  | Условная единица | 15
119 | ПТО Секционные ворота с электроприводом фирмы «HORMANN» 2500х3500 (4 шт.) |  | Условная единица | 15
120 | ПТО Ворота электромеханические 3000х2000 (1 шт) |  | Условная единица | 15
121 | ПТО Ворота электромеханические 4000х3000 (2 шт.) |  | Условная единица | 15
122 | ПТО Полы административных и бытовых помещений 1,2 этаж керамическая плитка, ламинат (808 м²) |  | Условная единица | 2
123 | ПТО Полы производственных цехов 1,2 этаж керамическая плитка, линолеум (8472 м²) |  | Условная единица | 2
124 | ПТО Потолки подвесные типа «Армстронг» 550х550 мм (808 м²) |  | Условная единица | 2
125 | ПТО Стены и колонны производственных цехов (1481 м²) |  | Условная единица | 2
126 | ПТО Стены административных помещений (2351 м²) |  | Условная единица | 2
127 | ПТО Стены фасада здания из металлического сайдинга (7156 м²) |  | Условная единица | 2
128 | ПТО Крыльца, лестницы, рампы (216 м²) |  | Условная единица | 2
129 | ПТО Козырьки над входами и люковыми окнами (11 шт) |  | Условная единица | 2
130 | ПТО Двери административных, бытовых и производственных помещений (98 шт) |  | Условная единица | 2
131 | ПТО Дверная арматура (замки, петли) комплект 3000х2000 (30 шт) |  | Условная единица | 2
132 | ПТО Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. Фурнитуру (1500х1500 мм) (50 шт) |  | Условная единица | 2
* НДС не заполняется, если участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС и/или товар/работа/услуга НДС не облагается.
В случае если Участник является субъектом МСП (Участник должен указать это в своем предложении), срок оплаты составляет - в течение 7 рабочих дней
** Для товаров - номер реестровой записи; для услуг - место регистрации участника
Общая цена договора:
(цифрами)
в т.ч. НДС
(цифрами)
Вместе с тем, настоящим ответом так же сообщаем, что предлагаемые нами УСЛУГИ/ТОВАРЫ полностью соответствуют всем условиям объемам и требованиям, изложенным в Техническом задании.
Общая стоимость всех УСЛУГ/ТОВАРОВ включает в себя все необходимые расходы, налоги сборы и другие обязательные платежи установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) понесет в связи с исполнением обязательств по Договору (в случае заключения договора по результатам (итогам) процедуры закупки).
Срок действия ценового предложения:
(указать конкретную дату до которой действует ценовое предложение, в формате: Число.Месяц.Год)
Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения цен и представление участником данного предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения Договора.
(должность)
М.П. (при наличии печати)
Дата: