«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Доржиев Ж. Н.

«___» ____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.11.43.000 Трансформаторы напряжения для аварийного запаса Западных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

Согласие с требованием	5

Согласие с требованием	5

Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».	5

Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.11.4 Трансформаторы напряжения для аварийного запаса Западных электрических сетей»

  - Цель использования закупаемой продукции

Аварийный запас

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2 10 кВ | шт | 3 | 27.11.43 | Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2 10 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 130 дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-13 Таблицы 1.2): «ОКПД2 27.11.4 Трансформаторы напряжения для аварийного запаса Западных электрических сетей»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера |  | ### Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | ### Согласие с требованием | Предоставить документы, подтверждающие происхождение товара |  |
|  | Поставка Трансформаторов тока и напряжения по поз № 1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | ### Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «ОКПД2 27.11.4 Трансформаторы напряжения для аварийного запаса Западных электрических сетей»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Позиция 1 | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2 10 кВ |  | Напряжение первичной обмотки-10 кВ Напряжение вторичной обмотки-0,1 кВ Номинальная частота-50 Гц Схема и группа соединения обмоток Yn/Yn/П-0 Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) и категория размещения -УХЛ2 Номинальная мощность обмоток, ВА: основной вторичной (Sном) при симметричной нагрузке в классе точности: 0,2 - 0,5 200 1,0 - 3,0 600 дополнительной вторичной в классе точности 3,0 - 30 Предельная мощность вне класса точности, ВА: Трансформатора-1000 основной вторичной обмотки-900 дополнительной вторичной обмотки-100 Коэффициент мощности нагрузки cosφ2-0,8 Условия применения трансформатора: величина питающего напряжения-80÷120% U1ном частота переменного тока, Гц-50±0,5 мощность нагрузки при cos φ2 = 0,8-от 0,25 Sном до Sном температура окружающей среды -60°С ± + 40°С высота над уровнем моря-до 1000 м Масса трансформатора не более, кг-110 | 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2 |  |  |  |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 4 кв. 2026г.), ранее неиспользованный;

Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.

Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.

Согласовано: __________ Р.А. Николаев

Начальник СППР