## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП–316 с. Никоновское | Московская область, Раменский м.о., с. Никоновское, ул.Академика Иванова | бесхоз | 1991 | … | … | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х50 | … | 1 | 50 | … | СВ-95 | ж/б | 2 | 0.075 | удовл.
2 | ЮЭС | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от КТП-316 с. Никоновское | Московская область, Раменский м.о., с. Никоновское, ул.Академика Иванова | бесхоз | 1991 | … | … | КЛ | 0.4 | … | … | АВВГ 3х50+1х34 | … | 1 | 270 | … | … | … | … | 0.729 | удовл.
3 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-10 кВ ф.151 с ПС-243 "Нащекино" отпайка до КТП–316 с. Никоновское | Московская область, Раменский м.о., с. Никоновское, ул.Академика Иванова | бесхоз | 1991 | … | … | ВЛ | 10 | ВР № 316 РЛНД | 1 | АС-50 | … | 3 | 15 | … | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.0165 | удовл.
4 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4кВ от КТП-3600 сек.1 до ВРУ-ж.д. "Заречная улица, 10" | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, посёлок городского типа Деденево, ул. Заречная, д. 10, (56.245749, 37.504596) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | НД |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | кабель АВБбШв-1 4х95, L = 0,08км |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 0.22 | удовл.
5 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4кВ от КТП-3600 сек.2 до ВРУ-ж.д. "Заречная улица, 10" | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, посёлок городского типа Деденево, ул. Заречная, д. 10, (56.245749, 37.504596) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | НД |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | кабель АВБбШв-1 4х95, L = 0,08км |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 0.22 | удовл.

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ЮЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция – КТП–250/10/0,4 кВ; КТП–316 с. Никоновское | Московская область, Раменский м.о., с. Никоновское, ул.Академика Иванова | бесхоз | 1991 | … | … | КТП | шкафная | 250 | 1 | установлено | удовл. | 2.3 | тупиковая, в/к
2 | ЮЭС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10 кВ ТМ-250/10/0,4 в КТП–316 с. Никоновское | Московская область, Раменский м.о., с. Никоновское, ул.Академика Иванова | бесхоз | 1991 | … | … | трансформатор | ТМ | 250 | 1 | установлено | удовл. | … | ТМГ-250/10/0,4