## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) в соответствии с Приказом 1543 от 31.12.2019 | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП16742 А - ВВ 704415 | г.Москва,ВАО, Песочный пер, д.3, (жилой дом, подъезд.13) | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | ААБ 3х150 | − | 1 | 300 | 300 | − | − | − | 0.81 | удовлетворитлеьное
2 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП16742Б - ВВ 704415 | г.Москва,ВАО, Песочный пер, д.3, (жилой дом, подъезд.13) | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | ААБ 3х150 | − | 1 | 300 | 300 | − | − | − | 0.81 | удовлетворитлеьное
3 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП15804 А-ВВ79841 | г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.21 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | ААБ 3х150 | − | 1 | 120 | 120 | − | − | − | 0.324 | удовлетворитлеьное
4 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная 0,4 кВ ТП15804 Б-ВВ79841 | г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.21 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | ААБ 3х150 | − | 1 | 120 | 120 | − | − | − | 0.324 | удовлетворитлеьное
5 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 А - вв.705100 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 68 | 68 | − | − | − | 0.1836 | удовлетворитлеьное
6 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 А - вв.705100 (2) | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 68 | 68 | − | − | − | 0.1836 | удовлетворитлеьное
7 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 Б - вв.705100 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 68 | 68 | − | − | − | 0.1836 | удовлетворитлеьное
8 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 Б - вв.705100 (2) | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 68 | 68 | − | − | − | 0.1836 | удовлетворитлеьное
9 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 А - вв.705101 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 70 | 70 | − | − | − | 0.189 | удовлетворитлеьное
10 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 Б - вв.705101 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 70 | 70 | − | − | − | 0.189 | удовлетворитлеьное
11 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 А - вв.705102 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 62 | 62 | − | − | − | 0.1674 | удовлетворитлеьное
12 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 Б - вв.705102 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 62 | 62 | − | − | − | 0.1674 | удовлетворитлеьное
13 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 А - вв.705103 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 66 | 66 | − | − | − | 0.1782 | удовлетворитлеьное
14 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 Б - вв.705103 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 66 | 66 | − | − | − | 0.1782 | удовлетворитлеьное
15 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 А - вв.705104 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 72 | 72 | − | − | − | 0.1944 | удовлетворитлеьное
16 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 26808 Б - вв.705104 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | АПвБбШп (г) 4x95 | − | 1 | 72 | 72 | − | − | − | 0.1944 | удовлетворитлеьное
17 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная 10 кВ ТП 26808 А –РП 16184 С1 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПг 120/35 | − | 1 | 595 | 595 | − | − | − | 2.0825 | удовлетворитлеьное
18 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10 кВ ТП 26808 Б –РП 16184 С2 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПг 120/35 | − | 1 | 610 | 610 | − | − | − | 2.135 | удовлетворитлеьное
19 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10 кВ ТП 26808 А –ТП 12338 А | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПг 120/35 | − | 1 | 2920 | 2920 | − | − | − | 10.22 | удовлетворитлеьное
20 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 10 кВ ТП 26808 Б –ТП 12338 Б | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КЛ | 10 | − | − | АПвПг 120/35 | − | 1 | 2920 | 2920 | − | − | − | 10.22 | удовлетворитлеьное
21 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ РТП 21047(с1) – ТП 18868 А | г.Москва, Новоданиловская наб. д.2 к.1 | Отсутствует | 2001 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х240 | − | 1 | 200 | 200 | − | − | − | 0.7 | удовлетворитлеьное
22 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 10 кВ РТП 21047(с2) – ТП 18868 Б | г.Москва, Новоданиловская наб. д.2 к.2 | Отсутствует | 2001 | − | − | КЛ | 10 | − | − | АСБ 3х240 | − | 1 | 200 | 200 | − | − | − | 0.7 | удовлетворитлеьное
23 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 15463А – вв86182 | г. Москва, ул. Озерная д.29 к.2 | Отсутствует | 1988 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | ААБ-1 3х95 | − | 1 | 100 | 100 | − | − | − | 0.27 | удовлетворитлеьное
24 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 15463Б – вв86182 | г. Москва, ул. Озерная д.29 к.2 | Отсутствует | 1988 | − | − | КЛ | 0.4 | − | − | ААБ-1 3х95 | − | 1 | 100 | 100 | − | − | − | 0.27 | удовлетворитлеьное
[13 empty] | − | [6 empty] | 31.0579

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) в соответствии с Приказом 1543 от 31.12.2019 | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | МКС | Машина энергосиловая - блочная комплектная трансформаторная подстанция ТП 23524 | г.Москва, ул.1-я Энтузиастов, вл.2А стр.1 | Отсутствует | 2003 | − | − | КТП | БКТПу | 1000 | 0 | установлено | удовлетворительное | − | Блок бетонный - 2 шт.
2 | МКС | Машина энергосиловая - блочная комплектная трансформаторная подстанция ТП 20360 | ул. Дорожная, д. 1, к. 2, стр. 4 | Отсутствует | 2004 | − | − | КТП | 2БКТПу-2х1000 | 1000 | 2 | установлено | удовлетворительное | − | Блок бетонный - 2 шт.
3 | МКС | Машина энергосиловая - блочная комплектная трансформаторная подстанция ТП 23388 | Болотниковская ул., д. 7, к. 1, стр. 2 | Отсутствует | 2004 | − | − | КТП | 2БКТПу-2х630 | 630 | 2 | установлено | удовлетворительное | − | Блок бетонный - 2 шт.
4 | МКС | Машина энергосиловая - блочная комплектная трансформаторная подстанция ТП 23983 | Болотниковская ул., д. 5, к. 2, стр. 2 | Отсутствует | 2004 | − | − | КТП | 2БКТПу-2х630 | 630 | 2 | установлено | удовлетворительное | − | Блок бетонный - 2 шт.
5 | МКС | Коллектор для укладки труб - кабельный лоток № 443 | г. Москва, Котельническая наб, д.1/15 | Отсутствует | 1970 | − | − | Коллектор для укладки труб - кабельный блок с колодцем | − | 0,4-10 | − | установлено | удовлетворительное | − | Коллектор:фундамент ж/б плита, стены кирпичные, полы ж/б сборные, лестница
6 | МКС | Коллектор для укладки труб - кабельный лоток № 444 | г. Москва, Котельническая наб, д.1/15 | Отсутствует | 1970 | − | − | Коллектор для укладки труб - кабельный блок с колодцем | − | 0,4-10 | − | установлено | удовлетворительное | − | Коллектор:фундамент ж/б плита, стены кирпичные, полы ж/б сборные, лестница
7 | МКС | Коллектор для укладки труб - кабельный лоток № 445 | г. Москва, Котельническая наб, д.1/15 | Отсутствует | 1970 | − | − | Коллектор для укладки труб - кабельный блок с колодцем | − | 0,4-10 | − | установлено | удовлетворительное | − | Коллектор:фундамент ж/б плита, стены кирпичные, полы ж/б сборные, лестница
8 | МКС | Коллектор для укладки труб - кабельный лоток № 2890 | г. Москва, ул. Школьная, д.46 | Отсутствует | 1970 | − | − | Коллектор для укладки труб - кабельный блок с колодцем | − | 0,4-10 | − | установлено | удовлетворительное | − | Коллектор:фундамент ж/б плита, стены кирпичные, полы ж/б сборные, лестница
9 | МКС | Коллектор для укладки труб - кабельный лоток № 1558 | г. Москва, ул. Верхняя Сыромятническая, д. 7, с.3 (сквер) | Отсутствует | 1970 | − | − | Коллектор для укладки труб - кабельный блок с колодцем | − | 0,4-10 | − | установлено | удовлетворительное | − | Коллектор:фундамент ж/б плита, стены кирпичные, полы ж/б сборные, лестница
10 | МКС | Коллектор для укладки труб - кабельный лоток № 2285 | г. Москва, Госпитальная наб. | Отсутствует | 1970 | − | − | Коллектор для укладки труб - кабельный блок с колодцем | − | 0,4-10 | − | установлено | удовлетворительное | − | Коллектор:фундамент ж/б плита, стены кирпичные, полы ж/б сборные, лестница
11 | МКС | Коллектор для укладки труб - кабельный лоток № 2731 | г. Москва, наб. Академика Туполева, 15 | Отсутствует | 1970 | − | − | Коллектор для укладки труб - кабельный блок с колодцем | − | 0,4-10 | − | установлено | удовлетворительное | − | Коллектор:фундамент ж/б плита, стены кирпичные, полы ж/б сборные, лестница
12 | МКС | Коллектор для укладки труб - кабельный лоток № 2732 | г. Москва, наб. Академика Туполева, 15 | Отсутствует | 1970 | − | − | Коллектор для укладки труб - кабельный блок с колодцем | − | 0,4-10 | − | установлено | удовлетворительное | − | Коллектор:фундамент ж/б плита, стены кирпичные, полы ж/б сборные, лестница
13 | МКС | Коллектор для укладки труб - кабельный лоток № 2733 | г. Москва, наб. Академика Туполева, 15 | Отсутствует | 1970 | − | − | Коллектор для укладки труб - кабельный блок с колодцем | − | 0,4-10 | − | установлено | удовлетворительное | − | Коллектор:фундамент ж/б плита, стены кирпичные, полы ж/б сборные, лестница
14 | МКС | Коллектор для укладки труб - кабельный лоток №2734 | г. Москва, наб. Академика Туполева, 15 | Отсутствует | 1970 | − | − | Коллектор для укладки труб - кабельный блок с колодцем | − | 0,4-10 | − | установлено | удовлетворительное | − | Коллектор:фундамент ж/б плита, стены кирпичные, полы ж/б сборные, лестница
15 | МКС | Коллектор для укладки труб - кабельный лоток № 2735 | г. Москва, наб. Академика Туполева, 15 | Отсутствует | 1970 | − | − | Коллектор для укладки труб - кабельный блок с колодцем | − | 0,4-10 | − | установлено | удовлетворительное | − | Коллектор:фундамент ж/б плита, стены кирпичные, полы ж/б сборные, лестница
16 | МКС | Машина энергосиловая - Блочная комплектная трансформаторная подстанция(2БКТП-630/10/0,4кВ) ТП 26808 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | КТП | 2БКТП-630 | − | 8 | установлено | удовлетворительное | 23 | Блок бетонный (БТП-2шт), РУ 10 кВ IIDI 2 шт., РУ 0,4 кВ СБ-10 2 шт., КС ПДУ-8301 2 шт.
17 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ -ТМГ11-630/10-У1 в ТП 26808 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | трансформатор | ТМГ | 630 | 1 | установлено | удовлетворительное | - | ТМГ11, 630 кВА, Д/Ун-11 зав.№1651278
18 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ -ТМГ11-630/10-У1 в ТП 26808 | г. Москва, ул. Фортунатовская д.10 | Отсутствует | − | − | − | трансформатор | ТМГ | 630 | 1 | установлено | удовлетворительное | - | ТМГ11, 630 кВА, Д/Ун-11 зав.№1655958
19 | МКС | Машина энергосиловая-Блочная комплектная трансформаторная подстанция ТП 24057 | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, набережная Карамышевская, дом 56, строение 1 | Отсутствует | 2001 | − | − | КТП | БКТП | 1260 | 2 | установлено | удовл. | 23 | РУ 10 кВ RM6 IIDI -2 шт.; ПДУ-8302 + 2 шт., РУ 0,4 кВ TUR-10 - 2 шт. блок бетонный БКТПу- 2 шт.
20 | МКС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10кВ ТМГ-630/10-УХЛ1 в ТП 24057 | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, набережная Карамышевская, дом 56, строение 1 | Отсутствует | 2001 | − | − | трансформатор | ТМГ-630 | 630 | 1 | установлено | удовл. |  | ТМГ-630 10-0,4кВ зав. №1464414
21 | МКС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10кВ ТМГ-630/10-УХЛ1 в ТП 24057 | г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, набережная Карамышевская, дом 56, строение 1 | Отсутствует | 2001 | − | − | трансформатор | ТМГ-630 | 630 | 1 | установлено | удовл. |  | ТМГ-630 10-0,4кВ зав.№1463959
22 | МКС | Машина энергосиловая – трансформатор силовой 10кВ ТМ-400 в ТП 16958 | Москва, 1-я Рыбинская ул., д.1 | Отсутствует | 1978 | − | − | трансформатор | ТМ | 400 | 1 | установлено | требуется ревизия |  | ТМ-400 10/0,4 зав.№58303