## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная -ВЛ-6кВ от ф.2 ПС № 202 Горохово до БКТП-Ковригино, д. Ковригино (военный городок) | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Ковригино, Северная улица, (56.474538, 37.684267) (56.474592, 37.685222) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | ВЛ | 6 |  |  | СИП-3 1*70 |  | 1 | 60 | 60 | СВ-110 | ж/б | 2 |  | удов
2 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ-6 кВ от ф.2 ПС № 202 Горохово до БКТП-Ковригино, д. Ковригино (военный городок) | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Ковригино, (56.450130, 37.708378) (56.474538, 37.684267) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 6 |  |  | АСБ-6 3*16 |  | 1 | 3600 | 3600 |  |  |  |  | удов
3 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от БКТП-Ковригино до ж.д.№42, д. Ковригино (военный городок), ул. Северная | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Ковригино, Северная улица, (56.474617, 37.685318) (56.474385, 37.685986) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВВГ-1 4*50 |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | удов
4 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от БКТП-Ковригино до ж.д.№41, д. Ковригино (военный городок), ул. Северная | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Ковригино, Северная улица, (56.474617, 37.685318) (56.475588, 37.686876) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВВГ-1 4*50 |  | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  | удов
5 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4кВ от БКТП-Ковригино до ж.д.№70,71, д. Ковригино (военный городок), ул. Северная | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Ковригино, Северная улица, (56.474617, 37.685318; 56.475196, 37.686882; 56.474231, 37.687327) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4*А25 |  | 1 | 350 | 350 | СВ-95 | ж/б | 11 |  | удов
6 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП – 226 до ж.д. № 21, г. Дмитров, мкр. Внуковский | Московская область, г. Дмитров, мкр. Внуковский, д. 21 (56.359054, 37.566781) (56.357884, 37.565551) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1 4*150 |  | 1 | 180 | 180 |  |  |  |  | удов
7 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ - 6кВ ф.32 ПС №555 Игнатово до ТП-239, г. Дмитров, ул. Промышленная | Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная (56.370368, 37.550097) (56.381912, 37.527349) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 6 |  |  | ААБл-10 3*185 |  | 1 | 3600 | 3600 |  |  |  |  | удов
8 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ-0,4 кВ от ТП-803 до ВРУ МКД № 7 д. Каменка | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Каменка, д. 7 (56.179117, 37.299129) ( 56.178509, 37.302425) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ-1 3х70 |  | 1 | 180 | 180 |  |  |  |  | удов
9 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ-0,4 кВ от ТП-803 ВРУ МКД№7 до ВРУ МКД № 6 д. Каменка | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Каменка, д. 6, 7 (56.178279, 37.301910) ( 56.178509, 37.302425) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1 4х50 |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | удов
10 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ-0,4 кВ от ТП-803 ВЛ-0,4кВ до ВРУ МКД № 8 д. Каменка | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Каменка, д. 8 (56.179125, 37.302411) ( 56.178665, 37.303047) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВВГ-1 4х35 |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  | удов
11 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная- ВЛ-0,4кВ от ТП-803 до МКД № 8 гаражи д. Каменка | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Каменка, д. 8 (56.179117, 37.299129); (56.179125, 37.302411) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4*А25 |  | 4 | 230 | 230 | СВ-95 | ж/б | 8 |  | удов
12 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ-0,4 кВ от ТП-803 ВЛ-0,4кВ до ВРУ МКД № 15 д. Каменка | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Каменка, д. 15 (56.178153, 37.296773) ( 56.178294, 37.296842) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВВГ-1 4х70 |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | удов
13 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ВРУ Общежития, ул. Инженерная, 4А, г. Дмитров | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, г. Дмитров, Инженерная улица, 4А (56.340684, 37.527492) ( 56.341218, 37.528667) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | 2хАВВГ-1 4х95 |  | 2 | 110 | 110 |  |  |  |  | удов
14 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная- ВЛ-0,4кВ от ТП-803 до МКД № 15 д. Каменка | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Каменка, д. 15 (56.179134, 37.299128); (56.178153, 37.296773) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4*А25 |  | 4 | 230 | 230 | СВ-95 | ж/б | 7 |  | удов
15 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ-0,4 кВ от КТП-1764 п. Ермолино, ул. Полянка оп.3-4,14-15 | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, пос. Опытного хозяйства «Ермолино», ул. Полянка, (56.146711, 37.502923) (56.145757, 37.502938) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1 4х70 |  | 1 | 150 | 150 |  |  |  |  | удов
16 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная- ВЛ-0,4кВ от КТП-1764 п. Ермолино, ул. Полянка | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, пос. Опытного хозяйства «Ермолино», ул. Полянка, (56.146828, 37.504685) (56.146568, 37.499684) (56.145655, 37.500529) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2а 4х50 |  | 1 | 550 | 550 | СВ-95 | ж/б | 16 |  | удов
17 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная- ВЛ-10кВ фид.9 ПС-600 от ЛР-1764 до КТП-1764 п. Ермолино, ул. Полянка | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, пос. Опытного хозяйства «Ермолино», ул. Полянка, (56.143846, 37.504219)(56.146828, 37.504685) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | ВЛ | 10 | РЛНД-10/400 | 2 | СИП-3 3х35 |  | 1 | 340 | 340 | СВ-110 | ж/б | 9 |  | удов
18 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная- ВЛ-6кВ фид.3 ПС-717 от оп.35 до МТП-1116 д. Беклемишево, ул. Согласия | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Беклемишево, ул. Согласия (56.215979, 37.706874)(56.216689, 37.706673) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | ВЛ | 6 | РЛНД-10/400 | 2 | 3хАС35 |  | 3 | 80 | 80 | СВ-110 | ж/б | 2 |  | удов
19 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от МТП-1116 д. Беклемишево, ул. Согласия | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Беклемишево, ул. Согласия (56.215979, 37.706874)(56.215212, 37.703361) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2а 4х70+1х16 |  | 1 | 230 | 230 | СВ-95 | ж/б | 8 |  | удов
20 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до ВРУ-1 ввод 1, г. Дмитров, ул. Подлипецкая слобода, 2А | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, г. Дмитров, ул. Подлипецкая слобода, 2А (56.146711, 37.502923)(56.335935, 37.515019) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1 4х240 |  | 1 | 300 | 300 |  |  |  |  | удов
21 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до ВРУ-1 ввод 2, г. Дмитров, ул. Подлипецкая слобода, 2А | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, г. Дмитров, ул. Подлипецкая слобода, 2А (56.146711, 37.502923) (56.335935, 37.515019) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1 4х240 |  | 1 | 300 | 300 |  |  |  |  | удов
22 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до ВРУ-2 ввод 1, г. Дмитров, ул. Подлипецкая слобода, 2А | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, Дмитров, ул. Подлипецкая слобода, 2А (56.146711, 37.502923) (56.335935, 37.515019) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1 4х95 |  | 1 | 110 | 110 |  |  |  |  | удов
23 | СЭС | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до ВРУ-2 ввод 2, г. Дмитров, ул. Подлипецкая слобода, 2А | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, г. Дмитров, ул. Подлипецкая слобода, 2А (56.146711, 37.502923) (56.335935, 37.515019) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВБбШв-1 4х95 |  | 1 | 110 | 110 |  |  |  |  | удов
24 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-6кВ ф.1 ЦРП-Дмитров от оп.16 до МТП-2046 д. Митькино | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Митькино, (56.215979, 37.706874)(56.333201, 37.566518) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | ВЛ | 6 | РЛНД-10/400 | 1 | 3хАС35 |  | 3 | 230 | 230 | СВ-110 | ж/б | 3 |  | удов
25 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от МТП-2046 д. Митькино | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Митькино (56.333201, 37.566518)(56.333514, 37.568498) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4хА35 |  | 4 | 200 | 200 | СВ-95 | ж/б | 5 |  | удов

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | СЭС | Машина энергосиловая – блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-400/6/0,4 кВ; БКТП-Ковригино, д. Ковригино (военный городок) | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Ковригино, Северная улица, (56.474617, 37.685318) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области |  |  |  | БКТП | блочная | 400 | 1 | установлено | удовл |  | БКТП-400/6/0,4 кВ, блочная
2 | СЭС | Машина энергосиловая -аппаратура электрическая высоковольтная (более 1000В) РУ-6кВ в БКТП-Ковригино, д. Ковригино (военный городок) | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Ковригино, Северная улица, (56.474617, 37.685318) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 1987 |  |  | РУ | 6 кВ |  | 1 | установлено | удовл |  | ячейка с ВН типа КСО-306 ШВВ, кол-во 1 шт., ячейка с ВН типа КСО-366, кол-во 1 шт., год постройки 1987
3 | СЭС | Машина энергосиловая - аппаратура электрическая (до 1000 В) РУ-0,4 кВ в БКТП-Ковригино, д. Ковригино (военный городок) | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Ковригино, Северная улица, (56.474617, 37.685318) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 1987 |  |  | РУ | 0,4 кВ |  | 4 | установлено | удовл |  | ячейка типа ЩО-70, кол-во 4 шт., год постройки 1987
4 | СЭС | Машина энергосиловая -трансформатор силовой – 6 кВ; ТМ-400/6/0,4 в БКТП-Ковригино, зав. №1130431, д. Ковригино (военный городок) | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Ковригино, Северная улица, (56.474617, 37.685318) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 1987 |  |  | трансформатор | ТМ | 400 | 1 | установлено | удовл |  | ТМ-400/6/0,4 кВ, зав. №1130431, 1987г.в.
5 | СЭС | Машина энергосиловая – аппаратура электрическая (более 1000 В) РУ-6 кВ в ТП-242 с. Костино | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, с. Костино (56.305057, 37.721405) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 1975 |  |  | РУ | 6 кВ |  | 1 | установлено | удовл |  | ячейки CSIM, кол-во 3 шт., 1975 г.
6 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-250/6/0,4 кВ в ТП-242 зав. №б/н с. Костино | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, с. Костино (56.305057, 37.721405) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 1975 |  |  | трансформатор | ТМ | 250 | 1 | установлено | удовл |  | ТМ-250/6/0,4 кВ, зав. №б/н, 1975 г.в.
7 | СЭС | Машина энергосиловая – аппаратура электрическая (до 1000 В) РУ-0,4 кВ в ТП-242 с. Костино | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, с. Костино (56.305057, 37.721405) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 1975 |  |  | РУ | 0,4 кВ |  | 1 | установлено | удовл |  | ячейки ЩО-70, кол-во 5 шт. зав.№б/н, 1975 г.в.
8 | СЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/10/0,4 кВ, КТП-1764 зав. № 543420 п. Ермолино, ул. Полянка | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, пос. Опытного хозяйства «Ермолино», ул. Полянка, (56.146828, 37.504685) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 2009 |  |  | КТП | шкафная | 40 | 1 | установлено | удовл |  | КТП-40/10/0,4 кВ, шкафного типа, тупиковая воздух/воздух, зав. №543420, 2009 г.в.
9 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-40/10/0,4 в КТП-1764 зав.№1655628 п. Ермолино, ул. Полянка | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, пос. Опытного хозяйства «Ермолино», ул. Полянка, (56.146828, 37.504685) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 2010 |  |  | трансформатор | ТМГ | 40 | 1 | установлено | удовл |  | ТМГ-40/10/0,4 кВ зав. №1655628, 2010г.в.
10 | СЭС | Машина энергосиловая – подстанция трансформаторная мачтовая МТП-100/6/0,4 кВ; МТП-1116 д. Беклемишево, ул. Согласия | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Беклемишево, ул. Согласия ( 56.215979, 37.706874) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 2001 |  |  | МТП | мачтовая | 100 | 1 | установлено | удовл |  | МТП-100/6/0,4 кВ, 2001г.в.
11 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-100/6/0,4 кВ в МТП-1116 зав.№1452888, д. Беклемишево, ул. Согласия | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Беклемишево, ул. Согласия ( 56.215979, 37.706874) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 2001 |  |  | трансформатор | ТМГ | 100 | 1 | установлено | удовл |  | ТМГ-100/6/0,4 кВ зав.№1452888, 2001г.в.
12 | СЭС | Машина энергосиловая – подстанция трансформаторная мачтовая - МТП-250/6/0,4 кВ; МТП-2046 д. Митькино,1Г | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Митькино, 1Г, (56.333201, 37.566518) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 1990 |  |  | МТП | мачтовая | 250 | 1 | установлено | удовл |  | МТП-250/6/0,4 зав.№ б/н, 1990г.в.
13 | СЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-250/6/0,4 кВ в МТП-2046 д. Митькино,1Г | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Митькино, 1Г, (56.333201, 37.566518) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | 1990 |  |  | трансформатор | ТМГ | 250 | 1 | установлено | удовл |  | ТМГ-250/6/0,4зав.№ б/н, 1990г.в.

## Здания (ТП_ЗРУ_т.д)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | СЭС | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП-113 г. Дмитров | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, г. Дмитров, Волгостроевская улица, 3А (56.330684, 37.518970) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | [5 empty] | фундамент ленточный бетонный (7х7м), стены кирпичные, перекрытие ж/б плиты, кровля мягкая, 1 этаж, объем 147 куб.м., площадь 49(45)кв.м. | 49(45) | 147 |  | удовл
2 | СЭС | Здание электрических и тепловых сетей – Здание ТП-242 с. Костино | Московская область, Дмитровский муниципальный округ, с. Костино (56.305057, 37.721405) | Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа Московской области | [5 empty] | фундамент ленточный бетонный (6х6м), стены кирпичные, перекрытие ж/б плиты, 2 этажа, объем 217 куб.м., площадь 55 (72)кв.м. | 55(72) | 217 |  | удовл