## Здания (ТП_ЗРУ_т.д)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ВЭС |  |  |  |  | … | …

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ВЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ПС 35 кВ № 285 "Жуковка" на КТП-1877 СНТ «Алсад» | Московская область, Орехово-Зуевский г.о., село Хотеичи | Садоводческое некоммерческое товарищество «Алсад» | 1993 |  |  | КЛ | 6 |  |  | БЛУ-10 3х50 | 1 | 3 |  | 200 |  |  |  | 0.7 | удовл
2 | ВЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ; ВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ на КТП-1877 СНТ «Алсад» | Московская область, Орехово-Зуевский г.о., село Хотеичи | Садоводческое некоммерческое товарищество «Алсад» | 1993 |  |  | ВЛ | 6 | ВЛР | 1 | СИП3 1х50 | 1 | 3 | 10 |  |  |  |  | 0.011 | удовл
3 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-1877 СНТ «Алсад» | Московская область, Орехово-Зуевский г.о., село Хотеичи | Садоводческое некоммерческое товарищество «Алсад» | 1993 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-35 | 1 | 3 | 800 |  |  | ж/б | 23 | 1.2 | удовл
4 | ВЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ ВЛ-10 кВ МТП-292-БТ-2отп. на КТП-285 ПС№ 206 (отп. от оп. № 34 на КТП-291) | Московская область, г.о. Щелково, д. Новая Слобода, Усадебный проезд | Маширов Станислав Геннадьевич | 2020 |  |  | ВЛ | 10 |  | 1 | СИП3 1х70 | 1 | 1 | 30 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.033 | удовл
5 |  | Линия электропередачи воздушная напряжением 10 кВ; ВЛ 10 кВ от оп.4ВЛ-10 кВ отп. на КТП-115 СНТ Восход ТП-45 - ТП-153 фидер 403 ПС 626отп. на КТП-152 ДНП Поселок Опушкино (отп. от оп. 6 на КТП-115 СНТ «Восход») | Московская область, город Павловский Посад, СНТ "Мичуринец-2" | Садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец-2» | 2013 |  |  | ВЛ | 10 | ВЛР | 1 | СИП3 1х50 | 1 | 3 | 750 |  | СВ-110 | ж/б | 15 | 0.825 | удовл
6 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-114 СНТ «Мичуринец-2» | Московская область, город Павловский Посад, СНТ "Мичуринец-2" | Садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец-2» | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х50 | 2 | 2 | 1680 |  | СВ-95 | ж/б | 75 | 2.25 | удовл
7 | ВЭС | линия электропередачи воздушная (ЛЭП 10 кВ от ЦРП №1 до ЗТП №87 сотпайкой и ответвлением (фидер "Лукерьино")-1) (от оп. № 457/3 отп. на КТП № 619) | Московская область, г. о. Коломна, п. Проводник | Дачное некоммерческое партнерство жилой комплекс «Малино» | 2023 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП3 1х70 | 1 | 3 | 976 |  | СВ-110 | ж/б | 27 | 1.073 | удовл
8 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-714 СНТ «Весна» | Московская область, г.о. Егорьевск, деревня Зиреево | Садоводческое некоммерческое товарищество «Весна» | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-25 | 1 | 4 | 2340 |  | СВ-95 | ж/б | 75 | 9.3 | удовл
9 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-674 СНТ «Алферовское» | Московская область, город Егорьевск, деревня Алферово | Садоводческое некоммерческое товарищество «Алферовское» | 2019 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | А-25 | 1 | 4 | 3300 |  | СВ-95 | ж/б | 89 | 4.95 | удовл
10 | ВЭС | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ ВЛ-6 кВ ТП140-ТП154,ТП140-ТП155,ТП155-ТП255,ТП154-ТП157,ТП157-ТП255-ТП158,ТП255-ПС742фид.22 (отп. от оп. № 50 на КТП-250) | Московская область, г. о. Щелково, д. Шевелкино | Карновская Юлия Станиславовна | 2013 |  |  | ВЛ | 6 | ВЛР | 1 | СИП3 1х50 | 1 | 3 | 180 |  | СВ-110 | ж/б | 4 | 0.198 | удовл
11 | ВЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ПП-1 до КТП-250 | Московская область, г. о. Щелково, д. Шевелкино | Карновская Юлия Станиславовна | 2013 |  |  | КЛ | 6 |  |  | ААБл-10(3х120) | 1 | 3 | 180 |  |  |  |  | 0.63 | удовл
12 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ - 0,4 кВ от КТП - 250 | Московская область, г. о. Щелково, д. Шевелкино | Карновская Юлия Станиславовна | 2013 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х70 | 1 | 1 | 1000 |  | СВ-95 | ж/б | 17 | 1.5 | удовл
13 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-10 кВ от опоры № 133 ВЛ-10 кВ фидер 203 ПС-34 «Васютино» на КТП-573 СНТ «Лесное» | Московская область, г.о. Павлово-Посадский, д. Дальняя | Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное» | 2017 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | СИП3 1х50 | 1 | 3 | 20 |  | СВ-110 | ж/б | 1 | 0.022 | удовл
14 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ - 0,4 кВ от КТП-573 СНТ «Лесное» | Московская область, г.о. Павлово-Посадский, д. Дальняя | Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное» | 2017 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х50 | 1 | 1 | 2490 |  | СВ-95 | ж/б | 83 | 3.735 | удовл
15 | ВЭС | Линия электропередачи воздушная (ЛЭП 10 кВ от РП №14 до КТП №376 сотпайкой (фидер ""Буково"") от отпайки на ЗТП №55 до ЗТП №318) (отп. от оп. № 195 на КТП-427) | Московская область, город Луховицы, деревня Озерицы | Садоводческое некоммерческое товарищество «Озерицы» | 1986 |  |  | ВЛ | 10 |  |  | А-35 | 1 | 3 | 20 |  |  |  |  | 0.022 | удовл
16 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ - 0,4 кВ от КТП - 427 | Московская область, город Луховицы, деревня Озерицы | Садоводческое некоммерческое товарищество «Озерицы» | 1986 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2х16 | 1 | 1 | 2300 |  | СВ-95 | ж/б | 57 | 3.45 | удовл
17 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная ВЛ - 0,4 кВ направлением на КТП - 345 СНТ «Изобретатель» | Московская область, г. о. Щелково, д. Мишнево | Садоводческое некоммерческое товарищество «Урожай» | 2001 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | АС-35 | 1 | 4 | 250 |  | СВ-95 | ж/б | 10 | 0.375 | удовл
18 | ВЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от МТП-61 СНТ «50 лет Октября» | Московская область, м.о. Шатура | Садоводческое некоммерческое товарищество «50 лет Октября» | 1960 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | АС-35 | 1 | 4 | 6960 |  | СВ-95 | дер ж/б | 15 183 | 12 | удовл

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ВЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 63-6/0,4; КТП-1877 СНТ «Алсад» | Московская область, Орехово-Зуевский г.о., село Хотеичи | Садоводческое некоммерческое товарищество «Алсад» | 1993 |  |  | КТП |  |  |  | установлено | Удовлетворительное | 2.3 | ТМГ-63-6/0,4
2 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-63-6/0,4 в КТП-1877 СНТ «Алсад» | Московская область, Орехово-Зуевский г.о., село Хотеичи | Садоводческое некоммерческое товарищество «Алсад» | 1993 |  |  | трансформатор | ТМГ | 63 | 1 | установлено | Удовлетворительное
3 | ВЭС | машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 160-10/0,4; КТП-291 | Московская область, г.о. Щелково, д. Новая Слобода, Усадебный проезд | Маширов Станислав Геннадьевич | 2020 |  |  | КТП |  |  |  | установлено | Удовлетворительное | 2.3 | ТМГ-160-10/0,4
4 | ВЭС | машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160-10/0,4 в КТП-291 | Московская область, г.о. Щелково, д. Новая Слобода, Усадебный проезд | Маширов Станислав Геннадьевич | 2020 |  |  | трансформатор | ТМГ | 160 | 1 | установлено | Удовлетворительное
5 | ВЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 160-10/0,4; КТП-114 СНТ «Мичуринец-2» | Московская область, город Павловский Посад, СНТ "Мичуринец-2" | Садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец-2» | 2013 |  |  | КТП |  |  |  | установлено | Удовлетворительное | 2.3 | ТМГ-160-10/0,4
6 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-160-10/0,4 в КТП-114 СНТ «Мичуринец-2» | Московская область, город Павловский Посад, СНТ "Мичуринец-2" | Садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец-2» | 2013 |  |  | трансформатор | ТМГ | 160 | 1 | установлено | Удовлетворительное
7 | ВЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 630-10/0,4; КТП-619 | Московская область, г. о. Коломна, п. Проводник | Дачное некоммерческое партнерство жилой комплекс «Малино» | 2023 |  |  | КТП |  |  |  | установлено | Удовлетворительное | 2.3 | ТМГ-630-10/0,4
8 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-630-10/0,4 в КТП-619 | Московская область, г. о. Коломна, п. Проводник | Дачное некоммерческое партнерство жилой комплекс «Малино» | 2023 |  |  | трансформатор | ТМГ | 630 | 1 | установлено | Удовлетворительное
9 | ВЭС | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 160-6/0,4; КТП-250 | Московская область, г. о. Щелково, д. Шевелкино | Карновская Юлия Станиславовна | 2013 |  |  | КТП |  |  |  | установлено | Удовлетворительное | 2.3
10 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой Т-1 6 кВ; ТМГ-160-6/0,4 в КТП-250 | Московская область, г. о. Щелково, д. Шевелкино | Карновская Юлия Станиславовна | 2013 |  |  | трансформатор | ТМГ | 160 | 1 | установлено | Удовлетворительное
11 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой Т-2 6 кВ; ТМГ-160-6/0,4 в КТП-250 | Московская область, г. о. Щелково, д. Шевелкино | Карновская Юлия Станиславовна | 2013 |  |  | трансформатор | ТМГ | 160 | 1 | установлено | Удовлетворительное
12 | ВЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 250-10/0,4; КТП-573 СНТ «Лесное» | Московская область, г.о. Павлово-Посадский, д. Дальняя | Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное» | 2017 |  |  | КТП |  |  |  | установлено | Удовлетворительное | 2.3
13 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМГ-250-10/0,4 в КТП-573 СНТ «Лесное» | Московская область, г.о. Павлово-Посадский, д. Дальняя | Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное» | 2017 |  |  | трансформатор | ТМГ | 250 | 1 | установлено | Удовлетворительное
14 | ВЭС | Машина энергосиловая - Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 100-10/0,4; КТП-427 | Московская область, город Луховицы, деревня Озерицы | Садоводческое некоммерческое товарищество «Озерицы» | 1986 |  |  | КТП |  |  |  | установлено | Удовлетворительное | 2.3
15 | ВЭС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМ-100-10/0,4 в КТП-427 | Московская область, город Луховицы, деревня Озерицы | Садоводческое некоммерческое товарищество «Озерицы» | 1986 |  |  | трансформатор | ТМГ | 250 | 1 | установлено | Удовлетворительное